УТВЕРЖДАЮ

И.о заместителя председателя

концерна «Белнефтехим»

_ ___________ И.А.Фомин

«28» июня 2018 г.

.

# П Р О Т О К О Л

согласительного совещания представителей аппарата концерна «Белнефтехим», Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Белшина»,                          ОАО Могилевхимволокно», ОАО СветлогорскХимволокно» и ОАО «ГИАП» по внесению изменений и дополнений в окончательную редакцию ТКП 497-2018 (02300) «Системы вентиляции. Правила технической эксплуатации»

| 28 июня 2018 г | г. Минск, концерн «Белнефтехим» |
| --- | --- |

В совещании приняли участие:

| Заместитель начальника управления промышленной безопасности и энергосбережения концерна «Белнефтехим» | – | Иванов В.Н. |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист управления промышленной безопасности и энергосбережения концерна «Белнефтехим» | – | Луневич С.А. |
| Начальник управления надзора за безопасностью предприятий химической промышленности и переработки зерна Госпромнадзора | – | Сазонко А.Е. |
| Заместитель главного инженера – начальник отдела ОАО «ГИАП» | – | Городецкий Н.Н. |
| Начальник сектора разработки нормативной документации, норм и нормативов Минского комплексного отдела ОАО «ГИАП» | – | Высоцкая О.В. |
| Ведущий специалист Минского комплексного отдела ОАО «ГИАП» | – | Бильдюг В.В. |
| Ведущий специалист отдела технического нормирования Госпромнадзора | – | Андреева О.Ю. |
| Начальник службы технического надзора ОАО «Мозырский НПЗ» | – | Ходонёнок Ю.А. |
| Заместитель начальника ремонтно-механического производства ОАО «Мозырский НПЗ» | – | Попов А.В. |
| Руководитель группы службы технического надзора ОАО «Мозырский НПЗ» | – | Аверкиев А.Ю. |
| Начальник отдела технического надзора службы промышленной безопасности ОАО «Нафтан» | - | Кабылков Д.А. |
| Инженер отдела промышленной безопасности ОАО «Нафтан» | – | Климашевский Р.В. |
| Начальник вентиляционного бюро отдела охраны окружающей среды ОАО «Белшина» | – | Воронов Е.И. |
| Инженер по наладке и испытаниям ОАО «Гродно Азот» | – | Лебедевич Д.Д. |

СЛУШАЛИ:

1. Заместителя главного инженера – начальника отдела ОАО «ГИАП» Городецкого Н.Н.

Технический нормативный правовой акт − технический кодекс установившейся практики ТКП 497-2013 (09100) «Системы вентиляции. Правила технической эксплуатации в организациях концерна «Белнефтехим» подлежит пересмотру в ТКП 497-2018 (02300) «Системы вентиляции. Правила технической эксплуатации» (далее – ТКП 497) во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь от 14.09.2017 № 03/503-414/10609р, протокола совещания в концерне «Белнефтехим» по вопросу формирования перечня нормативных документов, подлежащих утверждению в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – МЧС) и Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11 декабря 2017 г. и предложения МЧС об утверждении технических кодексов (письма от 04.10.2017 № 1/52/3113 и от 21.12.2017 № 1/40/4009).

Пересмотр технических кодексов установившейся практики осуществляется в соответствии с главами 2-7 Правил разработки технических кодексов установившейся практики, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (далее – Госстандарт) от 7 июля 2017 г. № 55.

2. Ведущего специалиста НИТО ОАО «ГИАП» Бильдюга В.В.

Проинформировал о том, что рабочая редакция технического нормативного правового акта –технического кодекса установившейся практики ТКП 497-2018 (02300) «Системы вентиляции. Правила технической эксплуатации» (далее –       ТКП 497) в соответствии с техническим заданием, утвержденным заместителем Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Долговцом А.В. и согласованным с заместителем председателя концерна «Белнефтехим» Рыбаковым А.А. была направлена на отзыв в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Госпромнадзор, концерн «Белнефтехим» и организации, входящие в состав концерна «Белнефтехим».

По полученным замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов. Ряд предложений и замечаний учтены, внесены изменения в окончательную редакцию ТКП 497.

Предложения, поступившие от ОАО «Нафтан» и ОАО «Гродно Азот», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Белшина», ОАО Могилевхимволокно»,  ОАО «СветлогорскХимволокно» будут обсуждены на данном согласительном совещании.

3. Участники совещания (Сазонко А.Е., Луневича С.А., Кабылкова Д.А., Ходонёнок Ю.А и др.) остановились на обсуждении представленных предложений по отдельным пунктах редакции проекта ТКП 497 согласно сводки предложений.

Замечания, предложения и принятое решение по проекту ТКП 497 приведены в Приложении 1 к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

1. ОАО «ГИАП»:

– внести отдельные изменения и дополнения согласно Приложению 1 к настоящему протоколу в окончательную редакцию ТКП 497 и подготовить для дальнейшего направление на нормативно-техническую экспертизу в БелГИСС в соответствии с календарным планом утвержденного технического задания и для утверждения в МЧС.

2. По результатам согласительного совещания считать согласованной предлагаемую редакцию проекта Правил.

| Заместитель начальника управления промышленной безопасности и энергосбережения концерна «Белнефтехим» | _____________ | Иванов В.Н. |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист управления промышленной безопасности и энергосбережения концерна «Белнефтехим» | _____________ | Луневич С.А.. |
| Начальник управления надзора за безопасностью предприятий химической промышленности и переработки зерна Госпромнадзора | _____________ | Сазонко А.Е. |
| Заместитель главного инженера – начальник отдела ОАО «ГИАП» | _____________ | Городецкий Н.Н. |
| Начальник сектора разработки нормативной документации, норм и нормативов Минского комплексного отдела ОАО «ГИАП» | _____________ | Высоцкая О.В. |
| Ведущий специалист Минского комплексного отдела ОАО «ГИАП» | _____________ | Бильдюг В.В. |
| Ведущий специалист отдела технического нормирования Госпромнадзора | _____________ | Андреева О.Ю. |
| Начальник службы технического надзора ОАО «Мозырский НПЗ» | _____________ | Ходонёнок Ю.А. |
| Заместитель начальника ремонтно-механического производства ОАО «Мозырский НПЗ» | ______________ | Попов А.В. |
| Руководитель группы службы технического надзора ОАО «Мозырский НПЗ» | _____________ | Аверкиев А.Ю. |
| Начальник отдела технического надзора службы промышленной безопасности ОАО «Нафтан» | _____________ | Кабылков Д.А. |
| Инженер отдела промышленной безопасности ОАО «Нафтан» | _____________ | Климашевский Р.В. |
| Начальник вентиляционного бюро отдела охраны окружающей среды ОАО «Белшина» | _____________ | Воронов Е.И. |
| Инженер по наладке и испытаниям ОАО «Гродно Азот» | _____________ | Лебедевич Д.Д. |