|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0042 от 28 декабря 1994 года на бланке № 0000529 на 91 листе Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта 2018 года

Испытательного центра

Учреждения «Научно- исследовательский институт пожарной

безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Образцы продукции | 43.13.10.200/ 32.115 | - отбор и подготовка образцов для испытаний | ГОСТ 18321-73 СТБ EN 13238-2009 EN 13238:2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 СТБ EN 13238-2009 EN 13238:2010 |
| 2.1 | Твердые вещества и материалы | 08.99/ 25.120 | - определение группы негорючих материалов | ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 2.1, 4.1 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.1 |
| 2.2 |  | 08.99/ 25.120 | - группа горючести | ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 2.1, 4.3 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.3 |
| 2.3 |  | 08.99/ 25.120 | - коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 2.14, 4.18 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 2.4 |  | 08.99/ 25.120 | - индекс распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 2.15, 4.19 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.19 |
| 2.5 |  | 08.99/ 25.120 | - искробезопасность | СТБ 11.05.04-2007 | СТБ 11.05.04-2007 |
| 2.6 |  | 08.99/ 34.066 | - теплота сгорания | СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2010 | СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2010 |
| 2.7 |  | 08.99/ 25.120 | - температура воспламенения твердых веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 2.3, 4.7 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.7 |
| 2.8 |  | 08.99/ 25.120 | - температура самовоспламенения твердых веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 2.4, 4.9 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.9 |
| 3.1 | Жидкости | 20.59.43/ 25.120 | - температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.2 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.4 |
| 3.2 |  | 20.59.43/ 25.120 | - температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.5 |

| 3.3 | Жидкости | 20.59.43/ 25.120 | - температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.3 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 |  | 20.59.43/ 25.120 | - температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.4 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.8 |
| 3.5 |  | 20.59.43/ 25.120 | - температурные пределы распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.6 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.12 |
| 3.6 |  | 20.59.43/ 25.120 | - концентрационные пределы распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.10 |
| 4.1 | Материалы текстильные стеклянные | 13.9/ 25.047 | - воспламеняемость | ГОСТ 6943.0-93 п. 2. | ГОСТ 6943.6-79 п. 4.3 |
| 5.1 | Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой | 13.20.20/ 25.047 | - определение огнезащитных свойств | ГОСТ 19297-2003 таблица 1 | ГОСТ 19297-2003 п. 3.6 |
| 6.1 | Ткани льняные и полульняные | 13.20.13/ 25.047 | - определение огнеупорных свойств | ГОСТ 15898-70 п. 2 | ГОСТ 15898-70 п. 4 |
| 7.1 | Мягкая мебель | 31.09/ 25.047 | - оценка воспламеняемости | ГОСТ Р 53294-2009 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014 | ГОСТ Р 53294-2009 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014 |
| 8.1 | Постельные принадлежности | 13.92.94/ 25.047 | - оценка воспламеняемости | ГОСТ Р 53294-2009 ISO 12952-1:2010 ISO 12952-2:2010 | ГОСТ Р 53294-2009 ISO 12952-1:2010 ISO 12952-2:2010 |
| 9.1 | Мех искусственный трикотажный | 13.20.5/ 25.047 | - определение воспламеняемости | ГОСТ 26666.8-95 ISO 6940:2004 | ГОСТ 26666.8-95 ISO 6940:2004 |
| 10.1 | Текстильные материалы | 13.9/ 25.047 | - воспламеняемость | ГОСТ Р 50810-95 п. 7 ISO 6941:2003 СТБ 11.03.02-2010 п. 6.6.10 | ГОСТ Р 50810-95 п. 6 ISO 6941:2003 СТБ 11.03.02-2010 п. 6.6 |
| 11.1 | Матрацы и мягкие основания кроватей | 31.03.1/ 25.047 | - оценка воспламеняемости | ГОСТ Р 53294-2009 EN 597-1:2015 EN 597-2:2015 | ГОСТ Р 53294-2009 EN 597-1:2015 EN 597-2:2015 |
| 12.1 | Игрушки | 32.3/ 32.115 | - отбор образцов для испытаний | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 12.2 |  | 32.4/ 25.047 | - определение пожаробезопасности бород, усов, париков и масок с видимой длиной ворса более 50 мм | ГОСТ 25779-90 п. 2.35.1 | ГОСТ 25779-90 п. 3.90 |
| 12.3 |  | 32.4/ 25.047 | - определение пожаробезопасности масок и полумасок, покрытых или не покрытых ворсом или волосом | ГОСТ 25779-90 п. 2.35.2 | ГОСТ 25779-90 п. 3.90 |
| 12.4 |  | 32.4/ 25.047 | - определение пожаробезопасности маскарадных костюмов и игрушек, способных вместить ребенка | ГОСТ 25779-90 п. 2.35.3 | ГОСТ 25779-90 п. 3.90 |
| 12.5 | Игрушки | 32.4/ 25.047 | - определение пожаробезопасности мягконабивных игрушек | ГОСТ 25779-90 п. 2.35.4 | ГОСТ 25779-90 п. 3.90 |
| 12.6 |  | 32.4/ 25.047 | - определение воспламеняемости | ГОСТ ИСО 8124-2-2001 гл. 4 ГОСТ ISO 8124-2-2014 | ГОСТ ИСО 8124-2-2001 гл. 5 ГОСТ ISO 8124-2-2014 |
| 13.1 | Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств | 13.95/ 25.047 | - определение огнеопасности | ГОСТ 30879-2003 ISO 3795:1989 | ГОСТ 30879-2003 ISO 3795:1989 |
| 13.2 |  | 13.95/ 25.047 | - определение скорости горения материалов в горизонтальной плоскости | Правила ЕЭК ООН № 118 п. 6.2.1 | Правила ЕЭК ООН № 118 прил. 6 |
| 14.1 | Материалы отделки интерьера вагонов пассажирских и метрополитена | 13.95/ 25.047 | - требования пожарной безопасности | НПБ 94-2004 п. 8 | ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 4.3, 4.18, 4.19 |
| 14.2 |  | 13.95/ 25.047 | - пожарная опасность конструкций диванов вагонов | НПБ 94-2004 п. 11 | НПБ 94-2004 приложение 4 |
| 15.1 | Стеклопластик рулонный | 23.14/ 32.115 | - проверка внешнего вида | СТБ 1240-2000 п. 4.2 | СТБ 1240-2000 п. 7.2 |
| 15.2 |  | 23.14/ 29.040 | - определение массы 1 м2 стеклопластика и массовой доли полимерного связующего | СТБ 1240-2000 п. 4.2 | СТБ 1240-2000 п. 7.6 |
| 15.3 |  | 23.14/ 29.121 | - устойчивости к перегибу | СТБ 1240-2000 п. 4.2 | СТБ 1240-2000 п. 7.7 |
| 15.4 |  | 23.14/ 25.120 | - группа горючести | ГОСТ 30244-94 таблица 1 | ГОСТ 30244-94 п.7 |
| 15.5 |  | 23.14/ 25.120 | - воспламеняемость | ГОСТ 30402-96 | ГОСТ 30402-96 п. 9 |
| 15.6 |  | 23.14/ 25.120 | - коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.14 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 16.1 | Пластмассы | 20.1/ 25.047 | - определение категории стойкости к горению | ГОСТ 28157-89 приложение 2 | ГОСТ 28157-89 п. 4 |
| 16.2 |  | 20.1/ 25.047 | - экспериментальное определение воспламеняемости | ГОСТ 21207-81 п. 5 | ГОСТ 21207-81 п. 4 |
| 17.1 | Материалы строительные и отделочные | 23.20.12/ 25.047 | - испытания на негорючесть | ГОСТ 30244-94 п. 5.2 СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2007+А1:2009 СТБ EN ISO 1182-2008 EN ISO 1182:2010 | ГОСТ 30244-94 п. 6 СТБ EN ISO 1182-2008 EN ISO 1182:2010 |
| 17.2 |  | 23.20.12/ 34.066 | - теплота сгорания | СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2007+А1:2009 СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2010 | СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2010 |
| 17.3 | Материалы строительные и отделочные | 23.20.12/ 25.047 | - определение воспламеняемости с применением одного источника пламени | СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2007+А1:2009 СТБ EN ISO 11925-2-2017 EN ISO 11925-2:2010 | СТБ EN ISO 11925-2-2017 EN ISO 11925-2:2010 |
| 17.4 |  | 23.20.12/ 25.120 | - распространение пламени по напольным покрытиям | ГОСТ 30444-97 ГОСТ Р 51032-97 | ГОСТ 30444-97 п. 9 ГОСТ Р 51032-97 п. 9 |
| 17.5 |  | 23.20.12/ 25.047 | - определение воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | ГОСТ 30402-96 п. 9 |
| 17.6 |  | 23.20.12/ 25.047 | - определение поведения при горении с использованием источника теплового излучения | СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2007+А1:2009 СТБ ISO 9239-1-2009 EN ISO 9239-1:2010 | СТБ ISO 9239-1-2009 EN ISO 9239-1:2010 |
| 17.7 |  | 23.20.12/ 25.120 | - определение пожарной опасности | СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2007+А1:2009 СТБ EN 13823-2008 EN 13823:2010 +А1:2014 | СТБ EN 13823-2008 EN 13823:2010 +А1:2014 |
| 17.8 |  | 23.20.12/ 25.120 | - определение группы горючести горючих материалов | ГОСТ 30244-94 | ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| 18.1 | Строительные конструкции | 23.61.12/ 25.108 | - определение класса пожарной опасности | ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) СТБ 1961-2009 | СТБ 1961-2009 п. 4 (метод А) |
| 18.2 |  | 23.61.12/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) ГОСТ 30247.0-94 | ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 EN 1364-1:2015 СТБ EN 1364-1-2009 EN 1364-3:2014 СТБ EN 1364-3-2009 EN 1365-1:2012 СТБ EN 1365-1-2009 СТБ EN 1363-1-2009 EN 1363-1:2012 EN 1365-2:2014 СТБ EN 1365-2-2009 |
| 19.1 | Кровли (кровельныя покрытия и основания) | 23.32/ 25.108 | - определение стойкости к воздействию огня | СТБ EN 13501-5-2011 EN 13501-5:2016 | СТБ CEN/TS 1187-2013 п.п. 4, 5, 6 CEN/TS 1187: 2012 п.п. 4, 5, 6 |
| 20.1 | Системы утепления, облицовки зданий | 23.32.11/ 25.108 | - определение класса пожарной опасности | ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) СТБ 1961-2009 СТБ 1761-2007 | СТБ 1961-2009 п. 5 (метод Б) |
| 21.1 | Светопрозрачные строительные конструкции, элементы зданий и заполнений противопожарных преград | 23.61.12/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) СТБ 1764-2007 ГОСТ 33000-2014 | СТБ 1764-2007 ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 ГОСТ 30247.2-97 ГОСТ 33000-2014 |
| 22.1 | Подвесные потолки | 25.11.23/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ EN 1364-2-2009 | СТБ EN 1364-2-2009 п. 10.2 |
| 23.1 | Легкосбрасываемые конструкции | 23.61.12/ 35.062 | - избыточное давление вскрытия | СТБ 1762-2007 | СТБ 1762-2007 |
| 24.1 | Дымозащитные преграды | 23.32.12/ 39.000 | - эксплуатационная надежность и время выдвижения | СТБ EN 12101-1-2009 прил. А EN 12101-1:2005 | СТБ EN 12101-1-2009 прил. B EN 12101-1:2005 |
| 24.2 |  | 23.32.12/ 26.141 | - проницаемость дыма через материал |  | СТБ EN 12101-1-2009 прил. С EN 12101-1:2005 |
| 24.3 |  | 23.32.12/ 25.108 | - огнестойкость |  | СТБ EN 12101-1-2009 прил. D EN 12101-1:2005 |
| 25.1 | Двери шахт лифтов | 28.22.19/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) | ГОСТ 30247.3-2002 СТБ 1764-2007 |
| 26.1 | Двери, ворота и люки | 25.12/ 36.038 | - надежность | СТБ 1394-2003 п. 4.2.2.2 СТБ 2433-2015 п. 5.1.5 СТБ 1647-2006 | СТБ 1394-2003 п. 7.3 СТБ 940-2004 СТБ 2433-2015 п.8.1 |
| 26.2 |  | 25.12/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 1394-2003 EN 1634-1:2014+A1:2018 СТБ 1764-2007 | ГОСТ 30247.2-97 EN 1634-1:2014+А1:2018 СТБ 1764-2007 |
| 26.3 |  | 25.12/ 26.141 | - определение дымонепроницаемости | СТБ 1647-2006 | СТБ 1647-2006 Приложение А |
| 26.4 |  | 25.12/ 32.115 | - запирающие устройства, замочноскобяные изделия, устройства самозакрывания | СТБ 1647-2006 СТБ 1394-2003 | СТБ 1647-2006 п. 7.3 СТБ 1394-2003 п. 7.8 |
| 26.5 |  | 25.12/ 32.115 | - элементы замка, обеспечивающие нормальное функционирование замка при температуре не ниже 200°С | СТБ 1647-2006 | СТБ 1647-2006 Приложение А |
| 26.6 |  | 25.12/ 29.061 | - высота порога и его конфигурация |  | СТБ 1647-2006 п. 5.9 |
| 26.7 |  | 25.12/ 26.141 | - определение воздухонепроницаемости | СТБ 2433-2015 п. 5.1.2 СТБ 1394-2003 п. 4.2.1.1 | СТБ 2433-2015 п.8.1 СТБ 1394-2003 п.7.1 ГОСТ 26602.2-99 |
| 26.8 |  | 25.12/ 29.061 | - определение внутренних и наружных размеров | СТБ 2433-2015 п.8.6 СТБ 1394-2003 п. 4.2.4.21 СТБ 1647-2006 | СТБ 2433-2015 п.8.6 СТБ 1394-2003 п. 4.2.4.21 СТБ 1457-2004 п. 5.1 |
| 26.9 | Двери, ворота и люки | 25.12/ 29.061 | - определение зазоров в притворах | СТБ 2433-2015 п. 8.6 СТБ 1394-2003 СТБ 1647-2006 | СТБ 1457-2004 п. 9 |
| 27.1 | Шторы противопожарные | 13.92.15/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) МВИ № 03-52/03 от 20.02.2012 | МВИ № 03-52/03 от 20.02.2012 |
| 27.2 |  | 13.92.15/ 36.038 | - надежность |  | МВИ № 03-52/03 от 20.02.2012 |
| 28.1 | Полотнище противопожарное |  | - тушение модельного очага | СТБ 11.12.02-2009 | СТБ 11.12.02-2009 приложение А |
| 28.2 |  | 13.9/ 29.061 | - геометрические размеры и прокаты |  | СТБ 11.12.02-2009 п.п. 6.1, 6.5 |
| 28.3 |  | 13.9/ 32.115 | - внешний осмотр |  | СТБ 11.12.02-2009 п. 6.2 |
| 28.4 |  |  | - определение времени вскрытия |  | СТБ 11.12.02-2009 п. 6.4 |
| 29.1 | Дымовые люки (клапана) вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги | 28.14/ 23.000 | - тепловое воздействие на образец в сочетании с механической и ветровой нагрузкой | ГОСТ Р 53301-2013 МВИ № 03-52/11 от 02.12.2008 | ГОСТ Р 53301-2013 п. 8.7.1 МВИ № 03-52/11 от 02.12.2008 |
| 29.2 |  | 28.14/ 23.000 | - ветровая нагрузка на образец |  | ГОСТ Р 53301-2013 п. 8.7.2 МВИ № 03-52/11 от 02.12.2008 |
| 29.3 |  | 28.14/ 23.000 | - тепловое воздействие на образец |  | ГОСТ Р 53301-2013 п. 8.7.3 МВИ № 03-52/11 от 02.12.2008 |
| 29.4 |  | 28.14/ 23.000 | - контроль срабатывания всех узлов конструкции |  | ГОСТ Р 53301-2013 п. 7.3 МВИ № 03-52/11 от 02.12.2008 |
| 29.5 |  | 28.14/ 23.000 | - определение воздухопроницаемости образца | ГОСТ Р 53301-2013 | ГОСТ Р 53301-2013 п. 7.5 |
| 30.1 | Муфты противопожарные | 28.15.26/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 2224-2011 ГОСТ Р 53306-2009 | СТБ 2224-2011 приложение А ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ Р 53306-2009 |
| 30.2 |  | 28.15.26/ 29.061 | - параметры и размеры |  | СТБ 2224-2011 п. 7.2 ГОСТ Р 53306-2009 |
| 30.3 |  | 28.15.26/ 32.115 | - комплектность, маркировка |  | СТБ 2224-2011 п. 7.4 ГОСТ Р 53306-2009 |
| 31.1 | Клапаны противопожарные и дымовые | 28.14/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) НПБ 11-2000 ГОСТ Р 53301-2013 | НПБ 11-2000 ГОСТ Р 53301-2013 |
| 32.1 | Воздуховоды | 28.14/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 11.03.01-2009 EN 1366-1:2014 ГОСТ Р 53299-2013 | СТБ 11.03.01-2009 EN 1366-1:2014 ГОСТ Р 53299-2013 |
| 33.1 | Оборудование противодымной защиты. Вентиляторы | 27.51.15/ 36.140 | - время разрушения вентилятора | НПБ 71-2003 | НПБ 71-2003 |
| 33.2 |  | 27.51.15/ 36.140 | - время наступления потери функциональной способности |  | НПБ 71-2003 |
| 33.3 |  | 27.51.15/ 23.000 | - проверка аэродинамических характеристик |  | НПБ 71-2003 |
| 34.1 | Сейфы | 25.99.21/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 11.05.02-99 | СТБ 11.05.02-99 п.6 |
| 35.1 | Пиротехнические изделия. Фейерверки | 20.51.13/ 25.041 | - определение размеров пламени (искр) и радиуса разлета горящих элементов ПИ | СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) | СТБ 2106-2010 (ГОСТ Р 51271-99) п. 6.1 |
| 35.2 |  | 20.51.13/ 25.041 | - определение воспламеняющей способности ПИ |  | СТБ 2106-2010 (ГОСТ Р 51271-99) п. 6.13 |
| 35.3 |  | 20.51.13/ 25.041 | - определение времени действия эффекта ПИ |  | СТБ 2106-2010 (ГОСТ Р 51271-99) п. 7.4 |
| 35.4 |  | 20.51.13/ 25.041 | - определение возможности срабатывания и воспламенения ПИ (упаковки с ПИ) от удара при падении с высоты |  | СТБ 2106-2010 (ГОСТ Р 51271-99) п. 8.3 |
| 35.5 |  | 20.51.13/ 25.041 | - определение возможности срабатывания и воспламенения пиротехнических изделий при его нагреве до 100ºС |  | СТБ 2106-2010 (ГОСТ Р 51271-99) п. 8.4 |
| 36.1 | Покрытия лакокрасочные | 20.3/ 29.121 | - адгезия | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15140-78 |
| 37.1 | Средства огнезащитные для стальных конструкций | 20.59.59. 6.70/25. 047 | - определение огнезащитной эффективности | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53295-2009 | СТБ 11.03.02-2010 п. 6.5.2 ГОСТ Р 53295-2009 п. 5 |
| 37.2 |  | 20.59.59. 6.70/29. 121 | - определение адгезии | СТБ 11.03.02-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.3, 6.3.3 ГОСТ 28574-2014 п. 2 |
| 37.3 |  | 20.59.59. 6.70/36. 057 | - сохранение огнезащитной эффективности |  | СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.3, 6.3.3 ГОСТ 9.401-91 |
| 37.4 |  | 20.59.59. 6.70/ 26.080 | определение на стойкость к воздействию климатических факторов методом ускоренных испытаний | ГОСТ 9.401-91 таблицы 1а и 1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.401-91 п.п. 2.4.1,2.4.2, 2.4.9, 2.4.11 |
| 38.1 | Средства защитные для древесины | 20.59.59. 6.70/ 36.038 | - определение огнезащитных свойств по ускоренному методу | ГОСТ 16363-98 ГОСТ Р 53292-2009 | ГОСТ 16363-98 п. 4.2 ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.2 |
| 38.2 | Средства защитные для древесины | 20.59.59. 6.70/ 25.047 | - определение огнезащитных свойств | ГОСТ 30219-95 п. 3.4 ГОСТ 16363-98 СТБ 11.03.02-2010 п.п. 5.3, 5.4, 5.5 ГОСТ Р 53292-2009 | ГОСТ 16363-98 ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.1 |
| 38.3 |  | 20.59.59. 6.70/ 25.047 | - определение огнезащитных свойств по экспресс методу | ГОСТ 30219-95 | ГОСТ 30219-95 п. 5.7 |
| 38.4 |  | 20.59.59. 6.70/ 36.038 | - определение корродирующего действия | ГОСТ 30219-95 п. 3.5 | ГОСТ 30219-95 п. 5.12 |
| 38.5 |  | 20.59.59. 6.70/ 25.120 | - определение индекса распространения пламени | ГОСТ 30219-95 п.п. 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.19 |
| 38.6 |  | 20.59.59. 6.70/ 36.038 | - сохранение огнезащитной эффективности | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53292-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.2, 6.3.2 ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.3 |
| 38.7 |  | 20.59.59. 6.70/ 29.121 | - определение адгезии | СТБ 11.03.02-2010 п.п. 5.4 ГОСТ 27325-87 | СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.2 ГОСТ 27325-87 |
| 39.1 | Пропитка по древесине и древесным материалам | 20.59.59. 6.70/ | - определение коррозионной агрессивности | ГОСТ 26544-85 п. 5.4 | ГОСТ 26544-85 п. 4.2 |
| 39.2 |  | 20.59.59. 6.70/ 29.121 | - определение ударной вязкости при изгибе | ГОСТ 30495-2006 СТБ 11.03.02-2010 п. 6.1 | ГОСТ 16483.4-73 |
| 39.3 |  | 20.59.59. 6.70/ 29.121 | - определение предела прочности при статическом изгибе |  | ГОСТ 16483.3-84 |
| 39.4 |  | 20.59.59. 6.70/ 29.121 | - определение модуля упругости при статическом изгибе |  | ГОСТ 16483.9-73 |
| 39.5 |  | 20.59.59. 6.70/ 29.121 | - определение предела прочности при сжатии вдоль волокон |  | ГОСТ 16483.10-73 |
| 39.6 |  | 20.59.59. 6.70/ 29.121 | - определение условного предела прочности при сжатии поперек волокон |  | ГОСТ 16483.11-72 |
| 39.7 |  | 20.59.59. 6.70/ 36.038 | - определение сохранения огнезащитной эффективности пропиточных средств для древесины и прочностных показателей огнезащищенной древесины | СТБ 11.03.02-2010 п. 5.3 | СТБ 11.03.02-2010 п. 6.1 |
| 39.8 |  | 20.59.59. 6.70/ 29.121 | - определение предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон | ГОСТ 30495-2006 СТБ 11.03.02-2010 п. 6.1 | ГОСТ 15613.1-84 |
| 40.1 | Огнезащитные кабельные покрытия | 20.59.59. 6.70/ 25.047 | - определение термической стойкости кабелей с ОКП | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53311-2009 | СТБ 11.03.02-2010 п. 6.5.3 |
| 40.2 | Огнезащитные кабельные покрытия | 20.59.59. 6.70/ 29.121 | - определение коэффициента снижения допустимых длительных токов нагрузки | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53311-2009 | СТБ 11.03.02-2010 п. 6.5.3 ГОСТ Р 53311-2009 п. 4.1 |
| 40.3 |  | 20.59.59. 6.70/ 25.120 | - определение распространения горения по кабелям с ОКП |  | СТБ 11.03.02-2010 п. 6.5.3 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 ГОСТ 12176-89 ГОСТ Р 53311-2009 п. 4.2 |
| 40.4 |  | 20.59.59. 6.70/ 25.120 | -определение дымообразующей способности продуктов сгорания |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 41.1 | Аппараты теплогенерирующие | 27.51.26/ 5.098 | - измерение температур | ГОСТ Р 53321-2009 п.п. 4.1-4.4, 4.6-4.8, 4.39.2 | ГОСТ Р 53321-2009 п.п. 6.4.2, 6.4.7 |
| 41.2 |  | 27.51.26/ 32.115 | - соответствие содержания технической документации требованиям пожарной безопасности | ГОСТ Р 53321-2009 раздел 5 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.14 |
| 41.3 |  | 27.51.26/ 25.120 | - проскок и отрыв пламени | ГОСТ Р 53321-2009 п. 4.9 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.5 |
| 41.4 |  | 27.51.26/ 34.064 | - определение плотности теплового потока | ГОСТ Р 53321-2009 п. 4.5 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.15 |
| 41.5 |  | 27.51.26/ 36.038 | - диапазон регулирования тепловой мощности | ГОСТ Р 53321-2009 п. 3.19 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.3 |
| 41.6 |  | 27.51.26/ 25.120 | - испытание на срыв пламени и ветроустойчивость | ГОСТ Р 53321-2009 п.п. 4.22, 4.23 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.6 |
| 41.7 |  | 27.51.26/ 26.141 | - герметичность топливной системы | ГОСТ Р 53321-2009 п. 4.10 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.1 |
| 41.8 |  | 27.51.26/ 29.061 | - сечение дымоотводящего патрубка | ГОСТ Р 53321-2009 п. 4.11 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.11 |
| 41.9 |  | 27.51.26/ 35.062 | - определение коэффициент избытка воздуха | ГОСТ Р 53321-2009 п. 4.12 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.4 |
| 41.10 |  | 27.51.26/ 32.115 | - визуальные наблюдения | ГОСТ Р 53321-2009 п.п. 4.12-4.21, 4.27-4.32 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.13 |
| 41.11 |  | 27.51.26/ 36.038 | - испытание автоматических систем отключения подачи топлива | ГОСТ Р 53321-2009 п.п. 4.25-4.27 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.8 |
| 41.12 |  | 27.51.26/ 29.040 | - масса топлива, поступающего в камеру сгорания или помещение при отсутствии пламени | ГОСТ Р 53321-2009 п. 4.21 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.9 |
| 41.13 |  | 27.51.26/ 35.062 | - определение давления топлива | ГОСТ Р 53321-2009 п. 4.28 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.12 |
| 41.14 |  | 27.51.26/ 38.000 | - скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале | ГОСТ Р 53321-2009 п. 4.38 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.17 |
| 41.15 | Аппараты теплогенерирующие | 27.51.26/29.061 | - определение площади излучателя | ГОСТ Р 53321-2009 п. 3.19 | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.16 |
| 42.1 | Шкаф пожарный | 28.13.32/ 32.115 | - проверка антикоррозионного покрытия | СТБ 1953-2009 п. 5.2 | СТБ 1953-2009 п.п. 7.2, 7.3 |
| 42.2 |  | 28.13.32/ 29.061 | - размеры отверстий для трубопроводов | СТБ 1953-2009 п. 5.3 | СТБ 1953-2009 п. 7.4 |
| 42.3 |  | 28.13.32/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 1953-2009 п.п. 5.4, 5.5 | СТБ 1953-2009 п. 7.5 |
| 42.4 |  | 28.13.32/ 29.061 | - толщина стенок и дверок шкафа | СТБ 1953-2009 п. 5.6 | СТБ 1953-2009 п. 7.6 |
| 42.5 |  | 28.13.32/ 29.040 | - масса шкафа | СТБ 1953-2009 п. 5.7 | СТБ 1953-2009 п. 7.7 |
| 42.6 |  | 28.13.32/ 29.061 | - угол поворота кассеты и дверцы шкафа | СТБ 1953-2009 п.п. 5.8, 5.9 | СТБ 1953-2009 п. 7.8 |
| 42.7 |  | 28.13.32/ 29.121 | - прочность шкафа и поворотной кассеты | СТБ 1953-2009 п.п. 5.10, 5.11 | СТБ 1953-2009 п.п. 7.9, 7.10 |
| 42.8 |  | 28.13.32/ 36.038 | - время открывания в экстренных случаях | СТБ 1953-2009 п. 5.14 | СТБ 1953-2009 п. 7.11 |
| 42.9 |  | 28.13.32/ 32.115 | - внешний осмотр | СТБ 1953-2009 п.п. 5.3, 5.14-5.17, 6.1-6.5, глава 8 | СТБ 1953-2009 п.п. 7.4, 7.12 |
| 42.10 |  | 28.13.32/ 89.121 | - определение адгезии методом решетчатых надрезов | СТБ 1953-2009 п. 5.12 | ГОСТ 15140-78 п. 2 |
| 42.11 |  | 28.13.32/ 29.121 | - определение адгезии методом параллельных надрезов |  | ГОСТ 15140-78 п. 4 |
| 43.1 | Системы вентиляционные | 28.25/ 23.000 | - аэродинамические испытания | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 44.1 | Фонари пожарные носимые | 27.40.21/ 32.115 | - проверка комплектности, внешнего вида, маркировки, упаковки | ГОСТ 4677-82 2.3, 2.4, 3, 6.1-6.6, 2.17-2.21, 2.24 | ГОСТ 4677-82 п.п. 5.2 5.3, 5.5, 5.21 СТБ 1944-2009 п. 11.16, 3.4, 11.27 |
| 44.2 |  | 27.40.21/ 35.063 | - проверка освещенности | ГОСТ 4677-82 п. 2.2 | ГОСТ 4677-82 п. 5.4 |
| 44.3 |  | 27.40.21/ 32.115 | - проверка работоспособности с источником питания | ГОСТ 4677-82 п. 2.26 | ГОСТ 4677-82 п. 5.10 |
| 44.4 |  | 27.40.21/ 32.115 | - проверка срабатывания предупредительной сигнализации |  | ГОСТ 4677-82 п. 5.10 |
| 44.5 |  | 27.40.21/ 29.145 | - проверка теплоустойчивости при эксплуатации | ГОСТ 4677-82 п. 2.10.1 | ГОСТ 4677-82 п. 5.17 |
| 44.6 |  | 27.40.21/ 25.098 | - проверка на теплоустойчивость при повышенной предельной температуре | ГОСТ 4677-82 п. 2.10.2 | ГОСТ 4677-82 п. 5.17.1 |
| 44.7 |  | 27.40.21/ 26.080 | - проверка холодоустойчивости при эксплуатации | ГОСТ 4677-82 п. 2.10.3 | ГОСТ 4677-82 п. 5.19 |
| 44.8 | Фонари пожарные носимые | 27.40.21/ 26.080 | - проверка на влагоустойчивость | ГОСТ 4677-82 п. 2.10.4 | ГОСТ 4677-82 п. 5.17.2 |
| 44.9 |  | 27.40.21/ 26.095 | - проверка на виброустойчивость | ГОСТ 4677-82 п. 2.16.1 | ГОСТ 4677-82 п. 5.16 |
| 44.10 |  | 27.40.21/ 29.061 | - проверка соответствия габаритных размеров | ГОСТ 4677-82 п. 2.28 | СТБ 1944-2009 п. 11.2 |
| 44.11 |  | 27.40.21/ 29.040 | - проверка массы в снаряженном состоянии |  | СТБ 1944-2009 п. 11.3 |
| 44.12 |  | 27.40.21/ 32.115 | - проверка регулировки ремня |  | ГОСТ 4677-82 п. 5.23 |
| 45.1 | Зажимы для пожарных рукавов | 26.30.5/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 2071-95 п. 3.1 | ГОСТ 2071-95 п. 6.2 |
| 45.2 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка сырья, материалов и покупных изделий | ГОСТ 2071-95 п. 4.2 | ГОСТ 2071-95 п. 6.1 |
| 45.3 |  | 26.30.5/ 32.115 | - соответствие конструкторской документации | ГОСТ 2071-95 п. 4.1.1 | ГОСТ 2071-95 п. 6.2 |
| 45.4 |  | 26.30.5/ 32.115 | - смазка трущихся поверхностей шарнирных соединений | ГОСТ 2071-95 п. 4.1.8 | ГОСТ 2071-95 п. 6.2 |
| 45.5 |  | 26.30.5/ 32.115 | - комплектность | ГОСТ 2071-95 п. 4.3 | ГОСТ 2071-95 п. 6.2 |
| 45.6 |  | 26.30.5/ 32.115 | - маркировка | ГОСТ 2071-95 п. 4.4 | ГОСТ 2071-95 п. 6.2 |
| 45.7 |  | 26.30.5/ 32.115 | - упаковка | ГОСТ 2071-95 п. 4.5 | ГОСТ 2071-95 п. 6.2 |
| 45.8 |  | 26.30.5/ 29.040 | - масса | ГОСТ 2071-95 п. 3.1 | ГОСТ 2071-95 п. 6.3 |
| 45.9 |  | 26.30.5/ 32.115 | - возможность установки на поврежденный пожарный рукав | ГОСТ 2071-95 п. 4.1.2 | ГОСТ 2071-95 п. 6.4 |
| 45.10 |  | 26.30.5/ 32.115 | - самопроизвольное открывание замка зажима | ГОСТ 2071-95 п. 4.1.3 | ГОСТ 2071-95 п. 6.5 |
| 45.11 |  | 26.30.5/ 29.121 | - прочность зажима | ГОСТ 2071-95 п. 4.1.4 | ГОСТ 2071-95 п. 6.5 |
| 45.12 |  | 26.30.5/ 32.115 | - утечка воды через зажим | ГОСТ 2071-95 п. 4.1.5 | ГОСТ 2071-95 п. 6.6 |
| 45.13 |  | 26.30.5/ 35.062 | - усилие закрывания замка | ГОСТ 2071-95 п. 4.1.6 | ГОСТ 2071-95 п. 6.7 |
| 46.1 | Водосборник рукавный | 26.30.5/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 14279-95 п. 3.1 | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |
| 46.2 |  | 26.30.5/ 32.115 | - соответствие конструкторской документации | ГОСТ 14279-95 п. 4.1.1 | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |
| 46.3 |  | 26.30.5/ 32.115 | - качество поверхностей литых деталей | ГОСТ 14279-95 п. 4.1.4 | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |
| 46.4 |  | 26.30.5/ 29.061 | - отклонение размеров отливок | ГОСТ 14279-95 п. 4.1.5 | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |
| 46.5 |  | 26.30.5/ 32.115 | - наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 14279-95 п. 4.1.7 | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |
| 46.6 |  | 26.30.5/ 32.115 | - смазка резьбовых соединений | ГОСТ 14279-95 п. 4.1.8 | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |
| 46.7 | Водосборник рукавный | 26.30.5/ 32.115 | - проверка сырья, материалов и покупных изделий | ГОСТ 14279-95 п. 4.2.1 | ГОСТ 14279-95 п. 6.1 |
| 46.8 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 14279-95 п. 4.2.2 | ГОСТ 14279-95 п. 6.1 |
| 46.9 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных деталей | ГОСТ 14279-95 п. 4.2.3 | ГОСТ 14279-95 п. 6.1 |
| 46.10 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка соответствия соединительных головок | ГОСТ 14279-95 п. 4.2.4 | ГОСТ 14279-95 п. 6.1 |
| 46.11 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка типа уплотнительного кольца | ГОСТ 14279-95 п. 4.2.5 | ГОСТ 14279-95 п. 6.1 |
| 46.12 |  | 26.30.5/ 32.115 | - комплектность | ГОСТ 14279-95 п. 4.3 | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |
| 46.13 |  | 26.30.5/ 32.115 | - маркировка | ГОСТ 14279-95 п. 4.4 | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |
| 46.14 |  | 26.30.5/ 32.115 | - упаковка | ГОСТ 14279-95 п. 4.5 | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |
| 46.15 |  | 26.30.5/ 29.040 | - масса | ГОСТ 14279-95 п. 3.1 | ГОСТ 14279-95 п. 6.3 |
| 46.16 |  | 26.30.5/ 26.141 | - прочность и герметичность соединений | ГОСТ 14279-95 п. 4.1.2 | ГОСТ 14279-95 п. 6.6 |
| 46.17 |  | 26.30.5/ 32.115 | - утечка воды через клапан запорного устройства | ГОСТ 14279-95 п. 4.1.3 | ГОСТ 14279-95 п. 6.6 |
| 47.1 | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30.5/ | - расход раствора пенообразователя | СТБ 11.13.06-2009 п. 3 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.2 |
| 47.2 |  | 26.30.5/ 36.038 | - кратность пены | СТБ 11.13.06-2009 п. 4 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.3 |
| 47.3 |  | 26.30.5/ 26.141 | - прочность и герметичность | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.3 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.4.1 |
| 47.4 |  | 26.30.5/ 29.061 | - высота подачи пены средней кратности | СТБ 11.13.06-2009 п. 6 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.13 |
| 47.5 |  | 26.30.5/ 29.061 | - условный проход | СТБ 11.13.06-2009 п. 1 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.6 |
| 47.6 |  | 26.30.5/ 29.061 | - дальность пенной струи | СТБ 11.13.06-2009 п. 5 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.14 |
| 47.7 |  | 26.30.5/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.13.06-2009 п. 9 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.6 |
| 47.8 |  | 26.30.5/ 29.040 | - проверка массы | СТБ 11.13.06-2009 п. 8, табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.7 |
| 47.9 |  | 26.30.5/ 26.141 | - герметичность перекрывного устройства | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.4 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.4.2 |
| 47.10 |  | 26.30.5/ 29.121 | - величина прогиба сеток | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.8 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.15 |
| 47.11 |  | 26.30.5/ 32.115 | - наличие дефектов обечайки | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.9 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5 |
| 47.12 |  | 26.30.5/ 32.115 | - соответствие требованиям к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.10 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5, 5.1.6 |
| 47.13 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка соответствия технической документации на генераторы | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.15 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5 |
| 47.14 | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30.5/ 32.115 | - проверка наличия и содержания маркировки на корпусе | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.16, 4.17 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5 |
| 47.15 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка состояния резьб | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.11 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5, 5.1.6 |
| 47.16 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка смыкаемости соединительных головок | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.13 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.10 |
| 47.17 |  | 26.30.5/ 35.062 | - усилие на ручке перекрывного устройства | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.12 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.12 |
| 47.18 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка соответствия сетки кассеты генератора | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.7 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.6 |
| 47.19 |  | 26.30.5/ 26.080 | - проверка устойчивости к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.5 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.5 |
| 47.20 |  | 26.30.5/ 35.062 | - проверка рабочего давления генератора | СТБ 11.13.06-2009 п. 2 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.2 |
| 47.21 |  | 26.30.5/ 36.038 | - проверка расхода пены | СТБ 11.13.06-2009 п. 7 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.2 |
| 47.22 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка транспортной маркировки | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.18 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5 |
| 47.23 |  | 26.30.5/ 36.038 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.06-2009 п. 4.6 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.8 ГОСТ 9.302-88 |
| 48.1 | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30.5/ 29.040 | - производительность генератора по раствору пенообразователя | СТБ 11.13.05-2009 п. 3 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.2 |
| 48.2 |  | 26.30.5/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.05-2009 п. 4 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.3 |
| 48.3 |  | 26.30.5/ 35.062 | - коэффициент преобразования давления | СТБ 11.13.05-2009 п. 2 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.4 |
| 48.4 |  | 26.30.5/ 26.141 | - прочность и герметичность | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.3 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.5 |
| 48.5 |  | 26.30.5/ 29.040 | - масса | СТБ 11.13.05-2009 п. 5 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.7 |
| 48.6 |  | 26.30.5/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.13.05-2009 п. 6 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.6 |
| 48.7 |  | 26.30.5/ 32.115 | - требования к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.7 | СТБ 11.13.05-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6 |
| 48.8 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка поверхности генераторов | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.6 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.5 |
| 48.9 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка технической документации | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.10 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.5 |
| 48.10 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка содержания маркировки | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.11 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.5 |
| 48.11 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.12 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.5 |
| 48.12 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка транспортной маркировки | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.13 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.5 |
| 48.13 |  | 26.30.5/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.4 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.6 |
| 48.14 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка резьб | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.8 | СТБ 11.13.05-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6 |
| 48.15 | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30.5/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.6 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.8 ГОСТ 9.302-88 |
| 48.16 |  | 26.30.5/ 35.062 | - требования к рабочему давлению генераторов | СТБ 11.13.05-2009 п. 4.2 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.10 |
| 49.1 | Генераторы пены низкой кратности стационарные | 26.30.5/ 29.040 | - производительность генератора по раствору пенообразователя | СТБ 11.13.07-2009 п. 2 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.2 |
| 49.2 |  | 26.30.5/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.07-2009 п. 5 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.3 |
| 49.3 |  | 26.30.5/ 29.040 | - масса | СТБ 11.13.07-2009 п. 3 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.8 |
| 49.4 |  | 26.30.5/ 29.061 | - основные размеры | СТБ 11.13.07-2009 п. 4 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.6 |
| 49.5 |  | 26.30.5/ 26.141 | - прочность и герметичность | СТБ 11.13.07-2009 п. 4.3 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.4 |
| 49.6 |  | 26.30.5/ 32.115 | - соответствие требованиям к поверхности генератора | СТБ 11.13.07-2009 п. 4.6 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.6 |
| 49.7 |  | 26.30.5/ 32.115 | - соответствие требованиям к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.07-2009 п. 4.7 | СТБ 11.13.07-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6 |
| 49.8 |  | 26.30.5/ 32.115 | - соответствие требованиям к технической документации | СТБ 11.13.07-2009 п. 4.10 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.5 |
| 49.9 |  | 26.30.5/ 32.115 | - наличие и содержание маркировки | СТБ 11.13.07-2009 п. 4.11, 4.12 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.5 |
| 49.10 |  | 26.30.5/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.07-2009 п. 4.4 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.5 |
| 49.11 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка резьб | СТБ 11.13.07-2009 п. 4.8 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.5 |
| 49.12 |  | 26.30.5/ 35.062 | - проверка рабочего давления | СТБ 11.13.07-2009 п. 1 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.2 |
| 49.13 |  | 26.30.5/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.07-2009 п. 4.5 | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.9 ГОСТ 9.302-88 |
| 50.1 | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 26.30.5/ 29.061 | - проверка основных размеров пеносмесителя | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.2 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.1 |
| 50.2 |  | 26.30.5/ 35.062 | - проверка диапазона рабочих давлений на входе и выходе пеносмесителя | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.2 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.6 |
| 50.3 |  | 26.30.5/ 29.040 | - проверка дозирования и расхода раствора пенообразователя | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.2 | СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.7-7.2.8 |
| 50.4 |  | 26.30.5/ 29.040 | - проверка массы пеносмесителя | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.2 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.12 |
| 50.5 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка герметичности пеносмесителя | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.3 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.2 |
| 50.6 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка наличия обратного клапана | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.4 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.3 |
| 50.7 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка смыкаемости соединительных головок | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.5 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.9 |
| 50.8 | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 26.30.5/ 32.115 | - проверка качества поверхностей литых деталей | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.8 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.5 |
| 50.9 |  | 26.30.5/ 36.038 | - проверка работоспособности пеносмесителя в диапазоне температур эксплуатации | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.12 | СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.10-7.2.11 |
| 50.10 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка комплектности | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.14 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.3 |
| 50.11 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 11.13.16-2009 п. 5.15, 5.16 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.3 |
| 51.1 | Стволы пожарные ручные | 26.30.5/ 29.040 | - расход воды компактной струи | СТБ 11.13.14-2009 п. 2 табл. 1 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 |
| 51.2 |  | 26.30.5/ 29.061 | - дальность компактной струи воды | СТБ 11.13.14-2009 п. 3 табл. 1 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 |
| 51.3 |  | 26.30.5/ 29.040 | - расход воды распыленной струи | СТБ 11.13.14-2009 п. 1 табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |
| 51.4 |  | 26.30.5/ 29.061 | - дальность распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009 п. 2 табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |
| 51.5 |  | 26.30.5/ 29.061 | - эффективная дальность распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009 п. 3 табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |
| 51.6 |  | 26.30.5/ 29.040 | - средняя интенсивность орошения распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009 п. 4 табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |
| 51.7 |  | 26.30.5/ 29.061 | - угол факела распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009 п. 5 табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |
| 51.8 |  | 26.30.5/ 29.040 | - расход воды защитной завесы | СТБ 11.13.14-2009 п. 1 табл. 3 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.8 |
| 51.9 |  | 26.30.5/ 29.061 | - угол факела защитной завесы | СТБ 11.13.14-2009 п. 2 табл. 3 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.8 |
| 51.10 |  | 26.30.5/ 29.061 | - диаметр факела защитной завесы | СТБ 11.13.14-2009 п. 3 табл. 3 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.8 |
| 51.11 |  | 26.30.5/ 29.040 | - расход водного раствора пенообразователя | СТБ 11.13.14-2009 п. 1 табл. 4 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.9 |
| 51.12 |  | 26.30.5/ 29.061 | - дальность пенной струи | СТБ 11.13.14-2009 п. 2 табл. 4 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.9 |
| 51.13 |  | 26.30.5/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.14-2009 п. 3 табл. 4 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.9 |
| 51.14 |  | 26.30.5/ 32.115 | - качество формирования компактной струи на выходе из насадка | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.6 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 |
| 51.15 |  | 26.30.5/ 29.061 | - равномерность распределения жидкости по конусу факела распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.6 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |
| 51.16 |  | 26.30.5/ 26.141 | - прочность и герметичность корпуса ствола | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.6 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.2 |
| 51.17 |  | 26.30.5/ 26.141 | - герметичность перекрывающего устройства | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.6 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.3 |
| 51.18 |  | 26.30.5/ 35.062 | - фиксация и усилие на ручке управления перекрывным устройством | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.6 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.4 |
| 51.19 |  | 26.30.5/ 32.115 | - взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.7 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.5 |
| 51.20 | Стволы пожарные ручные | 26.30.5/ 32.115 | - наличие следов коррозии, забоин, вмятин, трещин, закругленности острых углов и кромок | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.8 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |
| 51.21 |  | 26.30.5/ 32.115 | - крепление отдельных деталей, сборочных единиц | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.9 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.2 |
| 51.22 |  | 26.30.5/ 32.115 | - наличие термоизоляционного покрытия на корпусе ствола | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.10 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |
| 51.23 |  | 26.30.5/ 32.115 | - смыкаемость соединительных головок | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.11 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.5 |
| 51.24 |  | 26.30.5/ 32.115 | - смыкаемость соединительного штуцера ствола высокого давления | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.11 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.5 |
| 51.25 |  | 26.30.5/ 32.115 | - комплект поставки ствола | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.12, 4.13 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |
| 51.26 |  | 26.30.5/ 32.115 | - маркировка ствола | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.14 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |
| 51.27 |  | 26.30.5/ 32.115 | - метод нанесения маркировки | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.15 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |
| 51.28 |  | 26.30.5/ 32.115 | - маркировка условных обозначений и надписей | СТБ 11.13.14-2009 п. 4.14 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |
| 51.29 |  | 26.30.5/ 35.062 | - рабочее давление | СТБ 11.13.14-2009 п. 1 табл. 1 | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 |
| 52.1 | Стволы пожарные воздушно-пенные | 26.30.5/ 29.040 | - расход раствора пенообразователя | СТБ 11.13.15-2009 п. 2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3 |
| 52.2 |  | 26.30.5/ 29.061 | - дальность струи | СТБ 11.13.15-2009 п. 6 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.12 |
| 52.3 |  | 26.30.5/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.15-2009 п. 5 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.4 |
| 52.4 |  | 26.30.5/ 32.115 | - содержание технической документации | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.14 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 |
| 52.5 |  | 26.30.5/ 36.038 | - значения показателей надежности | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.13 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.15 |
| 52.6 |  | 26.30.5/ 26.141 | - прочность и герметичность корпуса и соединений ствола | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.3 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.7, 7.2.8 |
| 52.7 |  | 26.30.5/ 26.141 | - герметичность перекрывного устройства | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.4 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.9 |
| 52.8 |  | 26.30.5/ 35.062 | - усилия на ручках управления перекрывными устройствами | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.5 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.11 |
| 52.9 |  | 26.30.5/ 29.121 | - прогиб сеток после испытаний гидравлическим давлением | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.7 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.13 |
| 52.10 |  | 26.30.5/ 29.061 | - проверка размеров и материала сетки | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.6 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.2 |
| 52.11 |  | 26.30.5/ 32.115 | - смыкаемость головок | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.8 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.2, 7.2.6 |
| 52.12 |  | 26.30.5/ 32.115 | - содержание маркировки | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.15 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 |
| 52.13 |  | 26.30.5/ 32.115 | - метод нанесения маркировки | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.16 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 |
| 52.14 | Стволы пожарные воздушно-пенные | 26.30.5/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.9 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.4 ГОСТ 9.302-88 |
| 52.15 |  | 26.30.5/ 35.062 | - величина рабочего давления | СТБ 11.13.15-2009 п. 1, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.7 |
| 52.16 |  | 26.30.5/ 29.040 | - расход раствора пенообразователя | СТБ 11.13.15-2009 п. 2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3 |
| 52.17 |  | 26.30.5/ 29.061 | - дальность струи | СТБ 11.13.15-2009 п. 6 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.12 |
| 52.18 |  | 26.30.5/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.15-2009 п. 5 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.4 |
| 52.19 |  | 26.30.5/ 29.040 | - расход воды | СТБ 11.13.15-2009 п. 3, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3.1-7.3.4 |
| 52.20 |  | 26.30.5/ 29.040 | - расход пенообразователя | СТБ 11.13.15-2009 п. 4, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3.1-7.3.4 |
| 52.21 |  | 26.30.5/ 29.040 | - производительность по пене | СТБ 11.13.15-2009 п. 7, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3.5 |
| 52.22 |  | 26.30.5/ 29.061 | - условный проход соединительной гловки | СТБ 11.13.15-2009 п. 8, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.2 |
| 52.23 |  | 26.30.5/ 29.040 | - проверка массы ствола | СТБ 11.13.15-2009 п. 9, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.3 |
| 52.24 |  | 26.30.5/ 29.061 | - основные размеры | СТБ 11.13.15-2009 п. 10, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.2 |
| 52.25 |  | 26.30.5/ 36.038 | - работоспособность в диапазоне температур эксплуатации | СТБ 11.13.15-2009 п. 11, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.5 |
| 52.26 |  | 26.30.5/ 32.115 | - внешний вид стволов | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 5.10, 5.11 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.1, 7.2.2 |
| 52.27 |  | 26.30.5/ 32.115 | - качество резьбы | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.12 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.1, 7.2.2 |
| 52.28 |  | 26.30.5/ 32.115 | - транспортная маркировка | СТБ 11.13.15-2009 п. 5.17 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 |
| 53.1 | Стволы пожарные лафетные | 26.30.5/ 32.115 | - внешний вид, комплектность, маркировка | СТБ 11.13.23-2012 п.п. 4.5, 4.13, 4.19-4.22 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.1 |
| 53.2 |  | 26.30.5/ 32.115 | - поверхности литых деталей | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.14 | СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.1, 6.2.2 |
| 53.3 |  | 26.30.5/ 29.040 | - расход огнетушащего вещества | СТБ 11.13.23-2012 таблица 1 (показатель 1) | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.3 |
| 53.4 |  | 26.30.5/ 29.061 | - дальность струи: сплошная распыленная компактная | СТБ 11.13.23-2012 таблица 1 (показатель 2) | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.11 |
| 53.5 |  | 26.30.5/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.23-2012 таблица 1 (показатель 3) | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.4 |
| 53.6 | Стволы пожарные лафетные | 26.30.5/ 29.061 | - угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол в горизонтальной плоскости | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.23 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.10 |
| 53.7 |  | 26.30.5/ 29.061 | - угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол в вертикальной плоскости | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.23 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.10 |
| 53.8 |  | 26.30.5/ 29.040 | - масса | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.23 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.3 |
| 53.9 |  | 26.30.5/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.23 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.2 |
| 53.10 |  | 26.30.5/ 32.115 | - затяжка и стопорение всех крепежных изделий | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.8 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.1 |
| 53.11 |  | 26.30.5/ 26.141 | - прочность и герметичность корпуса | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.9 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.5 |
| 53.12 |  | 26.30.5/ 26.141 | - прочность и герметичность перекрывающего устройства | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.10 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.5 |
| 53.13 |  | 26.30.5/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.11 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.6 |
| 53.14 |  | 26.30.5/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.12 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.4 |
| 53.15 |  | 26.30.5/ 32.115 | - качество резьб | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.15 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.5 |
| 53.16 |  | 26.30.5/ 35.062 | - усилия на ручках управления | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.16 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.9 |
| 53.17 |  | 26.30.5/ 32.115 | - смыкаемость стволов с рукавными головками | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.17 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.6 |
| 53.18 |  | 26.30.5/ 32.115 | - качество формирования сплошной и распыленной струй | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.3, перечисления а) | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.11 |
| 53.19 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка управления стволом и фиксации положений | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.3, перечисления б) - з) | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.13 |
| 53.20 |  | 26.30.5/ 32.115 | - устойчивость оснований переносных стволов | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.6 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.12 |
| 53.21 |  | 26.30.5/ 32.115 | - взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.7 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.7 |
| 54.1 | Разветвления рукавные | 26.30.5/ 26.141 | - прочность и герметичность | ГОСТ 8037-93 п. 1.2.2 СТБ 2496-2017 п. 4.1.2 | ГОСТ 8037-93 п. 3.8 СТБ 2496-2017 п. 6.12 |
| 54.2 |  | 26.30.5/ 26.141 | - герметичность перекрывающего устройства и соединений | ГОСТ 8037-9 п. 1.2.3 СТБ 2496-2017 п. 4.1.3 | ГОСТ 8037-93 п. 3.9 СТБ 2496-2017 п. 6.13 |
| 54.3 |  | 26.30.5/ 29.040 | - масса | ГОСТ 8037-93 п. 1.1.2 СТБ 2496-2017 п. 3.3 | ГОСТ 8037-93 п. 3.4 СТБ 2496-2017 п. 6.7 |
| 54.4 | Разветвления рукавные | 26.30.5/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 8037-93 п. 1.1.2 СТБ 2496-2017 п. 3.3 | ГОСТ 8037-93 п. 3.3 СТБ 2496-2017 п. 6.6 |
| 54.5 |  | 26.30.5/ 29.061 | - соответствие размеров конструкторской документации | ГОСТ 8037-93 п. 1.2.1 СТБ 2496-2017 п. 4.1.1 | ГОСТ 8037-93 п. 3.3 СТБ 2496-2017 п.п. 6.5, 6.6 |
| 54.6 |  | 26.30.5/ 29.061 | - проверка допусков отливок | СТБ 2496-2017 п. 4.1.4 | СТБ 2496-2017 п. 6.6 |
| 54.7 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | СТБ 2496-2017 п. 4.2.1 | СТБ 2496-2017 п. 6.4 |
| 54.8 |  | 26.30.5/ 32.115 | - качество поверхностей литых деталей | СТБ 2496-2017 п. 4.1.6 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.9 |  | 26.30.5/ 29.061 | - проверка допусков отливок | ГОСТ 8037-93 п. 1.2.4 | ГОСТ 8037-93 п. 3.3 |
| 54.10 |  | 26.30.5/ 29.061 | - размеры раковин на поверхностях литых деталей | ГОСТ 8037-93 п. 1.2.5 СТБ 2496-2017 п. 4.1.7 | ГОСТ 8037-93 п. 3.3 СТБ 2496-2017 п. 6.6 |
| 54.11 |  | 26.30.5/ 29.061 | - проверка отклонения размеров отливок деталей | СТБ 2496-2017 п. 4.1.5 | СТБ 2496-2017 п. 6.6 |
| 54.12 |  | 26.30.5/ 32.115 | - наличие покрытия стальных и крепежных деталей | ГОСТ 8037-93 п. 1.2.7 СТБ 2496-2017 п. 4.1.9 | ГОСТ 8037-93 п. 3.2 СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.13 |  | 26.30.5/ 32.115 | - смазка резьбовых деталей | ГОСТ 8037-93 п. 1.2.9 СТБ 2496-2017 п. 4.1.12 | ГОСТ 8037-93 п. 3.2 СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.14 |  | 26.30.5/ 35.062 | - усилие на маховике | ГОСТ 8037-93 п. 1.2.8 СТБ 2496-2017 п. 4.1.11 | ГОСТ 8037-93 п. 3.5 СТБ 2496-2017 п. 6.8 |
| 54.15 |  | 26.30.5/ 32.115 | - наличие покрытия наружных поверхностей | СТБ 2496-2017 п. 4.1.10 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.16 |  | 26.30.5/ 36.140 | - средняя наработка на отказ | СТБ 2496-2017 п. 4.1.13 | СТБ 2496-2017 п. 5.7 |
| 54.17 |  | 26.30.5/ 32.115 | - наличие паспорта | СТБ 2496-2017 п. 4.3.1 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.18 |  | 26.30.5/ 32.115 | - количество паспортов | СТБ 2496-2017 п. 4.3.1 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.19 |  | 26.30.5/ 32.115 | - комплектность | СТБ 2496-2017 п. 4.3 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.20 |  | 26.30.5/ 32.115 | - содержание маркировки | СТБ 2496-2017 п. 4.4.1 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.21 |  | 26.30.5/ 32.115 | - способ нанесения маркировки | СТБ 2496-2017 п. 4.4.2 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.22 |  | 26.30.5/ 32.115 | - упаковка | СТБ 2496-2017 п. 4.5 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.23 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка сохранности маркировки | СТБ 2496-2017 п. 4.4.2 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.24 | Разветвления рукавные | 26.30.5/ 32.115 | - транспортная маркировка | СТБ 2496-2017 п. 4.5.4 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.25 |  | 26.30.5/ 32.115 | - упаковка паспорта | СТБ 2496-2017 п. 4.5.5 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.26 |  | 26.30.5/ 29.061 | - типоразмеры разветвление | ГОСТ 8037-93 п. 1.1.1 | ГОСТ 8037-93 п. 3.2 |
| 54.27 |  | 26.30.5/ 32.115 | - наличие трещин и других дефектов | ГОСТ 8037-93 п. 1.2.5 | ГОСТ 8037-93 п. 3.2 |
| 54.28 |  | 26.30.5/ 32.115 | - содержание и качество маркировки | ГОСТ 8037-93 п. 1.5 | ГОСТ 8037-93 п. 3.2 |
| 54.29 |  | 26.30.5/ 32.115 | - консервация ручки | ГОСТ 8037-93 п. 4.2 | ГОСТ 8037-93 п. 3.2 |
| 54.30 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка качества соединительных головок | СТБ 2496-2017 п. 4.1.14 | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 54.31 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных деталей | СТБ 2496-2017 п. 4.2.2 | СТБ 2496-2017 п. 6.4 |
| 54.32 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 8037-93 п. 1.3.1 | ГОСТ 8037-93 п. 3.1 |
| 54.33 |  | 26.30.5/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных деталей | ГОСТ 8037-93 п. 1.3.2 | ГОСТ 8037-93 п. 3.1 |
| 54.34 |  | 26.30.5/ 36.100 | - средняя наработка на отказ | ГОСТ 8037-93 п. 1.2.11 | ГОСТ 8037-93 п. 3.11 |
| 55.1 | Сетки всасывающие | 25.93.13\ 32.115 | - соответствие конструкторской документации | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.1 | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |
| 55.2 |  | 25.93.13\ 32.115 | - качество поверхностей отливок | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.5 | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |
| 55.3 |  | 25.93.13\ 32.115 | - наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.10 | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |
| 55.4 |  | 25.93.13\ 32.115 | - смазка резьбовых деталей | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.11 | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |
| 55.5 |  | 25.93.13\ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 12963-93 п. 1.3.1 | ГОСТ 12963-93 п. 3.1 |
| 55.6 |  | 25.93.13\ 32.115 | - наличие уплотнительного кольца | ГОСТ 12963-93 п. 1.3.2 | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |
| 55.7 |  | 25.93.13\ 32.115 | - проверка материала резиновых деталей сеток | ГОСТ 12963-93 п. 1.3.3 | ГОСТ 12963-93 п. 3.1 |
| 55.8 |  | 25.93.13\ 32.115 | - содержание маркировки | ГОСТ 12963-93 п. 1.5.1 | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |
| 55.9 |  | 25.93.13\ 32.115 | - качество выполнения маркировки | ГОСТ 12963-93 п. 1.5.2 | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |
| 55.10 |  | 25.93.13\ 32.115 | - транспортная маркировка | ГОСТ 12963-93 п. 1.5.3 | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |
| 55.11 |  | 25.93.13\ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 12963-93 п. 1.1.2 | ГОСТ 12963-93 п. 3.3 |
| 55.12 |  | 25.93.13\ 29.061 | - размеры раковин отливок | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.5 | ГОСТ 12963-93 п. 3.3 |
| 55.13 |  | 25.93.13\ 29.061 | - отклонение размеров отливок | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.6 | ГОСТ 12963-93 п. 3.3 |
| 55.14 |  | 25.93.13\ 29.061 | - основные размеры соединительных головок | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.7 | ГОСТ 12963-93 п. 3.3 |
| 55.15 |  | 25.93.13\ 29.061 | - размеры ячеек решетки | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.9 | ГОСТ 12963-93 п. 3.3 |
| 55.16 | Сетки всасывающие | 25.93.13\ 29.040 | - масса | ГОСТ 12963-93 п. 1.1.2 | ГОСТ 12963-93 п. 3.4 |
| 55.17 |  | 25.93.13\ 26.141 | - прочность и герметичность надклапанной части | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.2 | ГОСТ 12963-93 п. 3.7 |
| 55.18 |  | 25.93.13\ 32.115 | - утечка через перекрывной клапан | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.3 | ГОСТ 12963-93 п. 3.7 |
| 55.19 |  | 25.93.13\ 35.062 | - усилие открывания клапана | ГОСТ 12963-93 п. 1.2.4 | ГОСТ 12963-93 п. 3.8 |
| 56.1 | Гидроэлеватор пожарный | 28.22.17/ 32.115 | - качество поверхностей литых деталей | ГОСТ 7498-93 п. 1.2.4 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.2 |  | 28.22.17/ 32.115 | - наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 7498-93 п. 1.2.7 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.3 |  | 28.22.17/ 32.115 | - наличие смазки резьбовых деталей | ГОСТ 7498-93 п. 1.2.9 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.4 |  | 28.22.17/ 32.115 | - наличие соединительных головок | ГОСТ 7498-93 п. 1.3.4 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.5 |  | 28.22.17/ 32.115 | - комплектование эксплуатационно-технической документацией | ГОСТ 7498-93 п. 1.4.1 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.6 |  | 28.22.17/ 32.115 | - содержание маркировки | ГОСТ 7498-93 п. 1.5.1 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.7 |  | 28.22.17/ 32.115 | - качество выполнения маркировки | ГОСТ 7498-93 п. 1.5.2 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.8 |  | 28.22.17/ 32.115 | - транспортная маркировка | ГОСТ 7498-93 п. 1.5.3 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.9 |  | 28.22.17/ 32.115 | - упаковка | ГОСТ 7498-93 п. 1.6.1 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.10 |  | 28.22.17/ 32.115 | - упаковка паспорта | ГОСТ 7498-93 п. 1.6.2 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.11 |  | 28.22.17/ 32.115 | - упаковка экспортных образцов | ГОСТ 7498-93 п. 1.6.3 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.12 |  | 28.22.17/ 32.115 | - наличие консервации отверстий сопла и внутренней поверхности диффузора | ГОСТ 7498-93 п. 4.2 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |
| 56.13 |  | 28.22.17/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 7498-93 п. 1.1.1 | ГОСТ 7498-93 п. 3.3 |
| 56.14 |  | 28.22.17/ 29.061 | - отклонения размеров отливок | ГОСТ 7498-93 п. 1.2.3 | ГОСТ 7498-93 п. 3.3 |
| 56.15 |  | 28.22.17/ 29.061 | - размеры раковин | ГОСТ 7498-93 п. 1.2.4 | ГОСТ 7498-93 п. 3.3 |
| 56.16 |  | 28.22.17/ 29.040 | - масса | ГОСТ 7498-93 п. 1.1.1 | ГОСТ 7498-93 п. 3.5 |
| 56.17 |  | 28.22.17/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 7498-93 п. 1.3.1 | ГОСТ 7498-93 п. 3.1 |
| 56.18 |  | 28.22.17/ 32.115 | - проверка материала решетки | ГОСТ 7498-93 п. 1.3.2 | ГОСТ 7498-93 п. 3.1 |
| 56.19 |  | 28.22.17/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных колец | ГОСТ 7498-93 п. 1.3.3 | ГОСТ 7498-93 п. 3.1 |
| 56.20 |  | 28.22.17/ 32.115 | - проверка соединительных головок | ГОСТ 7498-93 п. 1.3.4 | ГОСТ 7498-93 п. 3.1 |
| 56.21 |  | 28.22.17/ 26.141 | - прочность и герметичность | ГОСТ 7498-93 п. 1.2.2 | ГОСТ 7498-93 п. 3.8 |
| 57.1 | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30.5/ 35.038 | - определение времени тушения горючей жидкости пеной средней кратности и времени повторного воспламенения | СТБ 2459-2016 п. 4 | СТБ 2459-2016 п. 5.6 |
| 57.2 |  | 26.30.5/ 32.115 | - определение внешнего вида |  | СТБ 2459-2016 п. 5.2 |
| 57.3 |  | 26.30.5/ 29.040 | - определение кратности и устойчивости пены |  | СТБ 2459-2016 п.п. 5.3.1, 5.3.3 |
| 57.4 |  | 26.30.5/ 36.038 | - определение времени тушения горючей жидкости пеной низкой кратности и времени повторного воспламенения |  | СТБ 2459-2016 п. 5.4 |
| 57.5 |  | 26.30.5/ 36.038 | - определение времени тушения и критической интенсивности подачи рабочего раствора пенообразователя для пены средней кратности (стендовая установка) |  | СТБ 2459-2016 п. 5.5 |
| 57.6 |  | 26.30.5/ | - определение водородного показателя |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 57.7 |  | 26.30.5/ 29.040 | - определение плотности |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 57.8 |  | 26.30.5/ 29.049 | - определение кинематической вязкости |  | ГОСТ 33-2000 |
| 57.9 |  | 26.30.5/ 26.080 | - определение температуры замерзания |  | ГОСТ 18995.5-73 |
| 57.10 |  | 26.30.5/ 29.119 | - определение показателя смачивающей способности |  | СТБ 2459-2016 п.п. 5.9, 5.10 (морская или жесткая вода) |
| 57.11 |  | 26.30.5/ 29.040 | - определение кратности и устойчивости пены средней кратности в лабораторных условиях |  | СТБ 2459-2016 п. 5.3 |
| 58.1 | Пенообразователи для подслойного тушения пожаров в резервуарах | 26.30.5/ 32.115 | - внешний вид | СТБ 2459-2016 п. 4 СТБ 11.13.13-2009 п. 4 | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.3 СТБ 2459-2016 п. 5.2 |
| 58.2 |  | 26.30.5/ 29.119 | - плотность |  | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.5 ГОСТ 18995.1-73 |
| 58.3 |  | 26.30.5/ 29.049 | - кинематическая вязкость |  | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.9 ГОСТ 33-2000 |
| 58.4 |  | 26.30.5/ | - показатель концентрации водородных ионов |  | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.7 ГОСТ 22567.5-93 |
| 58.5 |  | 26.30.5/ 29.119 | - поверхностное натяжение рабочего раствора | СТБ 2459-2016 п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 2459-2016 п. 5.8 СТБ 11.13.13-2009 п. 6.10 |
| 58.6 | Пенообразователи для подслойного тушения пожаров в резервуарах | 26.30.5/ 29.1149 | - межфазное натяжение на границе раздела с гептаном | СТБ 2459-2016 п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 2459-2016 п. 5.8 СТБ 11.13.13-2009 п. 6.10 |
| 58.7 |  | 26.30.5/ 29.040 | - кратность пены |  | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.8 СТБ 2459-2016 п. 5.3 |
| 58.8 |  | 26.30.5/ 35.120 | - температура вспышки |  | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.4 ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 4.4, 4.5 |
| 58.9 |  | 26.30.5/ 35.120 | - температура воспламенения |  | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.4 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.6 |
| 58.10 |  | 26.30.5/ 29.040 | - устойчивость пены |  | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.8 СТБ 2459-2016 п. 5.3 |
| 58.11 |  | 26.30.5/ 26.080 | - температура кристализации |  | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.6 ГОСТ 18995.5-73 |
| 58.12 |  | 26.30.5/ 36.038 | - время тушения |  | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.11 СТБ 2459-2016 п.п. 5.4, 5.6 |
| 59.1 | Порошки огнетушащие |  | - отбор образцов | СТБ 11.12.01-2009 | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.1 |
| 59.2 |  | 20.59.52/ 32.115 | - внешний вид |  | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.12 |
| 59.3 |  | 20.59.52/ 29.040 | - определение кажущейся плотности | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.2 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.2 |
| 59.4 |  | 20.59.52/ 29.040 | - определение остатка порошка после просева на сите |  | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.3 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.3 |
| 59.5 |  | 20.59.52/ 35.060 | - определение массовой доли влаги |  | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.4 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.4 |
| 59.6 |  | 20.59.52/ 35.060 | - определение влагопоглощения и слеживаемости |  | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.5 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.5 |
| 59.7 |  | 20.59.52/ 26.141 | - определение способности к водоотталкиванию |  | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.6 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.6 |
| 59.8 | Порошки огнетушащие | 20.59.52/ 29.049 | - определение текучести и остатка порошка | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.7 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.7 |
| 59.9 |  | 20.59.52/ 36.038 | - определение способности тушения модельного очага класса А |  | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.8 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.8 |
| 59.10 |  | 20.59.52/ 36.038 | - определение способности тушения модельного очага класса В |  | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.9 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.9 |
| 59.11 |  | 20.59.52/ 36.038 | - определение пробивного напряжения |  | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.10 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.10 |
| 60.1 | Гидранты пожарные подземные | 28.22.17/ 35.062 | - проверка рабочего давления | ГОСТ 8220-85 | ГОСТ 8220-85 п. 6.2 |
| 60.2 |  | 28.22.17/ 29.061 | - внутренний диаметра |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.3 |
| 60.3 |  | 28.22.17/ | - проверка хода клапана |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.4 |
| 60.4 |  | 28.22.17/ 29.061 | - проверка высоты гидранта |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.6 |
| 60.5 |  | 28.22.17/ 29.040 | - проверка массы гидранта |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.9 |
| 60.6 |  | 28.22.17/ 35.062 | - проверка корпуса гидранта на пробное давление |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.10 |
| 60.7 |  | 28.22.17/ 26.141 | - испытание на герметичность |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.11 |
| 60.8 |  | 28.22.17/ | - вращающий момент открывания и закрывания клапана |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.12 |
| 60.9 |  | 28.22.17/ 29.040 | количество оставшейся воды в гидранте после работы |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.14 |
| 60.10 |  | 28.22.17/ 29.061 | - проверка диаметра сливного канала |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.15 |
| 60.11 |  | 28.22.17/ 32.115 | - проверка резьбы ниппеля |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.16 |
| 60.12 |  | 28.22.17/ 32.115 | - проверка крепления ниппеля |  | ГОСТ 8220-85 п. 6.18 |
| 61.1 | Заряды к воздушно-пенным огнетушителям | 20.59.52/ 32.115 | - внешний вид заряда | СТБ 2029-2010 Приложение А ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010 п. 6.2 |
| 61.2 |  | 20.59.52/ | - водородный показатель |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 61.3 |  | 20.59.52/ | - коррозионная активность пенообразующего раствора |  | СТБ 2029-2010 п. 6.6 |
| 61.4 |  | 20.59.52/ 29.040 | - кратность пены пенообразующего раствора |  | СТБ 2029-2010 п. 6.7 |
| 61.5 |  | 20.59.52/ 29.040 | - масса заряда |  | СТБ 2029-2010 п. 6.3 |
| 61.6 |  | 20.59.52/ 26.080 | - температура кристаллизации раствора заряда |  | ГОСТ 18995.5-73 |
| 61.7 | Заряды к воздушно-пенным огнетушителям | 20.59.52/ 36.140 | - срок сохраняемости заряда | СТБ 2029-2010 Приложение А ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010 п. 6.4 |
| 61.8 |  | 20.59.52/ 36.140 | - срок сохраняемости раствора заряда |  | СТБ 2029-2010 п. 6.5 |
| 61.9 |  | 20.59.52/ 36.038 | - огнетушащая способность заряда при тушении модельного очага пожара |  | СТБ 2029-2010 п. 6.8 |
| 62.1 | Огнетушители переносные | 28.29.22/ 32.115 | - анализ технической документации, технический осмотр | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.3 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.3 |
| 62.2 |  | 28.29.22/ 26.080 | - работоспособность огнетушителя в диапазоне температур эксплуатации |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.4 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.4 |
| 62.3 |  | 28.29.22/ 29.040 | - масса (объем) заряда огнетушителя и коэффициент заполнения ОТВ |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.5 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.5 |
| 62.4 |  | 28.29.22/ 26.141 | - утечка газового ОТВ или вытесняющего газа |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.6 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.6 |
| 62.5 |  | 28.29.22/ 35.062 | - усилия/энергия воздействия на органы управления |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.7 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.7 |
| 62.6 |  | 28.29.22/ 36.083 | - продолжительность приведения огнетушителя в действие |  | СТБ 11.13.04-2009 п.п. 8.8, 8.9 ГОСТ Р 51057-2001 п.п. 9.8, 9.9 |
| 62.7 |  | 28.29.22/ 35.062 | - снижение давления после наддува заряженного огнетушителя |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.9 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.9 |
| 62.8 |  | 28.29.22/ 36.038 | - продолжительность подачи ОТВ |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.10 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.10 |
| 62.9 |  | 28.29.22/ 36.038 | - возможность прерывания и возобновления подачи ОТВ |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.11 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.10.3 |
| 62.10 |  | 28.29.22/ 29.061 | - длина струи ОТВ |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.12 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.11 |
| 62.11 |  | 28.29.22/ 29.040 | - остаток заряда огнетушителя |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.13 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.12 |
| 62.12 | Огнетушители переносные | 28.29.22/ 36.038 | - огнетушащая способность | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.14 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.13 |
| 62.13 |  | 28.29.22/ 29.040 | - кратность пены |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.15 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.14 |
| 62.14 |  | 28.29.22/ 29.121 | - испытания корпуса огнетушителя низкого давления на прочность |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.17 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.16 |
| 62.15 |  | 28.29.22/ 29.121 | - испытания корпуса огнетушителя низкого давления на разрыв |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.18 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.17 |
| 62.16 |  | 28.29.22/ 35.062 | - испытание огнетушителя низкого давления пробным давлением |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.19 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.18 |
| 62.17 |  | 28.29.22/ 29.121 | - прочность и работоспособность огнетушителя после воздействия вибрации и имитирующего транспортную тряску |  | СТБ 11.13.04-2009 п.п. 8.20, 8.21 ГОСТ Р 51057-2001 п.п. 9.20, 9.21 |
| 62.18 |  | 28.29.22/ 29.061 | - прочность и параметры ручки для переноски огнетушителя |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.22 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.22 |
| 62.19 |  | 28.29.22/ 29.121 | - прочность кронштейна |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.23 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.23 |
| 62.20 |  | 28.29.22/ 29.121 | - прочность головки огнетушителя при воздействии ударной нагрузки |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.24 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.28 |
| 62.21 |  | 28.29.22/ 26.141 | - герметичность запорно-пускового устройства |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.24 |
| 62.22 |  | 28.29.22/ 26.141 | - прочность и герметичность гибкого шланга |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 ГОСТ 24054-80 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.24 |
| 62.23 |  | 28.29.22/ 29.121 | - прочность насадка для подачи ОТВ |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.30 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.29 |
| 62.24 | Огнетушители переносные | 28.29.22/ 29.121 | - прочность раструба углекислотного огнетушителя после падения | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.31 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.30 |
| 62.25 |  | 28.29.22/ 29.121 | - прочность органов управления при падении огнетушителя |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.32 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.31 |
| 62.26 |  | 28.29.22/ 36.038 | - стойкость огнетушителя к внутренней коррозии |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.33 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.32 |
| 62.27 |  | 28.29.22/ 32.115 | - целостность внутреннего покрытия корпуса огнетушителя |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.34 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.33 |
| 62.28 |  | 28.29.22/ 36.038 | - стойкость огнетушителя к наружной коррозии |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.35 ГОСТ 9.308 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.34 |
| 62.29 |  | 28.29.22/ 32.115 | - стойкость маркировки |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.35 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.34 |
| 62.30 |  | 28.29.22/ 36.140 | - срок службы |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.37 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9. 36 |
| 62.31 |  | 28.29.22/ 32.115 | - работоспособность огнетушителя после неоднократной замены его заряда |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.39 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.38 |
| 62.32 |  | 28.29.22/ 36.038 | - вероятность безотказной работы огнетушителя |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.38 ГОСТ 27.410 п. 3 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.37 |
| 62.33 |  | 28.29.22/ 32.115 | - наличие, прочность и способ пломбирования блокирующего фиксатора |  | СТБ 11.13.04-2009 п.п. 8.3, 8.40 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.39 |
| 62.34 |  | 28.29.22/ 29.061 | - определение длины гибкого шланга |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.41 ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.31 |
| 63.1 | Огнетушители передвижные | 28.29.22/ 32.115 | - анализ технической документации, технический осмотр, определение габаритных размеров | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.1 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.3 |
| 63.2 |  | 28.29.22/ 26.080 | - устойчивость к температурным воздействиям |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.3 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.4 |
| 63.3 | Огнетушители передвижные | 28.29.22/ 29.040 | - определение объема (массы) ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.4 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.5 |
| 63.4 |  | 28.29.22/ 29.040 | -определение вместимости корпуса огнетушителя |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.5 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.5 |
| 63.5 |  | 28.29.22/ 29.040 | - определение величины утечки заряда ОТВ |  | СТБ 11.13.10-2009 п.п. 8.6, 8.7 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.6 |
| 63.6 |  | 28.29.22/ 29.061 | - определение длины струи огнетушащего вещества |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.8 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.11 |
| 63.7 |  | 28.29.22/ 29.040 | - определение массы (объема) остатка заряда огнетушащего вещества |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.9 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.12 |
| 63.8 |  | 28.29.22/ 36.038 | - продолжительность подачи ОТВ |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.10 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.10 |
| 63.9 |  | 28.29.22/ 36.038 | - огнетушащая способность |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.11 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.13 |
| 63.10 |  | 28.29.22/ 36.083 | - определение продолжительности приведения огнетушителя в действие |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.13 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.8 |
| 63.11 |  | 28.29.22/ 36.038 | - возможность прерывания подачи ОТВ |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.14 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.10.3 |
| 63.12 |  | 28.29.22/ 35.062 | - определение усилия приведения огнетушителя в действие и его перемещения |  | СТБ 11.13.10-2009 п.п. 8.15, 8.16 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.7 |
| 63.13 |  | 28.29.22/ 35.062 | - проверка потери давления при наддуве |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.17 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.9 |
| 63.14 |  | 28.29.22/ 29.121 | - испытание корпуса огнетушителя низкого давления на плотность и прочность сварных швов |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.18 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.16 |
| 63.15 |  | 28.29.22/ 29.121 | - испытание корпуса огнетушителя низкого давления на разрыв |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.19 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.17 |
| 63.16 | Огнетушители передвижные | 28.29.22/ 29.121 | - прочность узлов огнетушителя при транспортировании и ударных нагрузках | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.21 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.18 |
| 63.17 |  | 28.29.22/ | - параметры канала истечения и фильтра |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.22 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.19 |
| 63.18 |  | 28.29.22/ 26.141 | - испытание ЗПУ и гибкого шланга в сборе с ЗПУ на герметичность |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.23 ГОСТ 24054-80 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.22.3 |
| 63.19 |  | 28.29.22/ 29.121 | - испытание гибкого шланга в сборе с ЗПУ на прочность |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.24 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.23 |
| 63.20 |  | 28.29.22/ 29.121 | - прочность узлов огнетушителя при воздействии ударной и статической нагрузок |  | СТБ 11.13.10-2009 п.п. 8.25, 8.26 ГОСТ Р 51017-2009 п.п. 9.20, 9.21 |
| 63.21 |  | 28.29.22/ 29.121 | - стойкость огнетушителя к внутренней коррозии |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.27 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.28 |
| 63.22 |  | 28.29.22/ 29.121 | - стойкость огнетушителя к наружной коррозии |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.28 ГОСТ 9.308-85 раздел 5 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.30 |
| 63.23 |  | 28.29.22/ 32.115 | - работоспособность после 10 циклов эксплуатационных испытаний |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.32 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.32 |
| 63.24 |  | 28.29.22/ 36.140 | - срок службы |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.33 ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.31 |
| 63.25 |  | 28.29.22/ 32.115 | - устойчивость огнетушителя |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.34 |
| 63.26 |  | 28.29.22/ 32.115 | - расположение рукоятки тележки при передвижении огнетушителя |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.35 |
| 63.27 |  | 28.29.22/ 32.115 | - комплектность огнетушителя |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.1 технический осмотр |
| 63.28 |  | 28.29.22/ 32.115 | - маркировка огнетушителя |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.1 технический осмотр |
| 63.29 |  | 28.29.22/ 32.115 | - упаковка |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.1 технический осмотр |
| 63.30 | Огнетушители передвижные | 28.29.22/ 32.115 | - возможность сброса давления в корпусе огнетушителя в случае не выхода ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.1 технический осмотр |
| 63.31 |  | 28.29.22/ 32.115 | - наличие манометра или индикатора давления |  | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.1 технический осмотр |
| 64.1 | Огнетушители стационарные | 28.29.22/ 36.038 | - определение работоспособности огнетушителя в интервале температур эксплуатации | СТБ 11.13.12-2009 п. 5.7 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.5 |
| 64.2 |  | 28.29.22/ 29.040 | - масса (объем) ОТВ | СТБ 11.13.12-2009 п.п. 5.3, 5.8 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.6 |
| 64.3 |  | 28.29.22/ 29.040 | - остаток заряда ОТВ | СТБ 11.13.12-2009 п. 5.10 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.8 |
| 64.4 |  | 28.29.22/ 35.065 | - температура срабатывания термохимического элемента и теплового замка приведения огнетушителя в действие; инерционность срабатывания огнетушителя | СТБ 11.13.12-2009 п.п. 5.11, 5.16 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.9 |
| 64.5 |  | 28.29.22/ 36.038 | - огнетушащая способность | СТБ 11.13.12-2009 п. 5.12 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.10 |
| 64.6 |  | 28.29.22/ 29.040 | - значение кратности пены | СТБ 11.13.12-2009 п. 5.13 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.11 |
| 64.7 |  | 28.29.22/ 26.030 | - прочность и работоспособность огнетушителя после воздействия вибрации | СТБ 11.13.12-2009 п. 5.17 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.14 |
| 64.8 |  | 28.29.22/ 29.121 | - прочность и надежность кронштейна | СТБ 11.13.12-2009 п.5.19 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.16 |
| 64.9 |  | 28.29.22/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.13.12-2009 п. 5.32 | СТБ 11.13.12-2009 п.п. 5.32.1- 5.32.11 |
| 64.10 |  | 28.29.22/ 32.115 | - наличие манометра или индикатора давления, проверка шкалы индикатора давления | СТБ 11.13.12-2009 п.п. 5.25, 5.26 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.4 |
| 64.11 |  | 28.29.22/ 32.115 | - проверка работоспособности огнетушителя после неоднократной замены его заряда | СТБ 11.13.12-2009 п. 5.30 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.23 |
| 64.12 |  | 28.29.22/ 32.115 | - проверка цвета окраски | СТБ 11.13.12-2009 п. 5.24 СТБ 1392-2003 ГОСТ 12.4.026-2015 | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.4 |
| 65.1 | Устройства спасательные прыжковые | 28.29.22/ 32.115 | - соответствие требованиям КД | НПБ 85-2004 п.п. 8, 9, 11, 15, 16, 22-27, 30, 32, 34 | НПБ 85-2004 гл. 8 |
| 65.2 |  | 28.29.22/ 29.061 | - линейные размеры | НПБ 85-2004 п.п. 12, 13, 14, 28, 29, 31 | НПБ 85-2004 гл. 9 |
| 65.3 | Устройства спасательные прыжковые | 28.29.22/ 25.120 | - определение устойчивости материала к контакту с нагретой до 300ºС твердой поверхностью | НПБ 85-2004 п. 17 | НПБ 85-2004 гл. 10 |
| 65.4 |  | 28.29.22/ 36.038 | - проверка материалов на намокание, усадку после намокания и высушивание | НПБ 85-2004 п. 18 | НПБ 85-2004 гл. 11 |
| 65.5 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка технических характеристик после воздействия предельных температур | НПБ 85-2004 п. 10 | НПБ 85-2004 гл. 12 |
| 65.6 |  | 32.99.59/ 29.061 | - проверка относительного удлинения материала | НПБ 85-2004 п. 33 | НПБ 85-2004 гл. 13 |
| 65.7 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка времени приведения в рабочее состояние | НПБ 85-2004 п. 36 | НПБ 85-2004 гл. 14 |
| 65.8 |  | 32.99.59/ 32.106 | - проверка герметичности | НПБ 85-2004 п. 35 | НПБ 85-2004 гл. 15 |
| 65.9 |  | 32.99.59/ 36.140 | - проверка назначенного ресурса | НПБ 85-2004 п. 21 | НПБ 85-2004 гл. 16 |
| 66.1 | Маски | 32.99.59/ 25.047 | - устойчивость к воспламенению маски категории 1 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 4.3.1 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 3.3.1 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 7.6.1.1 ГОСТ 12.4.293-2015 п.п. 6.3, 6.6.1.1 |
| 66.2 |  | 32.99.59/ 25.047 | - устойчивость к воспламенению маски категорий 2, 3 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 4.3.2 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 3.3.2 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 7.6.1.2 ГОСТ 12.4.293-2015 6.3, 6.6.1.2 |
| 66.3 |  | 32.99.59/ 29.121 | - прочность ремней крепления и /или/ оголовья маски категории 1 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 4.5.3.1 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 3.6.3.1 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п.п. 7.3, 7.9.1 ГОСТ 12.4.293-2015 п.п. 6.3, 6.9.1 |
| 66.4 |  | 32.99.59/ 29.121 | - прочность ремней крепления и /или/ оголовья масок категорий 2,3 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 4.5.3.2 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 3.6.3.2 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п.п. 7.3, 7.9.1 ГОСТ 12.4.293-2015 п.п. 6.3, 6.9.1 |
| 66.5 |  | 32.99.59/ 29.121 | - прочность ремней крепления и /или/ оголовья к деформации | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 4.5.4 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 3.6.4 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п.п. 7.3, 7.9.2 ГОСТ 12.4.293-2015 п.п. 6.3, 6.9.2 |
| 66.6 |  | 32.99.59/ 32.115 | - конструкция клапанов вдоха и выдоха | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 4.9.1 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 3.10.1 | СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 7.3 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 6.3 |

| 67.1 | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99.59/ 26.141 | - герметичность лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п.п. 5.31.4, 5.32.3 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.2 |  | 32.99.59/ 29.040 | - объем вредного «мертвого» пространства | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.31.5 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.18 |
| 67.3 |  | 32.99.59/ 29.040 | - масса лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.2 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.7 |
| 67.4 |  | 32.99.59/ 32.115 | - наличие переговорного устройства | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.6 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |
| 67.5 |  | 32.99.59/ 32.115 | - наличие защитного кожуха переговорного устройства | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.7 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |
| 67.6 |  | 32.99.59/ 29.121 | - прочность стекла | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.3 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.8 |
| 67.7 |  | 32.99.59/ 29.121 | - прочность лямок наголовника | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.9 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.9 |
| 67.8 |  | 32.99.59/ 29.121 | - прочность крепления соединительной коробки к лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.10 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.10 |
| 67.9 |  | 32.99.59/ 32.115 | - наличие защитного кожуха клапана выдоха | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.5 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |
| 67.10 |  | 32.99.59/ 29.121 | - прочность крепления корпуса клапана выдоха к корпусу лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.11 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.10 |
| 67.11 |  | 32.99.59/ 32.115 | - определение соответствия содержания технической документации | СТБ 11.14.02-2008 п.п. 5.33, 5.35 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.6, приложение А |
| 67.12 |  | 32.99.59/ 26.080 | - работоспособность лицевой части после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.14 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.12 |
| 67.13 |  | 32.99.59/ 25.047 | - устойчивость лицевой части к воздействию пламени | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.15 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.13 |
| 67.14 |  | 32.99.59/ 29.145 | - устойчивость к тепловому потоку | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.16 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.14 |
| 67.15 |  | 32.99.59/ 36.038 | - устойчивость лицевой части к воздействию дезинфицирующих растворов | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.17 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.15 |
| 67.16 |  | 32.99.59/ 36.038 | - устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.18 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.16 |
| 67.17 |  | 32.99.59/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.36 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |
| 67.18 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия клапанов вдоха и выдоха | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.4 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |
| 67.19 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка соединения между лицевой частью и дыхательным аппаратам | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.8 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |
| 67.20 |  | 32.99.59/ 29.121 | - проверка прочности крепления узла переговорной мембраны к корпусу лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.12 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.10 |
| 67.21 | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99.59/ 29.061 | - проверка линейной деформации ремней крепления и/или оголовья | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.13 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.11 |
| 67.22 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка исполнения лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.19 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |
| 67.23 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка удобства и комфортности лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.20 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |
| 67.24 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка работоспособности лицевой части при различных температурах | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.21 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |
| 67.25 |  | 32.99.59/ 29.061 | - проверка общего поля зрения смотрового узла лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.22 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.22 |
| 67.26 |  | 32.99.59/ 26.080 | - проверка на предмет запотевания и замерзания лицевой части при различных температурах | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.23 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |
| 67.27 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка удобства регулировки и надежной фиксации лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.24 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |
| 67.28 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка прочной фиксации съемных деталей при обслуживании лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.25 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |
| 67.29 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка конструкции клапанов на предмет простоты обслуживания и обращения | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.26 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |
| 67.30 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка работоспособности клапана выдоха при любых наклонах головы | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.27 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |
| 67.31 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка возможности замены узлов и деталей лицевой части без снижения защитных свойств | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.28 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.23 |
| 67.32 |  | 32.99.59/ 35.062 | - проверка поддержания избыточного давления в подмасочном пространстве | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.31.1 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.19 |
| 67.33 |  | 32.99.59/ 35.062 | - проверка сопротивлению дыханияна выдохе (для лицевых частей с избыточным давлением) | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.31.2 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.19 |
| 67.34 |  | 32.99.59/ 35.062 | - проверка сопротивления дыхания на вдохе (для лицевых частей с избыточным давлением) | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.31.3 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.19 |
| 67.35 |  | 32.99.59/ 35.062 | - проверка сопротивления дыхания на вдохе и выдохе (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.32.1 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.19 |
| 67.36 | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99.59/ 35.062 | - проверка коэффициента подсоса масляного тумана в подмасочное пространство (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.32.2 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.21 |
| 67.37 |  | 32.99.59/ 26.141 | - проверка герметичности лицевой части (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.32.3 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.17 |
| 67.38 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия удостоверения о гигиенической регистрации | СТБ 11.14.02-2008 п. 5.34 | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.6 |
| 68.1 | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99.59/ 32.115 | - комплектность самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.13 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.1 |
| 68.2 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка времени надевания и приведения самоспасателя в действие | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.9 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.21 |
| 68.3 |  | 32.99.59/ 35.062 | - определение сопротивления дыханию | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.5 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.7 |
| 68.4 |  | 32.99.59/ 32.115 | - определение закрытия головы человека капюшоном | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.10.1 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.2 |
| 68.5 |  | 32.99.59/ 36.038 | - использование мундштучного приспособления (загубника) и носового зажима | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.10.2 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.2 |
| 68.6 |  | 32.99.59/ 32.115 | - наличие внутри капюшона полумаски или четвертьмаски, закрывающей нос и рот человека и изолирующей подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.10.1 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.2 |
| 68.7 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка удобства пользования | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.10.4 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.19 |
| 68.8 |  | 32.99.59/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.14 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.2 |
| 68.9 |  | 32.99.59/ 26.141 | - герметичность рабочей части самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.7 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.8 |
| 68.10 |  | 32.99.59/ 29.040 | - проверка массы | СТБ 11.14.05-2010 п.5.8 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.9 |
| 68.11 |  | 32.99.59/ 32.115 | - определение соответствия содержания технической документации | СТБ 11.14.05-2010 п.п. 5.10.3, 5.10.8, 5.12.3, 5.15.1, 5.15.2 | СТБ 11.14.05-2010 п.п. 6.1, 6.20.7 |
| 68.12 |  | 32.99.59/ 36.038 | - возможность ведения переговоров между людьми, надевшими самоспасатели | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.10.5 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.22 |
| 68.13 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка искажения видимости и запотевания в течение всего времени защитного действия самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.10.6 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.23 |
| 68.14 | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99.59/ 29.121 | - прочность крепления корпуса капюшона (лицевой части) и ФСЭ | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.10.7 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.10 |
| 68.15 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после транспортной тряски | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.12 |
| 68.16 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после падения | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.13 |
| 68.17 |  | 32.99.59/ 26.080 | - проверка сохранения работоспособности после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.14 |
| 68.18 |  | 32.99.59/ 26.080 | - проверка сохранения работоспособности после пребывания в среде с температурой 200ºС | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.15 |
| 68.19 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после воздействия пламени | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.16 |
| 68.20 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после воздействия теплового потока | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.17 |
| 68.21 |  | 32.99.59/ 36.038 | - устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.05-2010 п. 5.11.1 | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.11 |
| 69.1 | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99.59/ 26.080 | - работоспособность после пребывания в среде 200оС | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.9.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.9 |
| 69.2 |  | 32.99.59/ 26.030 | - устойчивость к транспортной тряске | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.9.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.10 |
| 69.3 |  | 32.99.59/ 26.030 | - устойчивость к вибронагрузке | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.9.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.11 |
| 69.4 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка соответствия содержания эксплуатационной документации на аппарат | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.22 | СТБ 11.14.03-2008 приложение В |
| 69.5 |  | 32.99.59/ 32.115 | - состав дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.6 |  | 32.99.59/ 26.080 | - работоспособность после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.9.4 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.12 |
| 69.7 |  | 32.99.59/ 29.145 | - устойчивость к тепловому потоку | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.9.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.14 |
| 69.8 |  | 32.99.59/ 35.062 | - проверка шкалы манометра и верхнего предела | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.9 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка защитного кожуха манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.4 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.10 |  | 32.99.59/ 36.038 | - срабатывание автоматического сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.15.1, 5.15.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.20 |
| 69.11 | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия сумки (футляра) для хранения и переноски лицевой части, а также ее исполнение | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.12.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.12 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка исполнения сумки (футляра) спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.16.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.13 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка резьбы в штуцере | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.20.4 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.27 |
| 69.14 |  | 32.99.59/ 32.115 | - соединение легочного автомата и основной лицевой части | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.19.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.23 |
| 69.15 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка соединения для подключения спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.19.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.16 |  | 32.99.59/ 26.141 | - герметичность систем высокого и редуцированного давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.20.8 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.29 |
| 69.17 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка опломбирования редуктора | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.14.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.18 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка исполнения спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.16.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.19 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка состава спасательного устройства дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.16.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.20 |  | 32.99.59/ 26.141 | - герметичность воздуховодной системы | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.33 |
| 69.21 |  | 32.99.59/ 26.141 | - герметичность систем высокого и редуцированного давления дыхательного аппарата без избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.5 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.29 |
| 69.22 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка комплектации дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.26 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.23 |  | 32.99.59/ 32.115 | - маркировка дыхательного аппарата и редуктора | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.27 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.24 |  | 32.99.59/ 25.047 | - воздействие открытого пламени | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.9.5 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.13 |
| 69.25 |  | 32.99.59/ 36.038 | - устойчивость составных частей дыхательного аппарата к воздействию дезинфицирующих растворов | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.25.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.35 |
| 69.26 |  | 32.99.59/ 36.038 | устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.9.7 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.15 |
| 69.27 |  | 32.99.59/ 29.040 | - масса дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.7 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.7 |
| 69.28 |  | 32.99.59/ 35.062 | - проверка усилия срабатывания органов управления | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.8 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.8 |
| 69.29 | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99.59/ 35.062 | - определение избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.20.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.25 |
| 69.30 |  | 32.99.59/ 26.141 | - проверка герметичности и износостойкости вентиля баллона | СТБ 11.14.03-2008 п.п. 5.11.3 - 5.11.5 | СТБ 11.14.03-2008 п.п. 6.17, 6.18 |
| 69.31 |  | 32.99.59/ 29.040 | - проверка расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.19.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.24 |
| 69.32 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка штуцера легочного автомата спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.3 |
| 69.33 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия заключения министерства здравоохранения Республики Беларусь на соответствие лицевой части | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.25.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |
| 69.34 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка соответствия лицевой части требованиям ТНПА | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.12.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |
| 69.35 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка исполнения манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.36 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка внутренней резьбы штуцера вентиля | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.11.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |
| 69.37 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка класса точности манометра и цены деления | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.7 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |
| 69.38 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка климатического исполнения дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.4 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |
| 69.39 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка работоспособности аппарата после погружения в воду, проверка влагонепроницаемости манометра | СТБ 11.14.03-2008 п.п. 5.9.8, 5.13.9 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.16 |
| 69.40 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка условного времени защитного действия | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.5 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |
| 69.41 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка фактического время защитного действия | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |
| 69.42 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия предохранительного клапана в вентиле баллона | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.11.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.43 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка исполнения вентиля баллона | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.11.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.44 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка вентиля на баллоне | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.11.7 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.45 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка конструкции вентиля | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.11.7 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.46 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.47 | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия демпферного устройства в манометре | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.5 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.48 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка продолжительности постоянной работы элементов питания манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |
| 69.49 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка материала стекла манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.8 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |
| 69.50 |  | 32.99.59/ 26.141 | - проверка влагонепроницаемости манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.9 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.16 |
| 69.51 |  | 32.99.59/ | - проверка прочности стекла манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.10 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.52 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка считываемости показаний манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.11 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.53 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка возможности считывания информации с манометра при различном освещении | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.13.12 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.54 |  | 32.99.59/ 35.062 | - проверка сохранения редуцированного давления редуктора | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.14.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |
| 69.55 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия предохранительного клапана редуктора | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.14.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.19 |
| 69.56 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка продолжительности работы звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.15.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |
| 69.57 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка дополнительного расхода воздуха при срабатывании звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.15.4 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |
| 69.58 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка работоспособности звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.15.5 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.22 |
| 69.59 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка влияния звукового сигнального устройства на дыхание | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.15.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.60 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия защитных колпачков на устройстве быстрой дозаправки | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.17.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.61 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка работоспособности устройства для быстрой дозаправки | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.17.2 | СТБ 11.14.03-2008 п.п. 6.37, 6.37.16 |
| 69.62 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка исполнения подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.63 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка систем ремней подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.64 | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99.59/ 36.038 | - проверка удобства при выполнении всех видов работ | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.65 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка возможности снятия и надевания аппарата без выключения при передвижении | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.4 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.66 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка конструкции и сборки аппарата для простого доступа к очистке, проверке и осмотре | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.5 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.67 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка закрепления уплотнительных прокладок | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.68 |  | 32.99.59/ 36.038 | - проверка весораспределения подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.7 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.69 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка органов управления аппарата | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.8 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.70 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка поверхностей аппарата | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.9 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.71 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка возможности использование баллонов различных объемов | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.10 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.72 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка количества вентилей в аппарате | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.11 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.73 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка значений рабочего давления баллонов | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.12 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.74 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка стойкости к изгибам и гибкости соединительных шлангов | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.19.4 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.75 |  | 32.99.59/ 26.141 | - проверка негерметичности замкнутого пространства между соединительным шлангом манометра и чехлом | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.19.5 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.76 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка работоспособности воздуховодного шланга подключаемого к легочному автомату после изгиба | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.19.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.77 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка работоспособности воздуховодного шланга подключаемого к манометру после изгиба | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.19.7 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 69.78 |  | 32.99.59/ 26.141 | - проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления со спасательным устройством избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.20.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.26 |
| 69.79 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка наличия переключателя в легочном автомате | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.20.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.80 | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99.59/ 35.062 | - проверка соответствия спасательного устройства избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.20.5 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.28 |
| 69.81 |  | 32.99.59/ 35.062 | - проверка избыточного давления воздуха при различных нагрузках | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.20.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |
| 69.82 |  | 32.99.59/ 29.137 | - проверка фактического сопротивления на выдохе | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.20.7 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |
| 69.83 |  | 32.99.59/ 26.141 | - проверка герметичности воздуховодной системы дыхательного аппарата нормального давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.1 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.30 |
| 69.84 |  | 32.99.59/ 29.137 | - проверка сопротивления дыханию на вдохе и выдохе дыхательного аппарата и спасательного устройства нормального давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.31 |
| 69.85 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка штуцеров легочных автоматов и спасательного устройства аппаратов нормального давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.27 |
| 69.86 |  | 32.99.59/ 35.062 | - проверка подсоса масляного тумана | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.4 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.32 |
| 69.87 |  | 32.99.59/ 25.047 | - проверка стойкости материала ремней и застежек к воздействию открытого пламени | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.25.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.34 |
| 69.88 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка материала чехла баллона | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.25.4 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.36 |
| 69.89 |  | 32.99.59/ 32.115 | - проверка материала сумки (футляра) спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.25.5 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.36 |
| 69.90 |  | 32.99.59/ 32.115 | - требования к дополнительному оборудованию аппаратов | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.3 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |
| 69.91 |  | 32.99.59/ 32.115 | - наличие разрешения на применение баллонов в составе аппаратов | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.10.2 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |
| 69.92 |  | 32.99.59/ 32.115 | - требования к конструкции и материалам аппаратов | СТБ 11.14.03-2008 п.п.5.11.8, 5.25.6 | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |
| 70.1 | Противогазы изолирующие | 32.99.59.100/26.141 | - герметичность регенеративных патронов | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 70.2 |  | 32.99.59.100/26.141 | - герметичность изолирующих противогазов |  | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 70.3 |  | 32.99.59.100/26.141 | - герметичность шланговых линий противогазов шланговых изолирующего типа |  | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 70.4 | Противогазы изолирующие | 32.99.59.100/29.137 | - сопротивление потоку воздуха регенеративных патронов |  | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 70.5 |  | 32.99.59.100/29.137 | - сопротивление потоку воздуха клапана избыточного давления | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 70.6 |  | 32.99.59.100/29.137 | - сопротивление потоку воздуха изолирующих противогазов |  | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 70.7 |  | 32.99.59.100/29.137 | - сопротивление потоку воздуха шланговых линий противогазов шланговых изолирующего типа |  | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 70.8 |  | 32.99.59.100/29.165 | - условная жесткость лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-85 п. 5.9, приложение 5 | ГОСТ 12.4.166-85 п. 5.9, приложение 5 |
| 70.9 |  | 32.99.59.100/26.141 | - герметичность лицевых частей (масок) противогазов и соединительных трубок | ГОСТ 12.4.166-85 п.п. 2.4, 2.5 СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 4.11 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 3.12 | ГОСТ 12.4.166-85 п. 5.6 СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 7.14 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 6.14 |
| 71.1 | Противогазы фильтрующие | 32.99.59.100/32.115 | - внешний вид (визуальный осмотр) фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.041-2001 ГОСТ 12.4.122-83 п. 2.2 ГОСТ 12.4.245-2013 п.п. 4.3, 8 ГОСТ 12.4.235-2012 | ГОСТ 12.4.122-83 п. 4.1 ГОСТ 12.4.245-2013 п. 7.3 ГОСТ 12.4.235-2012 |
| 71.2 |  | 32.99.59.100/26.141 | - герметичность фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 23223-78 ГОСТ 12.4.122-83 п. 2.4; | ГОСТ 23223-78 ГОСТ 12.4.122-83 п. 4.3 |
| 71.3 |  | 32.99.59.100/29.137 | - сопротивление дыханию фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.122-83 п. 2.7 ГОСТ 12.4.245-2013 п. 4.6 ГОСТ 12.4.246-2013 п. 4.6 ГОСТ 12.4.235-2012 п. 5.8 | ГОСТ 10188-74 ГОСТ 12.4.122-83 п. 4.6 ГОСТ 12.4.245-2013 п. 7.5 ГОСТ 12.4.246-2013 п.7.5 |
| 71.4 |  | 32.99.59.100/36.038 | - время защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.245-2013 п. 4.8 ГОСТ 12.4.235-2012 п. 5.9 | ГОСТ 12.4.122-83 п.п. 4.8-4.11 ГОСТ 12.4.245-2013 п. 7.6 ГОСТ 12.4.235-2012 п. 7.7 |
| 71.5 |  | 32.99.59.100/26.141 | - коэффициент проницаемости коробок по масляному туману | ГОСТ 12.4.122-83 п. 2.6 | ГОСТ 12.4.156-75 ГОСТ 12.4.122-83 п. 4.5 |
| 71.6 |  | 32.99.59.100/29.165 | - условная жесткость лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-85 п. 5.9, приложение 5 | ГОСТ 12.4.166-85 п. 5.9, приложение 5 |
| 71.7 | Противогазы фильтрующие | 32.99.59.100/26.141 | - герметичность лицевых частей (масок) противогазов и соединительных трубок | ГОСТ 12.4.166-85 п.п. 2.4, 2.5 СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 4.11 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 3.12 | ГОСТ 12.4.166-85 п. 5.6 СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 7.14 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 6.14 |
| 71.8 |  | 32.99.59.100/32.115 | - внешний вид (визуальный контроль) лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-85 СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 глава 4 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 3.1 | ГОСТ 12.4.166-85 п. 5.10 СТБ ГОСТ Р 12.4.189-2006 п. 7.3 ГОСТ 12.4.293-2015 п. 6.3 |
| 71.9 |  | 32.99.59.100/29.040 | - масса | ГОСТ 12.4.122-83 п. 2.5 | ГОСТ 12.4.122-83 п. 4.4 |
| 72.1 | Камеры защитные детские | 32.99.59/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к разрыву | ГОСТ 30303-95 | ГОСТ 30303-95 |
| 72.2 |  | 32.99.59/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к раздиру | ГОСТ 30304-95 | ГОСТ 30304-95 |
| 72.3 |  | 32.99.59/ 29.121 | - стойкость ткани к истиранию | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 |
| 72.4 |  | 32.99.59/ 29.165 | - жесткость защитной ткани | ГОСТ 24684-87 п. 2 | ГОСТ 10550-93 п. 4.1 |
| 73.1 | Респираторы, полумаски фильтрующие, полумаски из изолирующих материалов | 32.99.59.100/32.115 | - внешний вид, осмотр | ГОСТ 12.4.296-2015 п.п. 5.3-5.5 ГОСТ 12.4.244-2013 п.п.3.1, 3.4-3.8 ГОСТ 12.4.028-76 п. 2.1 | ГОСТ 12.4.296-2015 п. 9.1 ГОСТ 12.4.244-2013 п. 6.3 ГОСТ 12.4.028-76 п. 4.1 |
| 73.2 |  | 32.99.59.100/29.137 | - сопротивление фильтрующих патронов (респираторов) | ГОСТ 12.4.296-2015 п. 5.1.9 ГОСТ 12.4.244-2013 п. 3.10.2 СТБ ГОСТ Р 12.4.191-2006 п. 5.9 ГОСТ 12.4.294-2015 п. 7.1.6 | ГОСТ 12.4.296-2015 п. 9.3 ГОСТ 10188-74 ГОСТ 12.4.244-2013 п. 6.12.2.2 СТБ ГОСТ Р 12.4.191-2006 п. 8.8.3 ГОСТ 12.4.294-2015 п. 8.9.3 |
| 73.3 |  | 32.99.59.100/29.040 | - масса | ГОСТ 12.4.028-76 п. 2.4 | ГОСТ 12.4.028-76 п. 4.2 |
| 73.4 |  | 32.99.59.100/36.038 | - время защитного действия | ГОСТ 12.4.300-2015 п. 5.4.3 | ГОСТ 12.4.300-2015 п. 8.5 |
| 73.5 |  | 32.99.59.100/26.141 | - коэффициент проницаемости масляного тумана | ГОСТ 12.4.028-76 п. 2.5 | ГОСТ 12.4.028-76 п. 4.3 |
| 74.1 | Средства защиты кожи | 20.42.15/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к разрыву | ГОСТ 30303-95 | ГОСТ 30303-95 |
| 74.2 |  | 20.42.15/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к раздиру |  | ГОСТ 30304-95 |
| 74.3 | Средства защиты кожи | 20.42.15/ 29.121 | - стойкость ткани к истиранию | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 |
| 74.4 |  | 20.42.15/ 29.165 | - жесткость защитной ткани | ГОСТ 24684-87 п. 2 | ГОСТ 10550-93 п. 4.1 |
| 75.1 | Защитные сооружения гражданской обороны | 32.99.59.990/32.115 | - внешний осмотр фильтров-поглотителей, определение сквозного ржавления, деформации | ТКП 334-2011 приложение В п. 4 | ТКП 334-2011 приложение В п. 4 |
| 75.2 |  | 32.99.59.990/29.119 | - пересыпание и усадка шихты фильтров-поглотителей |  | ТКП 334-2011 приложение В п. 4 |
| 75.3 |  | 32.99.59.990/29.151 | - переувлажнение (затопление) фильтров-поглотителей водой |  | ТКП 334-2011 приложение В п. 4 |
| 75.4 |  | 32.99.59.990/35.062 | - сопротивление фильтров-поглотителей постоянному потоку воздуха |  | ТКП 334-2011 приложение В п. 4.2 |
| 75.5 |  | 32.99.59.990/36.038 | - исправность шихты фильтров-поглотителей |  | ТКП 334-2011 приложение В п. 4.3 |
| 75.6 |  | 32.99.59.990/ | - газовый состав воздуха | Инструкция о порядке эксплуатации ЗС ГО приложение № 6 | ТКП 334-2011 приложение В п.3.5 |
| 75.7 |  | 32.99.59.990/26.141 | - герметичность защитного сооружения, способность поддержания величин избыточного давления (подпора) воздуха | ТКП 334-2011 п. 6.1 | ТКП 334-2011 п. 6.9 |
| 75.8 |  | 32.99.59.990/36.030 | - производительность (расход воздуха) вентиляционных установок | ГОСТ 12.3.018-79 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 76.1 | Системы пожарной сигнализации адресные | 27.90.2/ 39.000 | - функциональные проверки | СТБ 11.16.04-2009 п. 5.1 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.1 |
| 76.2 |  | 27.90.2/ 32.115 | - проверка требований к индикации | СТБ 11.16.04-2009 п. 5.2 | СТБ 11.16.04-2009 п.п. 15.2.2-15.2.4 |
| 76.3 |  | 27.90.2/ 37.076 | - проверка наличия в программном обеспечении адресных систем пожарной сигнализации контрольной тест-программы и ее работоспособности | СТБ 11.16.04-2009 п. 5.3.1 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.5.1 |
| 76.4 |  | 27.90.2/ 37.076 | - проверка возможности программного обеспечения автоматически обеспечивать регистрацию событий о пожаре, неисправности, несанкционированном доступе, конфигурировании адресных систем пожарной сигнализации и сохранять их в журнале событий энергозависимой памяти | СТБ 11.16.04-2009 п. 5.3.2 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.5.2 |
| 76.5 | Системы пожарной сигнализации адресные | 27.90.2/ 37.076 | - проверка программного обеспечения на возможность автоматически восстанавливаться после сбоев работы адресных систем пожарной сигнализации с сохранением этого события в журнале событий энергозависимой памяти | СТБ 11.16.04-2009 п. 5.3.3 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.5.3 |
| 76.6 |  | 27.90.2/ 37.076 | - проверка защиты программного обеспечения от ввода произвольных команд или данных | СТБ 11.16.04-2009 п. 5.3.4 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.5.4 |
| 76.7 |  | 27.90.2/ 39.000 | - проверка работоспособности при крайних значениях диапазона питающих напряжений | СТБ 11.16.04-2009 п. 5.4 | СТБ 11.16.04-2009 п.п. 15.2.7-15.2.12 |
| 76.8 |  | 27.90.2/ 24.000 | - проверка устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех | СТБ 11.16.04-2009 п. 7.1 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95 п. 3.2.1 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 76.9 |  | 27.90.2/ 24.000 | - проверка устойчивости к наносекундным импульсным помехам | СТБ 11.16.04-2009 п. 7.2 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95 п. 3.3.1 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 76.10 |  | 27.90.2/ 24.000 | - проверка устойчивости к динамическим изменениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.04-2009 п. 7.3 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95 п. 3.4.1 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 76.11 |  | 27.90.2/ 24.000 | - проверка устойчивости к электростатическим разрядам | СТБ 11.16.04-2009 п. 7.4 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95 п. 3.6.1 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 76.12 |  | 27.90.2/ 24.000 | - проверка устойчивости к нелинейным искажениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.04-2009 п. 7.7 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95 п. 3.5 |
| 76.13 |  | 27.90.2/ 26.095 | - проверка работоспособности при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.04-2009 п. 8.1 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.15 ГОСТ 28203-89 |
| 76.14 | Системы пожарной сигнализации адресные | 27.90.2/ 26.095 | - проверка работоспособности после воздействия синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.04-2009 п. 8.2 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.15 ГОСТ 28203-89 |
| 76.15 |  | 27.90.2/ 26.095 | - проверка сохранения работоспособности при многократных ударах | СТБ 11.16.04-2009 п. 8.3 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.16 ГОСТ 28215-89 |
| 76.16 |  | 27.90.2/ 26.080 | - проверка работоспособности АСПС при воздействии окружающей среды с пониженной температурой | СТБ 11.16.04-2009 п. 8.4 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.17 ГОСТ 28199-89 |
| 76.17 |  | 27.90.2/ 26.080 | - проверка работоспособности АСПС при воздействии окружающей среды с повышенной температурой. | СТБ 11.16.04-2009 п. 8.5 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.18 ГОСТ 28200-89 |
| 76.18 |  | 27.90.2/ 26.080 | - проверка работоспособности АСПС при воздействии влажного тепла (постоянный режим) | СТБ 11.16.04-2009 п. 8.6 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.19 ГОСТ 28201-89 |
| 76.19 |  | 27.90.2/ 26.080 | - проверка работоспособности при воздействии влажного тепла (циклический режим) | СТБ 11.16.04-2009 п. 8.7 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.20 ГОСТ 28216-89 |
| 76.20 |  | 27.90.2/ 32.115 | - проверка требований к конструкции | СТБ 11.16.04-2009 п.п. 9.1, 9.3 | СТБ 11.16.04-2009 п.п. 9.3, 15.2.21 |
| 76.21 |  | 27.90.2/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 11.16.04-2009 п. 9.2 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.22 ГОСТ 14254-2015 |
| 76.22 |  | 27.90.2/ 22.000 25.039.047 25.039.098 25.039.108 | - проверка требований к безопасности | СТБ 11.16.04-2009 п. 10 | СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.24 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 76.23 |  | 27.90.2/ 32.115 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке и эксплуатационной документации | СТБ 11.16.04-2009 п.п. 11-14 | СТБ 11.16.04-2009 п.п. 15.2.25, 15.2.26 |
| 76.24 |  | 27.90.2/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 11.16.04-2009 п. 7.5 | СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.14 |
| 76.25 |  | 27.90.2/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.16.04-2009 п. 7.6 | СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.16.04-2009 п. 15.2.14 |
| 77.1 | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90.2/ 32.115 | - функциональные проверки | СТБ 11.16.10-2016 п.п. 5.2-5.15 | СТБ 11.16.10-2016 п.п. 13.2.2-13.2.14 |
| 77.2 |  | 27.90.2/ 26.080 26.095 | - требования стойкости к внешним воздействиям | СТБ 11.16.10-2016 глава 6 | СТБ 11.16.10-2016 п. 13.2.15-13.2.19 ГОСТ 28203-89 ГОСТ 28215-89 ГОСТ 28199-89 ГОСТ 28200-89 ГОСТ 28201-89 ГОСТ 28216-89 ГОСТ 28213-89 |
| 77.3 |  | 27.90.2/ 39.000 | - требования к электропитанию | СТБ 11.16.10-2016 глава 7 | СТБ 11.16.10-2016 п.п. 13.2.2, 13.2.20-13.2.22 |
| 77.4 |  | 27.90.2/ 24.000 | - устойчивость к электростатическим разрядам | СТБ 11.16.10-2016 п. 8.1 | СТБ 11.16.10-2016 п. 13.3 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 77.5 |  | 27.90.2/ 24.000 | - устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ 11.16.10-2016 п. 8.1 | СТБ 11.16.10-2016 п. 13.3 ГОСТ 30379-95 п. 3.3.1 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 77.6 |  | 27.90.2/ 24.000 | - устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.10-2016 п. 8.1 | СТБ 11.16.10-2016 п. 13.3 ГОСТ 30379-95 п. 3.4.1 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 77.7 |  | 27.90.2/ 24.000 | - устойчивость к нелинейным искажениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.10-2016 п. 8.1 | СТБ 11.16.10-2016 п. 13.3 ГОСТ 30379-95 п. 3.5 |
| 77.8 |  | 27.90.2/ 24.000 | - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии | СТБ 11.16.10-2016 п. 8.1 | СТБ 11.16.10-2016 п. 13.3 ГОСТ 30379-95 п. 3.2.1 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 77.9 |  | 27.90.2/ 39.000 | - требования к электропитанию | СТБ 11.16.10-2016 глава 7 | СТБ 11.16.10-2016 п. 13.2.20-13.2.22 ГОСТ 12997-84 п. 5.11 |
| 77.10 |  | 27.90.2/ 22.000 25.039.047 25.039.098 25.039.108 | - требования безопасности | СТБ 11.16.10-2016 глава 9 | СТБ 11.16.10-2016 п.п. 13.3.2-13.3.4 ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.1.10 ГОСТ 12.1.004-91 |
| 77.11 |  | 27.90.2/ 32.115 | - требования к маркировке, комплектности и упаковке | СТБ 11.16.10-2016 глава 10 | СТБ 11.16.10-2016 п. 13.2.1 |
| 78.1 | Приборы управления пожарные | 26.51.5/ 39.000 | - функциональные проверки | СТБ 11.14.01-2006 п.п. 5.1, 5.2, 5.4 | СТБ 11.14.01-2006 п.п. 16.2.1-16.2.6, 16.2.8 |
| 78.2 | Приборы управления пожарные | 26.51.5/ 26.095 | - проверка работоспособности при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ 11.14.01-2006 п. 8.1 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.10 ГОСТ 28203-89 |
| 78.3 |  | 26.51.5/ 26.095 | - прочность к воздействию многократных ударов | СТБ 11.14.01-2006 п. 8.3 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.11 ГОСТ 28215-89 |
| 78.4 |  | 26.51.5/ 26.080 | - проверка работоспособности при воздействии повышенной температуры | СТБ 11.14.01-2006 п. 8.5 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.12 ГОСТ 28200-89 |
| 78.5 |  | 26.51.5/ 26.080 | - проверка работоспособности при воздействии пониженной температуры | СТБ 11.14.01-2006 п. 8.4 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.13 ГОСТ 28199-89 |
| 78.6 |  | 26.51.5/ 22.000 | - проверка электрического сопротивления изоляции | СТБ 11.14.01-2006 п. 10.4 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.16 ГОСТ 12997-84 п. 5.11 |
| 78.7 |  | 26.51.5/ 22.000 | - проверка электрической прочности изоляции | СТБ 11.14.01-2006 п. 10.5 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.16 ГОСТ 12997-84 п. 5.11 |
| 78.8 |  | 26.51.5/ 26.080 | - устойчивость к воздействию влажного тепла (постоянный режим) | СТБ 11.14.01-2006 п. 8.6 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.14 ГОСТ 28201-89 |
| 78.9 |  | 26.51.5/ 26.080 | - устойчивость к воздействию влажного тепла (циклический режим) | СТБ 11.14.01-2006 п. 8.7 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.15 ГОСТ 28216-89 |
| 78.10 |  | 26.51.5/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 11.14.01-2006 п. 9.2 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.23 ГОСТ 14254-2015 |
| 78.11 |  | 26.51.5/ 25.098 | -проверка увеличения температуры элементов ППУ при нормальном и аварийном режимах работы | СТБ 11.14.01-2006 п. 10.6 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.18 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 78.12 |  | 26.51.5/ 25.108 | - проверка теплостойкости | СТБ 11.14.01-2006 п. 10.7 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.19 ГОСТ IEC 60950-1-2014 СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
| 78.13 |  | 26.51.5/ 25.047 | - проверка стойкости к воспламенению | СТБ 11.14.01-2006 п. 10.8 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.20 ГОСТ 27484-87 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 |
| 78.14 |  | 26.51.5/ 25.047 | - проверка стойкости к распространению горения | СТБ 11.14.01-2006 п. 10.9 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.21 СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 |
| 78.15 | Приборы управления пожарные | 26.51.5/ 25.098 | - проверка устойчивости к воздействию накаленных элементов | СТБ 11.14.01-2006 п. 10.10 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.22 СТБ IEC 60695-2-11-2008 |
| 78.16 |  | 26.51.5/ 32.115 | - проверка требований к конструкции, комплектности, маркировке, упаковке и эксплуатационной документации | СТБ 11.14.01-2006 п.п. 9.1, 9.3, 10.3, 11-14 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.23 |
| 78.17 |  | 26.51.5/ 24.000 | - устойчивость к электростатическим разрядам | СТБ 11.14.01-2006 п. 7.4 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 78.18 |  | 26.51.5/ 24.000 | - устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ 11.14.01-2006 п. 7.2 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 78.19 |  | 26.51.5/ 24.000 | - устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.14.01-2006 п. 7.3 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 78.20 |  | 26.51.5/ 24.000 | - устойчивость к нелинейным искажениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.14.01-2006 п. 7.7 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9 ГОСТ 30379-95 п. 3.5 |
| 78.21 |  | 26.51.5/ 24.000 | - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большей энергии | СТБ 11.14.01-2006 п. 7.1 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 78.22 |  | 26.51.5/ 25.047 25.098 25.108 | - требования безопасности | СТБ 11.14.01-2006 п.п.10.1, 10.2 | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.18 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 78.23 |  | 26.51.5/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.14.01-2006 | СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.14.01-2006 |
| 79.1 | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30.50/ 39.000 | - функциональные проверки (требования назначения) | ГОСТ 30737-2001 п. 5.2 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.1 |
| 79.2 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка работоспособности при воздействии синусоидальной вибрации | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.1 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.4 ГОСТ 28203-89 |
| 79.3 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка работоспособности после воздействия синусоидальной вибрации | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.2 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.4 ГОСТ 28203-89 |
| 79.4 | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30.50/ 26.095 | - проверка работоспособности после ударного воздействия (транспортная тряска) | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.4 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.6 ГОСТ 28213-89 |
| 79.5 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка работоспособности при воздействии повышенной температуры | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.5 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.7 ГОСТ 28200-89 |
| 79.6 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка работоспособности после воздействия повышенной температуры | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.6 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.7 ГОСТ 28200-89 |
| 79.7 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка работоспособности при воздействии пониженной температуры | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.7 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.8 ГОСТ 28199-89 |
| 79.8 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка работоспособности после воздействия пониженной температуры | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.8 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.8 ГОСТ 28199-89 |
| 79.9 |  | 26.30.50/ 22.000 | - проверка электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 30737-2001 п. 6.4 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.13 ГОСТ 12997-84 п. 5.11 |
| 79.10 |  | 26.30.50/ 22.000 | - проверка электрической прочности изоляции | ГОСТ 30737-2001 п. 6.5 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.13 ГОСТ 12997-84 п. 5.11 |
| 79.11 |  | 26.30.50/ 25.039 | - вероятность возникновения пожара | ГОСТ 30737-2001 п. 6.7 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.15 ГОСТ 12.1.004-91 Приложение 5 |
| 79.12 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка работоспособности при воздействии влажного тепла (постоянный режим) | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.9 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.9 ГОСТ 28201-89 |
| 79.13 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка работоспособности после воздействия влажного тепла (постоянный режим) | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.10 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.9 ГОСТ 28201-89 |
| 79.14 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка работоспособности при воздействии влажного тепла (циклический режим) | ГОСТ 30737-2001 п. 5.5.11 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.10 ГОСТ 28216-89 |
| 79.15 |  | 26.30.50/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | ГОСТ 30737-2001 п. 6.3 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.12 ГОСТ 14254-2015 |
| 79.16 |  | 26.30.50/ 25.098 | - проверка нагрева в условиях нормальной работы и в условиях неисправностей | ГОСТ 30737-2001 п. 6.6 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.14 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 79.17 | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30.50/ 22.000 | - определение класса защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 30737-2001 п. 6.2 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.11 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 79.18 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30737-2001 п. 5.4 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 79.19 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30737-2001 п. 5.4 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 79.20 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети переменного тока | ГОСТ 30737-2001 п. 5.4 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3 ГОСТ 30379-95 п. 3.4.1 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 79.21 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к нелинейным искажениям напряжения сети переменного тока | ГОСТ 30737-2001 п. 5.4 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3 ГОСТ 30379-95 п. 3.5 |
| 79.22 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большей энергии | ГОСТ 30737-2001 п. 5.4 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3 ГОСТ 30379-95 п. 3.2.1 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 79.23 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | ГОСТ 30737-2001 п.5.4 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 79.24 |  | 26.30.50/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 СТБ ЕN 55022-2012 ГОСТ 30737-2001 п.5.4 | СТБ ЕN 55022-2012 ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3 |
| 79.25 |  | 26.30.50/ 39.000 32.115 | - функциональная проверка, контроль индикации | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.8, 7.2.12, 7.2.13, 7.2.15, 7.3.1, 7.5, 7.6, 7.2.10, 7.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.16.1-7.16.3 |
| 79.26 |  | 26.30.50/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.7.4 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.7 |
| 79.27 |  | 26.30.50/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.7.1 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.4 |
| 79.28 |  | 26.30.50/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.7.2 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.5 |
| 79.29 |  | 26.30.50/ 22.000 | - электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.10.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.8 |
| 79.30 | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30.50/ 22.000 | - электрическая прочность изоляции | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.10.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.8 |
| 79.31 |  | 26.30.50/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.14.2 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.10 |
| 79.32 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.7.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.6 |
| 79.33 |  | 26.30.50/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.8 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 |
| 80.1 | Модули порошкового пожаротушения автоматические | 26.30.60/ 32.115 | - соответствие требованиям ТНПА | СТБ 11.13.19-2010 п.п. 5.17-5.19, 7.1 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.2 |
| 80.2 |  | 26.30.60/ 99.015 | - время действия | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.2 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.8 |
| 80.3 |  | 26.30.60/ 29.061 | - вместимость корпуса | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.4 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.5 |
| 80.4 |  | 26.30.60/ 26.080 | - работоспособность в температурном диапазоне | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.5 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.3 |
| 80.5 |  | 26.30.60/ 32.115 | - определение типа вытесняющего газа | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.6 | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.6 |
| 80.6 |  | 26.30.60/ 29.040 | - определение полной массы модуля и массы заряда | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.10 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.4 |
| 80.7 |  | 26.30.60/ 29.040 | - масса остатка ОП | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.12 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.6 |
| 80.8 |  | 26.30.60/ 36.038 | - быстродействие модуля | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.3 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.7 |
| 80.9 |  | 26.30.60/ 39.000 | - величина утечки вытесняющего газа | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.11 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.2 |
| 80.10 |  | 26.30.60/ 39.000 | - огневые испытания при проверке огнетушащей способности МПП при тушении очагов пожара класса В на защищаемой площади | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.13 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.23 |
| 80.11 |  | 26.30.60/ 39.000 | - огнетушащая способность МПП при тушении очагов пожара класса А на защищаемой площади | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.13 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.25 |
| 80.12 |  | 26.30.60/ 32.115 | - прочность кронштейна | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.24 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.21 |
| 80.13 |  | 26.30.60/ 39.000 | - проверка напряжения, тока срабатывания и времени его действия | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.27 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.15 |
| 80.14 |  | 26.30.60/ 25.098 | - испытания насадки-распылителя на устойчивость к тепловому воздействию | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.8 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.18 |
| 80.15 |  | 26.30.60/ 39.000 | - усилие приведения МПП в действие | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.14 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.14 |
| 80.16 | Модули порошкового пожаротушения автоматические | 26.30.60/ 39.000 | - испытания деталей из полимерных материалов на стойкость к воздействию огнетушащих порошков | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.16 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.20 |
| 80.17 |  | 26.30.60/ 26.045 | - огневые испытания по определению огнетушащей способности, максимального ранга очага класса В | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.13 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.27 |
| 80.18 |  | 26.30.60/ 32.115 | - комплектность | СТБ 11.13.19-2010 п. 6.1 | СТБ 11.13.19-2010 п. 9.2 ГОСТ 2.610-2006 |
| 80.19 |  | 26.30.60/ 32.115 | - маркировка и упаковка | СТБ 11.13.19-2010 п.п. 4.2, 6.2-6.9 | СТБ 11.13.19-2010 п.п. 4.2, 9.2 ГОСТ 27331-87 ГОСТ 14192-96 |
| 81.1 | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90.40/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.3 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.14 |
| 81.2 |  | 27.90.40/ 29.040 | -масса снаряженного ГОА и масса АОС в снаряженном генераторе | СТБ 11.16.05-2011 п.п. 4.1.2, 4.1.3 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.15 |
| 81.3 |  | 27.90.40/ 39.000 | - определение огнетушащей способности | СТБ 11.16.05-2011 п.п. 4.1.2, 4.1.3 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.2 |
| 81.4 |  | 27.90.40/ 36.038 | - определение времени подачи огнетушащего аэрозоля | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.2 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.3 |
| 81.5 |  | 27.90.40/ 36.038 | - определение инерционности (времени срабатывания) | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.2 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.4 |
| 81.6 |  | 27.90.40/ 29.061 | - определение размеров зон с температурой 75 °С, 200 °С и 400°С, образующихся при работе ГОА | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.3 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.5 |
| 81.7 |  | 27.90.40/ 39.000 | - испытание на срабатывание ГОА от электрического сигнала. | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.4 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.6 |
| 81.8 |  | 27.90.40/ 39.000 | - испытание на отсутствие срабатывания ГОА от электрического сигнала с параметрами, обеспечивающими контроль цепи электрического пуска | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.5 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.7 |
| 81.9 |  | 27.90.40/ 26.080 | - определение работоспособности ГОА в интервале температур эксплуатации | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.9 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.8 |
| 81.10 |  | 27.90.40/ 26.095 | - проверка устойчивости к внешним вибрационным воздействиям | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.8 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.9 |
| 81.11 |  | 27.90.40/ 32.115 | - состояние корпуса ГОА после окончания работы генератора | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.6 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.1 |
| 81.12 | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90.40/ 32.147 | - определение максимальной температуры корпуса генератора | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.12 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.10 |
| 81.13 |  | 27.90.40/ 39.000 | - определение огнетушащей способности аэрозоля | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.13 | СТБ 11.16.05-2011 п.п. 6.11, 6.12 |
| 81.14 |  | 27.90.40/ 22.000 | - электрическое сопротивление между корпусом и клеммами | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.5.3 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.13 |
| 81.15 |  | 27.90.40/ 32.115 | - проверка требований к комплектности, маркировке и технической документации | СТБ 11.16.05-2011 п.п. 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.1 ГОСТ 19433-88 ГОСТ 14192-96 |
| 81.16 |  | 27.90.40/ 32.115 | - проверка требований к упаковке | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.2.2 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.1 |
| 81.17 |  | 27.90.40/ 32.115 | - проверка возможности пломбирования резьбовых соединений | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.7 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.1 |
| 81.18 |  | 27.90.40/ 32.115 | - проверка типа ГОА | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.1.14 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.1 |
| 81.19 |  | 27.90.40/ 32.115 | - проверка условного обозначения | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.3.3 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.1 |
| 81.20 |  | 27.90.40/ 32.115 | - проверка напряжения электрического сигнала для приведения ГОА в действие | СТБ 11.16.05-2011 п. 4.5.4 | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.1 |
| 82.1 | Установки газового пожаротушения автоматические | 26.30.50/ 32.115 | - комплект поставки | СТБ 11.13.20-2010 п. 7.1 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.2 |  | 26.30.50/ 32.115 | - содержание ТД | СТБ 11.13.20-2010 п. 7.2 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.3 |  | 26.30.50/ | - время выпуска не менее 95 % массы ГОС из модуля | СТБ 11.13.20-2010 п. 4.5 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.4 |
| 82.4 |  | 26.30.50/ | - инерционность срабатывания | СТБ 11.13.20-2010 п. 4.4 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.3 |
| 82.5 |  | 26.30.50/ 39.000 | - количество срабатываний | СТБ 11.13.20-2010 п. 5.4 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.11 |
| 82.6 |  | 26.30.50/ 26.080 | - устойчивость модуля к воздействию пониженной температуры | СТБ 11.13.20-2010 п. 5.8 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.14 |
| 82.7 |  | 26.30.50/ 26.080 | - устойчивость модуля к воздействию повышенной температуры | СТБ 11.13.20-2010 п. 5.8 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.14 |
| 82.8 |  | 26.30.50/ 29.040 | - вместимость баллона | СТБ 11.13.20-2010 п. 5.6 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.13.3 |
| 82.9 |  | 26.30.50/ 22.000 | - параметры пуска клапана ЗПУ | СТБ 11.13.20-2010 п. 4.3 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.2 |
| 82.10 |  | 26.30.50/ 32.115 | - отсутствие запорных устройств | СТБ 11.13.20-2010 п. 5.7 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.11 |  | 26.30.50/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.13.20-2010 п. 7.3 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.12 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка срабатывания устройства контроля | СТБ 11.13.20-2010 п. 5.5 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.12 |
| 82.13 |  | 26.30.50/ 29.061 29.040 | - проверка присоединительных размеров и массы модулей | СТБ 11.13.20-2010 п. 4.8 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.7 |
| 82.14 | Установки газового пожаротушения автоматические | 26.30.50/ 29.040 | - проверка остатка сжиженного газа после срабатывания | СТБ 11.13.20-2010 п. 5.3 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.10 |
| 82.15 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка состава батареи | СТБ 11.13.20-2010 п. 6.1 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.16 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка подачи сигнала устройством контроля давления на пусковом баллоне батареи | СТБ 11.13.20-2010 п. 6.3 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.16 |
| 82.17 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка подключения модулей и распределительных устройств | СТБ 11.13.20-2010 п. 6.4 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.18 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 11.13.20-2010 п.п. 7.4, 7.5 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.19 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка усилия ручного пуска модуля | СТБ 11.13.20-2010 п. 8.5 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.19 |
| 82.20 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка усилия ручного пуска батареи | СТБ 11.13.20-2010 п. 8.6 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.20 |
| 82.21 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка устройства блокировки модуля | СТБ 11.13.20-2010 п. 8.7 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.21 |
| 82.22 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка заглушки ЗПУ | СТБ 11.13.20-2010 п. 8.8 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.23 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия устройства контроля давления | СТБ 11.13.20-2010 п. 8.9 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.24 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка дренажного клапана батареи | СТБ 11.13.20-2010 п. 8.10 | СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |
| 82.25 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка структуры условного обозначения модулей и батарей | СТБ 11.13.20-2010 п. 4.2 | СТБ 11.13.20-2010 приложение А |
| 83.1 | Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные | 26.30.50/ 32.115 | -проверка комплектности | НПБ 83-2004 п. 15 | НПБ 83-2004 п. 15 |
| 83.2 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка маркировки | НПБ 83-2004 п. 16 | НПБ 83-2004 п. 16 СТБ ГОСТ Р 52760-2009 ГОСТ 4666-2015 |
| 83.3 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка расстояния перемещения пускового элемента ручного пуска | НПБ 83-2004 п. 19.5 | НПБ 83-2004 п. 19.5 |
| 83.4 |  | 26.30.50/ 26.141 | - проверка параметров гидравлических потерь | НПБ 83-2004 п. 19.7 | НПБ 83-2004 п. 35 |
| 83.5 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка цвета пускового устройства | НПБ 83-2004 п. 19.13 | НПБ 83-2004 п. 19.13 |
| 83.6 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка срабатывания от пускового импульса | НПБ 83-2004 п. 19.3 | НПБ 83-2004 п. 32 |
| 83.7 |  | 26.30.50/ 26.095 | -проверка усилия срабатывания от ручного пускового элемента | НПБ 83-2004 п. 19.4 | НПБ 83-2004 п. 33 |
| 83.8 |  | 26.30.50/ | - проверка на инерционность | НПБ 83-2004 п. 19.6 | НПБ 83-2004 п. 34 |
| 83.9 | Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные | 26.30.50/ 29.061 | - проверка габаритных и присоединительных размеров, за исключением резьбы | НПБ 83-2004 п. 19.14 | НПБ 83-2004 п. 41 |
| 84.1 | Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы | 26.30.50/ 29.061 40.000 | - проверка конструктивных особенностей, основных параметров и размеров | НПБ 40-2001 п. 6 | НПБ 40-2001 прил. 3 |
| 84.2 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка эжектируемого расхода | НПБ 40-2001 п. 7 | НПБ 40-2001 п. 7 |
| 84.3 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка условного обозначения | НПБ 40-2001 п. 8 | НПБ 40-2001 п. 8 |
| 84.4 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия внешних дефектов | НПБ 40-2001 п. 9 | НПБ 40-2001 п. 9 |
| 84.5 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка присоединительных размеров | НПБ 40-2001 п. 10 | НПБ 40-2001 п. 46 |
| 84.6 |  | 26.30.50/ 29.040 | - проверка массы | НПБ 40-2001 п. 11 | НПБ 40-2001 п. 47 |
| 84.7 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка цвета окраски | НПБ 40-2001 п. 12 | НПБ 40-2001 п. 48 |
| 84.8 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка на устойчивость к климатическим воздействиям | НПБ 40-2001 п. 13 | НПБ 40-2001 п. 49 |
| 84.9 |  | 26.30.50/ 26.141 | - проверка корпуса на прочность | НПБ 40-2001 п. 14 | НПБ 40-2001 п. 50 |
| 84.10 |  | 26.30.50/ 26.141 | - проверка корпуса на герметичность | НПБ 40-2001 п. 15 | НПБ 40-2001 п. 51 |
| 84.11 |  | 26.30.50/ 29.095 | - проверка на виброустойчивость | НПБ 40-2001 п. 16 | НПБ 40-2001 п. 52 |
| 84.12 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка на устойчивость к воздействию повышенной влажности и температуры | НПБ 40-2001 п. 17 | НПБ 40-2001 п. 53 |
| 84.13 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка расхода воды и пенообразователя | НПБ 40-2001 п. 19 | НПБ 40-2001 глава 6, прил. 5 |
| 84.14 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка работоспособности при максимальном рабочем давлении | НПБ 40-2001 п. 20 | НПБ 40-2001 п. 62 |
| 84.15 |  | 26.30.50/ 39.000 36.109 | - проверка работоспособности при максимальном рабочем давлении после 100 циклов включения | НПБ 40-2001 п. 21 | НПБ 40-2001 п. 63 |
| 84.16 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка маркировки и упаковки | НПБ 40-2001 раздел IV | НПБ 40-2001 п.п. 71-82 |
| 85.1 | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия сертификата на сосуды, работающие под давлением | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.1 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.1 |
| 85.2 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия манометра или индикатора давления | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.2 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.1 |
| 85.3 | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические | 26.30.50/ 32.115 | - проверка устройства защиты от случайных срабатываний | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.4 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.1 |
| 85.4 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия указателей направления потока жидкости на запорных устройствах | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.5 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.1 |
| 85.5 |  | 26.30.50/ 25.098 | - устойчивость насадков к тепловому воздействию | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.6 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.2 |
| 85.6 |  | 26.30.50/ 26.080 39.000 | - работоспособность в диапазоне температур | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.7 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.3 |
| 85.7 |  | 26.30.50/ 32.115 | - внешний осмотр | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.3 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.1 |
| 85.8 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка усилия приведения в действие установки | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.11 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.7 |
| 85.9 |  | 26.30.50/ 22.000 | - определение параметров автоматического запуска | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.12 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.8 |
| 85.10 |  | 26.30.50/ | - определение инерционности | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.13 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.9 |
| 85.11 |  | 26.30.50/ 36.109 | - определение ресурса срабатываний | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.14 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.10 |
| 85.12 |  | 26.30.50/ 39.000 | - определение расхода воды | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.15 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.11 |
| 85.13 |  | 26.30.50/ 36.038 | - определение продолжительности действия установки | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.16 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.12 |
| 85.14 |  | 26.30.50/ 39.000 | - определение огнетушащей способности | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.17 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.13 |
| 85.15 |  | 26.30.50/ 26.045 | - стойкость к коррозионному воздействию, наличие и свойства защитных и защитно-декоративных покрытий | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.18 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.14 ГОСТ 9.308-85 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.311-87 |
| 85.16 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия устройства перемешивания | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.19 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.1 |
| 85.17 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка отсутствия попадания шлаков | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.20 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.1 |
| 85.18 |  | 26.30.50/ 32.115 | - наличие фильтрующих элементов | СТБ 11.16.07-2011 п. 5.21 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.15 |
| 85.19 |  | 26.30.50/ 32.115 | - комплектность, маркировка | СТБ 11.16.07-2011 п.п. 7, 10, 11 | СТБ 11.16.07-2011 п. 9.1 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 19433-88 |
| 86.1 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30.50/ 39.000 | - проверка рабочего давления воздуха | НПБ 41-2001 п. 15 | НПБ 41-2001 п. 176 |
| 86.2 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка срабатывания в диапазоне рабочих давлений | НПБ 41-2001 п. 15 | НПБ 41-2001 п. 161 |
| 86.3 |  | 26.30.50/ 26.141 | - проверка гидравлических потерь давления | НПБ 41-2001 п.п. 16, 17 | НПБ 41-2001 п. 168 |
| 86.4 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30.50/ 26.141 | - проверка давления в трубопроводах к сигнализатору давления и пожарному звуковому гидравлическому оповещателю | НПБ 41-2001 п. 18 | НПБ 41-2001 п. 162 |
| 86.5 |  | 26.30.50/ 36.038 | - проверка продолжительности слива воды из камеры задержки | НПБ 41-2001 п. 19 | НПБ 41-2001 п. 165 |
| 86.6 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка срабатывания дренажного клапана и расхода воды из воздушной камеры | НПБ 41-2001 п.п. 20, 21 | НПБ 41-2001 п. 166 |
| 86.7 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка усилия приведения в действие | НПБ 41-2001 п. 22 | НПБ 41-2001 п. 170 |
| 86.8 |  | 26.30.50/ 22.000 | - проверка напряжения питания | НПБ 41-2001 п. 23 | НПБ 41-2001 п. 171 |
| 86.9 |  | 26.30.50/ 22.000 | - проверка потребляемой мощности | НПБ 41-2001 п.п. 24, 67, 87 | НПБ 41-2001 п. 172 |
| 86.10 |  | 26.30.50/ 26.141 | - герметичность рабочих полостей комплектующего оборудования | НПБ 41-2001 п. 32 | НПБ 41-2001 п. 183 |
| 86.11 |  | 26.30.50/ 26.141 | - герметичность запорного оборудования | НПБ 41-2001 п. 33 | НПБ 41-2001 п. 183 |
| 86.12 |  | 26.30.50/ 26.095 | - прочность корпуса | НПБ 41-2001 п. 35 | НПБ 41-2001 п. 185 |
| 86.13 |  | 26.30.50/ 22.000 | - проверка электрического сопротивления изоляции | НПБ 41-2001 п. 25 | НПБ 41-2001 п. 173 |
| 86.14 |  | 26.30.50/ 36.038 | - проверка времени срабатывания | НПБ 41-2001 п.п. 28, 29, 62, 75, 81, 86, 95, 102, 109, 114, 120 | НПБ 41-2001 п. 180 |
| 86.15 |  | 26.30.50/ 32.115 39.000 | - проверка параметров срабатывания | НПБ 41-2001 п.п. 30, 73, 74, 80, 97, 104, 110, 115, 121 | НПБ 41-2001 п. 181 |
| 86.16 |  | 26.30.50/ | - проверка времени задержки сигнала о срабатывании | НПБ 41-2001 п. 31 | НПБ 41-2001 п. 182 |
| 86.17 |  | 26.30.50/ 26.141 | - проверка герметичности пневматическим давлением | НПБ 41-2001 п. 34 | НПБ 41-2001 п. 184 |
| 86.18 |  | 26.30.50/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | НПБ 41-2001 п. 36 | НПБ 41-2001 п. 160 |
| 86.19 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка габаритных размеров согласно ТД | НПБ 41-2001 п. 37 | НПБ 41-2001 п. 37 |
| 86.20 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка размера раковин | НПБ 41-2001 п. 39 | НПБ 41-2001 п. 39 |
| 86.21 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка возможности опломбирования, цвета оборудования, схемы обвязки | НПБ 41-2001 п.п. 40, 41, 42 | НПБ 41-2001 п. 151 |
| 86.22 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30.50/ 29.061 | - проверка условного диаметра прохода | НПБ 41-2001 п. 43 | НПБ 41-2001 п.п. 43, 151 |
| 86.23 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка минимального диаметра прохода | НПБ 41-2001 п.п. 44, 133 | НПБ 41-2001 п. 153 |
| 86.24 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка возможности визуального контроля | НПБ 41-2001 п. 45 | НПБ 41-2001 п. 155 |
| 86.25 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия выходов | НПБ 41-2001 п. 46 | НПБ 41-2001 п. 156 |
| 86.26 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия устройств для сигнализации и фиксации | НПБ 41-2001 п. 47 | НПБ 41-2001 п.п. 157, 158 |
| 86.27 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка обеспечения удобного доступа, возможности устранения повреждений | НПБ 41-2001 п. 48 | НПБ 41-2001 п. 159 |
| 86.28 |  | 26.30.50/ 32.115 39.000 | - проверка работоспособности фильтров | НПБ 41-2001 п. 49 | НПБ 41-2001 п. 163 |
| 86.29 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия сигнала | НПБ 41-2001 п. 50 | НПБ 41-2001 п. 164 |
| 86.30 |  | 26.30.50/ 32.115 39.000 | - проверка ручного управления | НПБ 41-2001 п. 51 | НПБ 41-2001 п. 169 |
| 86.31 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия клеммы и знака заземления | НПБ 41-2001 п. 52 | НПБ 41-2001 п. 151 ГОСТ 12.4.009-83 ГОСТ 21130-75 |
| 86.32 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка фиксирования запорного органа | НПБ 41-2001 п. 53 | НПБ 41-2001 п. 175 |
| 86.33 |  | 26.30.50/ 29.040 | - проверка массы | НПБ 41-2001 п. 54 | НПБ 41-2001 п. 154 |
| 86.34 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка шрифта маркировки, четкости маркировки, наличия таблички, цвета таблички, содержание таблички, содержание маркировки | НПБ 41-2001 п.п. 55-59, 77, 83, 89, 93, 100, 107, 112, 117, 123, 129, 135, 141 | НПБ 41-2001 п. 151 |
| 86.35 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка условного диаметра в соответствии с ТД | НПБ 41-2001 п.п. 43, 60, 78, 84, 90, 118 | НПБ 41-2001 п. 151 |
| 86.36 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка присоединительных размеров (кроме резьбы), габаритных размеров в соответствии с ТД | НПБ 41-2001 п.п. 38, 61, 63, 70, 79, 85, 91, 94, 101, 108, 113, 119, 124, 125, 126, 130, 136 | НПБ 41-2001 п. 152 |
| 86.37 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия технологических отверстий, содержания маркировки | НПБ 41-2001 п.п. 64, 69 | НПБ 41-2001 п. 151 |
| 86.38 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка в ТД значения перепада давления воздушного клапана | НПБ 41-2001 п. 65 | НПБ 41-2001 п. 179 |
| 86.39 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30.50/ 32.115 39.000 | - проверка наличия управляющего воздействия | НПБ 41-2001 п. 66 | НПБ 41-2001 п. 162 |
| 86.40 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка расхода воды | НПБ 41-2001 п. 71 | НПБ 41-2001 п. 167.1 |
| 86.41 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка состояния дренажного клапана | НПБ 41-2001 п. 72 | НПБ 41-2001 п. 72 |
| 86.42 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка расхода воздуха | НПБ 41-2001 п.п. 96, 103 | НПБ 41-2001 п. 167.2 |
| 86.43 |  | 26.30.50/ 36.038 | - проверка времени сброса воздуха из воздушной камеры | НПБ 41-2001 п.п. 98, 105 | НПБ 41-2001 п. 178 |
| 86.44 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка расхода через компенсатор | НПБ 41-2001 п. 131 | НПБ 41-2001 п. 167.3 |
| 86.45 |  | 26.30.50/ 29.040 | - проверка вместимости и продолжительности слива воды из камеры задержки | НПБ 41-2001 п.п. 137, 138 | НПБ 41-2001 п. 165 |
| 86.46 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия фильтра | НПБ 41-2001 п. 139 | НПБ 41-2001 п. 158 |
| 86.47 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка комплектности узлов управления | НПБ 41-2001 раздел 10 | НПБ 41-2001 п. 187 |
| 87.1 | Оросители пожарные | 26.30.50/ 35.065 29.145 | - температура срабатывания | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.1.6 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.14 |
| 87.2 |  | 26.30.50/ 36.038 | - время срабатывания | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.1.6 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 8.15-8.17 |
| 87.3 |  | 26.30.50/ 32.115 | - срабатывание запорного устройства | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.1.8 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.18 |
| 87.4 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка проходного канала | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.1.9 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.20 |
| 87.5 |  | 26.30.50/ 29.061 | - средний диаметр капель распылителей | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.1.10 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.26 |
| 87.6 |  | 26.30.50/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, прочность | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.1 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.3 ГОСТ 28203-89 |
| 87.7 |  | 26.30.50/ 26.141 | - гидравлический удар | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.10 |
| 87.8 |  | 26.30.50/ 26.095 | - испытание на прочность к воздействию дужек и/или корпуса | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.4 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.21 |
| 87.9 |  | 26.30.50/ 26.141 | - прочность к гидравлическому давлению | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.12 |
| 87.10 |  | 26.30.50/ 26.141 | - герметичность к пневматическому давлению | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.6 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.13 |
| 87.11 | Оросители пожарные | 26.30.50/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.8 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.2 |
| 87.12 |  | 26.30.50/ 26.080 | - устойчивость к воздействию смены температур | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.9 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.8 |
| 87.13 |  | 26.30.50/ 25.108 | - теплостойкость | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.10 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.9 |
| 87.14 |  | 26.30.50/ 25.108 | - термостойкость корпуса | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.11 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.19 |
| 87.15 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка комплектности поставки | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 5.2.1-5.2.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.1 |
| 87.16 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 5.3.1-5.3.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.1 |
| 87.17 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения оросителями общего назначения и оросителями для подвесных потолков | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.23 |
| 87.18 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения оросителями для стеллажных складов | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.24 |
| 87.19 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения распылителями | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5, 5.1.1.11 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.25 |
| 87.20 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения оросителями для пневмопроводов и специального назначения | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.1.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.41 |
| 87.21 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка равномерности орошения, расхода воды на 1 м ширины завесы, формы и размера водяной завесы (защищаемой площади) | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 8.27-8.39 |
| 87.22 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка кратности пены, защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения пенными оросителями | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.40 |
| 87.23 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка коэффициента производительности | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.1.2 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.22 |
| 87.24 | Оросители пожарные | 26.30.50/ 39.000 | - проверка параметров привода | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 6.2 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.42 |
| 87.25 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка размеров, конструктивных требований, соответствия показателей и наличия в представляемой технической документации необходимых данных на оросители | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 5.1.1.2-5.1.1.7, 5.1.1.11, 5.1.4.1-5.1.4.8 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.1 |
| 88.1 | Извещатели пожарные автономные | 26.30.50/ 30.000 | - проверка уровня громкости звукового сигнала «Тревога» | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.2.5 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.18 |
| 88.2 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка стабильности значений чувствительности (порога срабатывания) | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.1.5 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.4 |
| 88.3 |  | 26.30.50/ 39.000 | - устойчивость к изменению направления воздушного потока | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.1.4 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.2 |
| 88.4 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка повторяемости значений чувствительности (порога срабатывания) | СТБ 11.16.08-2011 П.п. 4.1.1-4.1.3 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.1 |
| 88.5 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка устойчивости к изменению напряжения питания | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.1.6 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.5 |
| 88.6 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка устойчивости к воздушному потоку | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.1.7 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.3 |
| 88.7 |  | 26.30.50/ 22.000 | - проверка значения потребляемого тока | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.3.5 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.23 |
| 88.8 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка приоритетности сигнала «Тревога» | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.2.3 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.16 |
| 88.9 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка устойчивости к фоновой освещенности | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.5.1 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.13 |
| 88.10 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка устойчивости к воздействию повышенной температуры | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.5.3 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.8 ГОСТ 28200-89 |
| 88.11 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка устойчивости к воздействию низких температур (холод) | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.5.4 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.7 ГОСТ 28199-89 |
| 88.12 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка устойчивости к воздействию влажного тепла | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.5.5 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.9 ГОСТ 28201-89 |
| 88.13 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка устойчивости к воздействию одиночных ударов | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.5.6 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.10 ГОСТ 28213-89 |
| 88.14 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка устойчивости к прямому механическому удару (удар молотка) | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.5.8 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.11 |
| 88.15 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка работоспособности при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.5.7 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.12 ГОСТ 28203-89 |
| 88.16 | Извещатели пожарные автономные | 26.30.50/ 32.115 | - проверка прочности к изменению полярности питающего напряжения | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.3.6 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.24 |
| 88.17 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия встроенных средств оптической индикации и звуковой сигнализации | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.1 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 |
| 88.18 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка наличия устройства для проверки работоспособности | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.2 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 |
| 88.19 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка возможности автоматического переключения с основного питания на резервное и обратно | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.3.1 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 |
| 88.20 |  | 26.30.50/ 32.115 | - соответствие номинального напряжения КД | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.3.4 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 |
| 88.21 |  | 26.30.50/ 32.115 | - наличие знаков полярности | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.5 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 |
| 88.22 |  | 26.30.50/ 35.062 | - определение значения силы, прикладываемой для подключения источника питания | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.6 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.25 |
| 88.23 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка возможности подключения к различным вспомогательным приборам | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.7 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.26 |
| 88.24 |  | 26.30.50/ 29.121 | - проверка прочности проводов и их соединений | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.9 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.28 |
| 88.25 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка средств калибровки | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.10 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 |
| 88.26 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.12 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.30 ГОСТ 14254-2015 |
| 88.27 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка возможности и надежности монтажа | СТБ 11.16.08-2011 п.п. 4.4.3, 4.4.4 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 |
| 88.28 |  | 26.30.50/ 20.040 29.061 | - проверка веса и габаритных размеров | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.16 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.32 |
| 88.29 |  | 26.30.50/ 32.115 | - маркировка, комплектность упаковки | СТБ 11.16.08-2011 п.п. 4.9.2-4.9.6, 4.10, 4.11 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 ГОСТ 14192-96 |
| 88.30 |  | 26.30.50/ 39.000 | - чувствительность к дымам различной природы | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.1.8 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.6 |
| 88.31 |  | 26.30.50/ 39.000 | - комбинированные АПИ | СТБ 11.16.08-2011 п.п. 4.4.13-4.4.15 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.31 |
| 88.32 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.14.1 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 88.33 | Извещатели пожарные автономные | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к наносекундным импульсным помехам | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.14.1 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 88.34 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к динамическим изменениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.14.1 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 88.35 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к электростатическим разрядам | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.14.1 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 88.36 |  | 26.30.50/ 32.115 30.000 | - проверка выдачи сигналов оповещения | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.2.1 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.15 |
| 88.37 |  | 26.30.50/ 32.115 30.000 | - параметры сигнала «Пожар» | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.2.4 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.17 |
| 88.38 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка видимости светового сигнала «Пожар» | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.2.6 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.19 |
| 88.39 |  | 26.30.50/ 36.038 | - периодичность подачи сигнала «Разряд батареи» | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.2.8 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.20 |
| 88.40 |  | 26.30.50/ 30.000 | - уровни звукового давления сигналов «Разряд батареи» | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.2.7 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.21 |
| 88.41 |  | 26.30.50/ 39.000 | - работоспособность при разряженном элементе питания | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.3.3 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.22 |
| 88.42 |  | 26.30.50/ 39.000 | - короткое замыкание контактов для подключения внешних устройств | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.8 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.27 |
| 88.43 |  | 26.30.50/ 32.115 | - диапазон регулировки чувствительности (порога срабатывания) | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.11 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.29 |
| 88.44 |  | 26.30.50/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - требования безопасности | СТБ 11.16.08-2011 п.п. 4.8.3, 4.8.4 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.33 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |
| 88.45 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка шрифта маркировки | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.9.1 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.34 |
| 88.46 |  | 26.30.50/ 30.000 32.115 | - требования к сигналам оповещения | СТБ 11.16.08-2011 п.п. 4.2.2, 4.2.9 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 |
| 88.47 |  | 26.30.50/ 32.115 | - содержание эксплуатационной документации | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.12 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.35 |
| 88.48 | Извещатели пожарные автономные | 26.30.50/ 39.000 | - устойчивость к воздушным потокам радиоизотопных автономных ПИ | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.5.2 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.36 |
| 88.49 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.14.1 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 88.50 |  | 26.30.50/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.6.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 11.16.08-2011 п. 5.3.14.2 СТБ ЕN 55022-2012 |
| 88.51 |  | 26.30.50/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.1 |
| 88.52 |  | 26.30.50/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.1.7 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.2 |
| 89.1 | Извещатели пожарные ручные | 26.30.50/ 32.115 39.000 | - хрупкий элемент | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.3 | СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 |
| 89.2 |  | 26.30.50/ 32.1115 | - индикатор тревожного состояния | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.4 | СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 |
| 89.3 |  | 26.30.50/ 32.115 | - средство для возвращения в начальное состояние | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.5 | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.5 |
| 89.4 |  | 26.30.50/ 39.000 | - тестирующее устройство | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.6 | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.6 |
| 89.5 |  | 26.30.50/ 32.115 29.061 | - безопасность,маркировка, документация, форма, размеры и цвета | СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.2, 4.7.1, 4.7.2 | СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 4.7.2.3 |
| 89.6 |  | 26.30.50/ 32.115 | - символы и надписи | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.7.3 | СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.7.3.2, 4.7.3.3 ГОСТ 12.4.026-76 ГОСТ 12.4.026-2015 |
| 89.7 |  | 26.30.50/ 32.115 | - защита от случайного срабатывания | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.7.4 | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.7.4 |
| 89.8 |  | 26.30.50/ 37.076 | - проверка требований к программно-управляемым ручным извещателям | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.8 | СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.8.2, 4.8.4 |
| 89.9 |  | 26.30.50/ 39.000 | - эксплуатационное испытание | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.2 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.2.2 |
| 89.10 |  | 26.30.50/ 39.000 | - функциональное испытание | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.3 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.3.2 |
| 89.11 |  | 26.30.50/ 39.000 | - испытание тестирующего устройства | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.4 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.4.2 |
| 89.12 |  | 26.30.50/ 39.000 32.115 | - испытание на надежность (прочность) | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.5 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.5.2 |
| 89.13 |  | 26.30.50/ 22.000 | - изменение напряжения питания | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.6 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.6.2 |
| 89.14 | Извещатели пожарные ручные | 26.30.50/ 26.080 | - сухое тепло, устойчивость | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.7 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.7.2 ГОСТ 28200-89 |
| 89.15 |  | 26.30.50/ 26.080 | - сухое тепло, прочность | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.8 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.8.2 ГОСТ 28200-89 |
| 89.16 |  | 26.30.50/ 26.080 | - холод, устойчивость | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.9 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.9.2 ГОСТ 28199-89 |
| 89.17 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло, циклическое (устойчивость) | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.10 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.10.2 ГОСТ 28216-89 |
| 89.18 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло, циклическое (прочность) | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.11 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.11.2 ГОСТ 28216-89 |
| 89.19 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим (прочность) | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.12 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.12.2 ГОСТ 28201-89 |
| 89.20 |  | 26.30.50/ 26.095 | - механические удары, устойчивость | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.14 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.14.2 ГОСТ 28213-89 |
| 89.21 |  | 26.30.50/ 26.095 | - прямой механический удар, устойчивость | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.15 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.15.2 |
| 89.22 |  | 26.30.50/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, устойчивость | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.16 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.16.2 ГОСТ 28203-89 |
| 89.23 |  | 26.30.50/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, прочность | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.17 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.17.2 ГОСТ 28203-89 |
| 89.24 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к электростатическим разрядам | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.18 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.18.2 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 89.25 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.18 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.18.2 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 89.26 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.18 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.18.2 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 89.27 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.18 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.18 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 90.1 | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30.50/ 39.000 | - повторяемость значения чувствительности | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.8 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.6 |
| 90.2 |  | 26.30.50/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности от направленности относительно воздушного потока | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.9 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.7 |
| 90.3 | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30.50/ 39.000 | - воспроизводимость | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.10 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.8 |
| 90.4 |  | 26.30.50/ 39.000 | - изменение питающего напряжения | СТБ 11.16.03-2009 п.п. 4.3, 4.11 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.9 |
| 90.5 |  | 26.30.50/ 39.000 | - устойчивость к воздушным потокам | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.12 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.10 |
| 90.6 |  | 26.30.50/ | - время обнаружения тестовых пожаров | СТБ 11.16.03-2009 п. 4.13 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.26 |
| 90.7 |  | 26.30.50/ 26.080 | - работоспособность при пониженной температуре (холод) | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.1 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.11 ГОСТ 28199-89 |
| 90.8 |  | 26.30.50/ 26.080 | - работоспособность при повышенной температуре (сухое тепло) | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.2 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.12 |
| 90.9 |  | 26.30.50/ 26.080 | - работоспособность при повышенной влажности (влажное тепло) | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.3 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.13 ГОСТ 28201-89 |
| 90.10 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка прочности к воздействию влажного тепла | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.4 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.14 ГОСТ 28201-89 |
| 90.11 |  | 26.30.50/ 26.095 | - устойчивость к воздействию одиночного механического удара | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.5 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.15 ГОСТ 28213-89 |
| 90.12 |  | 26.30.50/ 26.095 | - прямой удар (механический) | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.6 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.16 |
| 90.13 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка работоспособности при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.7 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.17 ГОСТ 28203-89 |
| 90.14 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка работоспособности после воздействия синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.8 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.18 ГОСТ 28203-89 |
| 90.15 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка работоспособности при фоновой освещенности | СТБ 11.16.03-2009 п. 5.9 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.19 |
| 90.16 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к электростатическим разрядам | СТБ 11.16.03-2009 п. 7 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.20 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 90.17 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к импульсным помехам | СТБ 11.16.03-2009 п. 7 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.20 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 90.18 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к провалам и кратковременным прерываниям и изменениям напряжения питания | СТБ 11.16.03-2009 п. 7 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.20 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 90.19 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка влияния подключения вспомогательных устройств | СТБ 11.16.03-2009 п. 8.2 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.22 |
| 90.20 | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30.50/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 11.16.03-2009 п. 8.5 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.23 ГОСТ 14254-2015 |
| 90.21 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке | СТБ 11.16.03-2009 п.п. 10-12 | СТБ 11.16.03-2009 п.п. 15.2.24, 15.2.25 |
| 90.22 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка требований к эксплуатационной документации | СТБ 11.16.03-2009 п. 13 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.25 |
| 90.23 |  | 26.30.50/ 32.115 30.000 | - проверка требований назначения и к конструкции | СТБ 11.16.03-2009 п.п. 4.1, 4.2, 4.4-4.7, 8.1, 8.3, 8.4, 8.6 | СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.21 |
| 90.24 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 11.16.03-2009 п. 7 | СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ 11.16.03-2009 п. 15.2.20 |
| 90.25 |  | 26.30.50/ 39.000 | - стабильность | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.6 |
| 90.26 |  | 26.30.50/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности от направления воздушного потока | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.7 |
| 90.27 |  | 26.30.50/ 32.115 39.000 | - повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.7.1.3, 4.2.5.1 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.8 |
| 90.28 |  | 26.30.50/ 39.000 | - изменение напряжения питания. Устойчивость. | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.1, 4.7.2.11 |
| 90.29 |  | 26.30.50/ 39.000 | - устойчивость к воздушным потокам | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.9 |
| 90.30 |  | 26.30.50/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012 приложение А |
| 90.31 |  | 26.30.50/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.7.2.13 |
| 90.32 |  | 26.30.50/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.12 |
| 90.33 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.3, 4.7.2.14 |
| 90.34 |  | 26.30.50/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.4, 4.7.2.15 |
| 90.35 |  | 26.30.50/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.5, 4.7.2.16 |
| 90.36 |  | 26.30.50/ 39.000 | - фоновая освещенность | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.10 |
| 90.37 |  | 26.30.50/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6, 4.7.2.17 |
| 90.38 |  | 26.30.50/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.6 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.7 |
| 90.39 |  | 26.30.50/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.5.2 | ГОСТ 14254-2015 |
| 90.40 | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30.50/ 32.115 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 |
| 90.41 |  | 26.30.50/ 32.115 | - конструкция | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.5 |
| 90.42 |  | 26.30.50/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.9 |
| 91.1 | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30.50/ 32.115 | - проверка индикатора тревоги | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.2 | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.2 |
| 91.2 |  | 26.30.50/ 32.115 | - подключение вспомогательных устройств | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.3 | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.3 |
| 91.3 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка доступа к регулировке порога срабатывания | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.5 | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.5 |
| 91.4 |  | 26.30.50/ 26.141 | - защита от проникновения посторонних предметов | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.6 | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.6 |
| 91.5 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка устройства дистанционного контроля | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.7 | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.7 |
| 91.6 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка границы компенсации | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.8 | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.8 |
| 91.7 |  | 26.30.50/ 39.000 | - воспроизводимость | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2.3 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2.2 |
| 91.8 |  | 26.30.50/ 39.000 | - повторяемость | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3.3 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3.2 |
| 91.9 |  | 26.30.50/ 39.000 | - зависимость от направления | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.4 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.4.2 |
| 91.10 |  | 26.30.50/ 39.000 | - изменение параметров электропитания | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5.2 |
| 91.11 |  | 26.30.50/ 39.000 | - быстрые изменения ослабления луча | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.6 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.6.2 |
| 91.12 |  | 26.30.50/ 39.000 | - медленные изменения ослабления луча | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7.2 |
| 91.13 |  | 26.30.50/ 39.000 | - зависимость от длины оптического пути | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8.2 |
| 91.14 |  | 26.30.50/ 39.000 | - чувствительность к пожару | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.9 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.9.2 |
| 91.15 |  | 26.30.50/ 39.000 | - фоновое освещение | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.10 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.10.2 |
| 91.16 |  | 26.30.50/ 26.080 | - сухое тепло (стойкость) | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11.2 ГОСТ 28200-89 |
| 91.17 |  | 26.30.50/ 26.080 | - холод (стойкость) | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12.2 ГОСТ 28199-89 |
| 91.18 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим (стойкость) | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13.2 ГОСТ 28201-89 |
| 91.19 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим (прочность) | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.14 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.14.2 ГОСТ 28201-89 |
| 91.20 | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30.50/ 26.095 | - вибрация (прочность) | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.15 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.15.2 ГОСТ 28203-89 |
| 91.21 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к электростатическим разрядам | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.16 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.16а СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 91.22 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.16 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.16d ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 91.23 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к микросекундным импульсным помехам | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.16 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.16e СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 91.24 |  | 26.30.50/ 26.095 | - удар (стойкость) | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.18 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.18.2 |
| 91.25 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ EN 54-12-2009 п. 6.1 | СТБ EN 54-12-2009 п. 6.1 |
| 91.26 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка технической документации | СТБ EN 54-12-2009 п. 6.2.1 | СТБ EN 54-12-2009 п. 6.2.1 |
| 91.27 |  | 26.30.50/ 32.115 | - настройки производителя | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.4 | СТБ EN 54-12-2009 п. 4.4 |
| 91.28 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.16 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.16 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 92.1 | Извещатели пожарные тепловые | 26.30.50/ 26.080 | - холод, устойчивость | СТБ 2218-2011 п. 5.3 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.14 |
| 92.2 |  | 26.30.50/ 26.080 | - сухое тепло, устойчивость | СТБ 2218-2011 п. 5.4 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.15 |
| 92.3 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло, циклический режим, устойчивость | СТБ 2218-2011 п. 5.5 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.16 |
| 92.4 |  | 26.30.50/ 26.080 39.000 | - проверка устойчивости к скачку температуры окружающей среды (класс S) | СТБ 2218-2011 п. 5.6 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.17 |
| 92.5 |  | 26.30.50/ 26.095 | - ударные импульсы, устойчивость | СТБ 2218-2011 п. 5.7 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.18 |
| 92.6 |  | 26.30.50/ 26.095 | - механический удар одиночный, устойчивость | СТБ 2218-2011 п. 5.8 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.19 |
| 92.7 |  | 26.30.50/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, устойчивость | СТБ 2218-2011 п. 5.9 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.20 ГОСТ 28203-89 |
| 92.8 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка ТПИ к изменению питающих сигналов | СТБ 2218-2011 п. 5.10 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.21 |
| 92.9 |  | 26.30.50/ 39.000 | - инерционность в зависимости от направления воздушного потока | СТБ 2218-2011 п. 4.5 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.2 |
| 92.10 | Извещатели пожарные тепловые | 26.30.50/ 39.000 35.065 | - температура срабатывания | СТБ 2218-2011 п. 4.6 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.3 |
| 92.11 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка инерционности при различных скоростях | СТБ 2218-2011 п. 4.7 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.4 |
| 92.12 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка инерционности срабатывания извещателя от начальной температуры среды 25 °С | СТБ 2218-2011 п. 4.8 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.5 |
| 92.13 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка инерционности при нарастании температуры от максимально допустимой температуры среды | СТБ 2218-2011 п. 4.9 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.6 |
| 92.14 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка инерционности при крайних значениях напряжения питания | СТБ 2218-2011 п. 4.10 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.7 |
| 92.15 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка инерционности срабатывания извещателя от номинального значения температуры среды | СТБ 2218-2011 п. 4.11 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.8 |
| 92.16 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка требований к конструкции | СТБ 2218-2011 п.п. 4.13-4.15 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.1 |
| 92.17 |  | 26.30.50/ 26.141 | - степень защиты оболочки | СТБ 2218-2011 п. 4.16 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.10 ГОСТ 14254-2015 |
| 92.18 |  | 26.30.50/ 29.061 29.040 | - габаритные размеры, масса | СТБ 2218-2011 п. 4.17 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.11 |
| 92.19 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка содержания эксплуатационной документации | СТБ 2218-2011 п.п. 4.1-4.4, 4.18 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.1 |
| 92.20 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка требований к комплектности, безопасности, маркировке и упаковке | СТБ 2218-2011 п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, гл. 7 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.1 |
| 92.21 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка требований к маркировке | СТБ 2218-2011 п. 6.3 | СТБ 2218-2011 п. 6.2.22 |
| 92.22 |  | 26.30.50/ 26.080 | - холод, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.5.2.13 |
| 92.23 |  | 26.30.50/ 26.080 | - сухое тепло, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.5.2.12 |
| 92.24 |  | 26.30.50/ 26.095 | - прямой механический удар, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.4, 4.5.2.15 |
| 92.25 |  | 26.30.50/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.5, 4.5.2.16 |
| 92.26 |  | 26.30.50/ 39.000 | - время срабатывания при различных положениях относительно направления воздушного потока | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.7 |
| 92.27 |  | 26.30.50/ 39.000 35.065 | - температура срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.8 |
| 92.28 | Извещатели пожарные тепловые | 26.30.50/ 39.000 | - время срабатывания при различных скоростях повышения температуры | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.5.1.3, 4.5.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.9 |
| 92.29 |  | 26.30.50/ 39.000 | - изменение напряжения питания, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.1, 4.5.2.11 |
| 92.30 |  | 26.30.50/ 36.038 | - время срабатывания перед испытаниями на внешние воздействия | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.5.1.3, 4.5.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.10 |
| 92.31 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка требований к конструкции | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.5, 4.2.5.7 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.8 в части проверки индикации |
| 92.32 |  | 26.30.50/ 26.141 | - степень защиты оболочки | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.5.2 | ГОСТ Р 53325-2012 ГОСТ 14254-2015 |
| 92.33 |  | 26.30.50/ 32.115 | - требования к маркировке, комплектности, упаковке, безопасности | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.6.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 | СТБ 2218-2011 п. 9.2.1 |
| 92.34 |  | 26.30.50/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012 приложение А |
| 93.1 | Извещатели пожарные тепловые линейные (термокабель) | 26.30.50/ 32.115 | - проверка соответствия маркировки и внешнего вида ТД; - отсутствие видимых повреждений; - отсутствие повреждений после кручения и изгиба | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 4.3.1-4.3.4 | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 5.2.1 |
| 93.2 |  | 26.30.50/ 22.000 | - проверка электрических характеристик | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 4.1.5 | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 5.2.2 |
| 93.3 |  | 26.30.50/ 36.038 | - проверка времени срабатывания при различной ориентации в пространстве | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 4.1.3 | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 5.2.3 |
| 93.4 |  | 26.30.50/ 39.065 35.065 | - проверка температуры срабатывания при различной ориентации в пространстве | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 4.1.2 | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 5.2.4 |
| 93.5 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка времени срабатывания при различной ориентации в пространстве и скорости повышения температуры 20оС/мин | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п.п. 4.1.3-4.1.4 | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 5.2.5 |
| 93.6 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка изменения напряжения питания термокабеля | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 4.1.6 | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 5.2.6 |
| 93.7 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка устойчивости к пониженной температуре. Холод (устойчивость) | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 4.2.2 | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 5.2.7 |
| 93.8 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка устойчивости к повышенной температуре. Сухое тепло (устойчивость) | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 4.2.1 | МИ № 52/03М от 27.04.2004 п. 5.2.8 |
| 94.1 | Извещатели пожарные газовые | 26.30.50/ 39.000 | - функциональные характеристики | СТБ 2469-2016 п.п. 4.3-4.6, 4.10 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.2 |
| 94.2 |  | 26.30.50/ 39.000 | - работоспособность при изменении напряжения питания | СТБ 2469-2016 п. 4.9 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.5 |
| 94.3 | Извещатели пожарные газовые | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 2469-2016 п. 5.1 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.8 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 94.4 |  | 26.30.50/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - требования безопасности | СТБ 2469-2016 п. 7 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.17 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ 12997-84 п. 5.11 |
| 94.5 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к электростатическим разрядам | СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 2469-2016 п. 5.1 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.8 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 94.6 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 2469-2016 п. 5.1 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.8 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 94.7 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 2469-2016 п. 5.1 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.8 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 94.8 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания | СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 2469-2016 п. 5.1 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.8 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 94.9 |  | 26.30.50/ 24.000 | - напряжение радиопомех | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ 2469-2016 п. 5.2 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.8 СТБ EN 55022-2012 п. 5.1 |
| 94.10 |  | 26.30.50/ 24.000 | - мощность излучаемых радиопомех | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ 2469-2016 п. 5.2 | СТБ IEC 61204-3-2008 п.п. 6.4.2, 6.4.3 |
| 94.11 |  | 26.30.50/ 24.000 | - эмиссия гармонических составляющих тока | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ 2469-2016 п. 5.2 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.8 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 94.12 |  | 26.30.50/ 24.000 | - максимальное значение относительного изменения напряжения | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ 2469-2016 п. 5.2 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.8 СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 94.13 |  | 26.30.50/ 26.080 | - работоспособность при воздействии повышенной температуры | СТБ 2469-2016 п. 5.4 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.10 |
| 94.14 |  | 26.30.50/ 26.080 | - работоспособность при воздействии пониженной температуры | СТБ 2469-2016 п. 5.3 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.9 ГОСТ 28199-89 |
| 94.15 |  |  |  |  |  |
| 94.16 |  | 26.30.50/ 26.080 | - работоспособность при воздействии повышенной относительной влажности | СТБ 2469-2016, п. 5.5 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.11 ГОСТ 28201-89 |
| 94.17 |  |  |  |  |  |
| 94.18 | Извещатели пожарные газовые | 26.30.50/ 26.095 | - работоспособность при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ 2469-2016 п. 5.6 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.12 ГОСТ 28203-89 |
| 94.19 |  |  |  |  |  |
| 94.20 |  | 26.30.50/ 26.080 | - работоспособность после воздействия пониженной температуры в условиях транспортирования | СТБ 2469-2016 п. 5.7 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.13 |
| 94.21 |  | 26.30.50/ 26.080 | - работоспособность после воздействия повышенной температуры в условиях транспортирования | СТБ 2469-2016 п. 5.8 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.14 |
| 94.22 |  | 26.30.50/ 26.080 | - работоспособность после воздействия повышенной влажности в условиях транспортирования | СТБ 2469-2016 п. 5.9 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.15 |
| 94.23 |  |  |  |  |  |
| 94.24 |  | 26.30.50/ 26.095 | - работоспособность после воздействия ударных нагрузок в условиях транспортирования | СТБ 2469-2016 п. 5.10 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.16 |
| 94.25 |  | 26.30.50/ 26.141 | - степень защиты оболочек | СТБ 2469-2016 п. 4.7 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.3 ГОСТ 14254-2015 |
| 94.26 |  |  |  |  |  |
| 94.27 |  | 26.30.50/ 36.038 | - время обнаружения тестовых пожаров | СТБ 2469-2016 п. 4.11 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.6 |
| 94.28 |  | 26.30.50/ 32.115 | - структура условного обозначения | СТБ 2469-2016 п. 4.2 | СТБ 2469-2016, п.10.2.1 |
| 94.29 |  | 26.30.50/ 29.061 29.40 | - габаритные, присоединительные размеры и масса ГПИ | СТБ 2469-2016 п. 4.8 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.4 |
| 94.30 |  | 26.30.50/ 32.115 | - комплектность | СТБ 2469-2016 п. 6.1 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.1 |
| 94.31 |  | 26.30.50/ 32.115 | - упаковка | СТБ 2469-2016 п. 6.4 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.1 |
| 94.32 |  | 26.30.50/ 32.115 | - маркировка | СТБ 2469-2016 п.п. 6.2, 6.3 | СТБ 2469-2016 п. 10.2.1 |
| 94.33 |  | 26.30.50/ 32.115 | - эксплуатационная документация | СТБ 2469-2016 п. 8 | СТБ 2469-2016 п. 8 |
| 95.1 | Извещатели пожарные пламени | 26.30.50/ 32.115 | - классификация извещателей | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.2 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.5.3 |
| 95.2 |  | 26.30.50/ 32.115 | - индивидуальный индикатор тревоги | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.3 | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.3 |
| 95.3 |  | 26.30.50/ 32.115 | - подключение вспомогательных устройств | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.4 | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.4 |
| 95.4 |  | 26.30.50/ 32.115 | - доступа к регулировкам параметров извещателя | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.6, 4.7 | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.6, 4.7 |
| 95.5 |  | 26.30.50/ 32.115 | - техническая документация | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.8 | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.8 |
| 95.6 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка подключений для устройства дистанционного контроля | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.5 | СТБ EN 54-10-2009 п. 4.5 |
| 95.7 |  | 26.30.50/ 39.000 | - воспроизводимость | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.2 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.2.2 |
| 95.8 | Извещатели пожарные пламени | 26.30.50/ 39.000 | - повторность | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.3 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.3.2 |
| 95.9 |  | 26.30.50/ 39.000 | - зависимость от направления | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.4 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.4.2 |
| 95.10 |  | 26.30.50/ 39.000 | - чувствительность от пламени | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.5 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.5.2 |
| 95.11 |  | 26.30.50/ 39.000 | - ослепление (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.6 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.6.2 |
| 95.12 |  | 26.30.50/ 26.080 | - сухое тепло (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.7 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.7.2 ГОСТ 28200-89 |
| 95.13 |  | 26.30.50/ 26.080 | - холод (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.8 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.8.2 ГОСТ 28199-89 |
| 95.14 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло, циклическое (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.9 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.9.2 ГОСТ 28216-89 |
| 95.15 |  | 26.30.50/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим (прочность) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.10 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.10.2 ГОСТ 28201-89 |
| 95.16 |  | 26.30.50/ 26.095 | - толчок (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.12 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.12.2 ГОСТ 28213-89 |
| 95.17 |  | 26.30.50/ 26.095 | - удар (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.13 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.13.2 |
| 95.18 |  | 26.30.50/ 26.095 | - вибрация синусоидальная (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.14 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.14.2 ГОСТ 28203-89 |
| 95.19 |  | 26.30.50/ 26.095 | - вибрация синусоидальная (прочность) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.15 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.15.2 ГОСТ 28203-89 |
| 95.20 |  | 26.30.50/ 39.000 | - изменение параметров электропитания (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.16 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.16.2 |
| 95.21 |  | 26.30.50/ 24.000 | - электростатический разряд | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17.2 a СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 95.22 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17 d СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 95.23 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17 e ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 95.24 |  | 26.30.50/ 32.115 | маркировка | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17.3 | СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17.3 |
| 95.25 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17 | СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ EN 54-10-2009 п. 5.17 |
| 96.1 | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30.50/ 39.000 | - определение частоты мигания | СТБ 2243-2011 п. 5.2.2 | СТБ 2243-2011 п. 18.3.2 |
| 96.2 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка контрастности восприятия | СТБ 2243-2011 п. 5.2.2 | СТБ 2243-2011 п. 18.3.2 |
| 96.3 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка элементы крепления | СТБ 2243-2011 п. 6.1.2 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.2 |
| 96.4 |  | 26.30.50/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 2243-2011 п. 6.1.1 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.1 ГОСТ 14254-2015 |
| 96.5 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка отсутствия регуляторов громкости | СТБ 2243-2011 п. 6.1.3 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.3 |
| 96.6 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка способа подключения внешних проводников | СТБ 2243-2011 п. 6.1.4 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.4 |
| 96.7 |  | 26.30.50/ 39.000 30.000 | - проверка частотных характеристики сигнала | СТБ 2243-2011 п.п. 5.3.3, 5.4.3 | СТБ 2243-2011 п.п. 18.4.3, 18.5.3 |
| 96.8 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка общих требований к световым оповещателям | СТБ 2243-2011 п. 5.2.1 | СТБ 2243-2011 п. 18.3.1 |
| 96.9 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка общих требований к звуковым оповещателям | СТБ 2243-2011 п. 5.3.1 | СТБ 2243-2011 п. 18.4.1 |
| 96.10 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка общих требований к речевым оповещателям | СТБ 2243-2011 п. 5.4.1 | СТБ 2243-2011 п. 18.5.1 |
| 96.11 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка общих требований к ком-бинированным оповещателям | СТБ 2243-2011 п. 5.5 | СТБ 2243-2011 п. п. 18.3.1 18.4.1, 18.5.1 |
| 96.12 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка времени непрерывной работы | СТБ 2243-2011 п. 5.1.2 | СТБ 2243-2011 п. 18.2.2 |
| 96.13 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка работоспособности при изменении напряжения электропитания | СТБ 2243-2011 п. 5.1.3 | СТБ 2243-2011 п. 18.2.2 |
| 96.14 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка общих требований к световым оповещателям | СТБ 2243-2011 п. 6.1.4 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.4 |
| 96.15 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка совместимости с ППУ | СТБ 2243-2011 п. 5.1.1 | СТБ 2243-2011 п. 18.2.1 |
| 96.16 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка маркировки и комплектности | СТБ 2243-2011 п.п. 11.1, 12.1, 12.2 | СТБ 2243-2011 п. 18.11 |
| 96.17 |  | 26.30.50/ 32.115 29.061 | - проверка эксплуатационной документации | СТБ 2243-2011 п.п. 5.2.3, 5.3.4, 5.4.4 | СТБ 2243-2011 п.п. 18.3.3, 18.4.4, 18.5.4 |
| 96.18 |  | 26.30.50/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления | СТБ 2243-2011 п.п. 5.3.2, 5.4.2 | СТБ 2243-2011 п.п. 18.4.2, 18.5.2 |
| 96.19 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка устойчивости к повышенной температуре при эксплуатации | СТБ 2243-2011 п. 10.2 | СТБ 2243-2011 п. 18.10.2.1 ГОСТ 12997-84 |
| 96.20 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка устойчивости к пониженной температуре при эксплуатации | СТБ 2243-2011 п. 10.2 | СТБ 2243-2011 п. 18.10.2.2 ГОСТ 12997-84 |
| 96.21 | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30.50/ 26.080 | - проверка устойчивости к механическим и климатическим воздействиям в условиях транспортирования | СТБ 2243-2011 п. 10.1 | СТБ 2243-2011 п.п. 18.10.1.1-18.10.1.4 ГОСТ 12997-84 |
| 96.22 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка устойчивости к синусоидальной вибрации при эксплуатации | СТБ 2243-2011 п. 10.2 | СТБ 2243-2011 п. 18.10.2.5 ГОСТ 12997-84 |
| 96.23 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка устойчивости к повышенной влажности при эксплуатации | СТБ 2243-2011 п. 10.2 | СТБ 2243-2011 п.п. 18.10.2.3, 18.10.2.4 ГОСТ 12997-84 |
| 96.24 |  | 26.30.50/ 22.000 | - проверка требований безопасности | СТБ 2243-2011 п.п. 7.1, 7.2 | СТБ 2243-2011 п.п. 18.8.1 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60598-1-2013 |
| 96.25 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания | СТБ 2243-2011 п. 9.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 2243-2011 п. 18.9.1 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 96.26 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к микросекундным импульсным помехам большей энергии | СТБ 2243-2011 п. 9.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 2243-2011 п. 18.9.1 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 96.27 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к наносекундным помехам | СТБ 2243-2011 п. 9.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 2243-2011 п. 18.9.1 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 96.28 |  | 26.30.50/ 24.000 | - проверка устойчивости к электростатическим разрядам | СТБ 2243-2011 п. 9.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 2243-2011 п. 18.9.1 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 96.29 |  | 26.30.50/ 25.108 | - проверка устойчивости к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ 2243-2011 п. 9.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 2243-2011 п. 18.9.1 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 96.30 |  | 26.30.50/ 24.000 | - измерение напряжения радиопомех на сетевых зажимах | СТБ 2243-2011 п. 9.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 2243-2011 п. 18.9.2 СТБ ЕN 55022-2012 |
| 96.31 | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30.50/ 27.90 | - измерение мощности радиопомех | СТБ 2243-2011 п. 9.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 2243-2011 п. 18.9.2 СТБ IEC 61204-3-2008 |
| 96.32 |  | 26.30.50/ 27.90 | - измерение эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ 2243-2011 п. 9.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 2243-2011 п. 18.9.2 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 96.33 |  | 26.30.50/ 27.90 | - измерение максимального значения относительного изменения напряжения | СТБ 2243-2011 п. 9.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 2243-2011 п. 18.9.2 СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 97.1 | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30.50/ 39.000 | - функциональная проверка | СТБ 11.16.02-2007 п. 5.1 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.1 |
| 97.2 |  | 26.30.50/ 39.000 22.000 | - проверка выходных характеристик | СТБ 11.16.02-2007 таблица 2, п.п. 5.1.3, 5.1.4 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.5 |
| 97.3 |  | 26.30.50/ 39.000 | - испытание зарядного устройства и аккумуляторной батареи | СТБ 11.16.02-2007 п.п. 5.1.11, 5.1.12 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.6 |
| 97.4 |  | 26.30.50/ 32.115 | - контроль индикации | СТБ 11.16.02-2007 п. 5.2 | СТБ 11.16.02-2007 п.п. 16.2.1-16.2.4 |
| 97.5 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к электростатическим разрядам | СТБ 11.16.02-2007 п. 7.4 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.7 ГОСТ 30379-95 п. 3.6.1 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 97.6 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ 11.16.02-2007 п. 7.2 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.7 ГОСТ 30379-95 п. 3.3.1 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 97.7 |  | 26.30.50/ 26.141 | - степень защиты оболочки | СТБ 11.16.02-2007 п. 9.2 | ГОСТ 14254-2015 |
| 97.8 |  | 26.30.50/ 22.000 | - электрическое сопротивление изоляции | СТБ 11.16.02-2007 п. 10.4 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.14 ГОСТ 12997-84 п. 5.11 |
| 97.9 |  | 26.30.50/ 22.000 | - электрическая прочность изоляции | СТБ 11.16.02-2007 п. 10.5 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.14 ГОСТ 12997-84 п. 5.11 |
| 97.10 | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30.50/ 25.034 25.047 25.098 25.108 | - испытания на пожарную безопасность | СТБ 11.16.02-2007 п.п. 10.2, 10.6-10.9 | СТБ 11.16.02-2007 п.п. 16.2.20 |
| 97.11 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка увеличения температуры элементов ППУ при нормальном и аварийных режимах работы | СТБ 11.16.02-2007 п. 10.6 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.16 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 97.12 |  | 26.30.50/ 25.098 | - проверка теплостойкости | СТБ 11.16.02-2007 п. 10.7 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.17 |
| 97.13 |  | 26.30.50/ 25.047 | - проверка стойкости к воспламенению | СТБ 11.16.02-2007 п. 10.8 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.18 ГОСТ 27484-87 |
| 97.14 |  | 26.30.50/ 25.108 | - проверка стойкости к распространению горения | СТБ 11.16.02-2007 п. 10.8 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.19 |
| 97.15 |  | 26.30.50/ 25.098 | - проверка устойчитвости к воздействию накаленных элементов | СТБ 11.16.02-2007 п. 10.9 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.20 СТБ IEC 60695-2-11-2008 |
| 97.16 |  | 26.30.50/ 26.095 | - устойчивость к синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.02-2007 п. 8.1 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.8 ГОСТ 28203-89 |
| 97.17 |  | 26.30.50/ 26.095 | - устойчивость к многократному удару | СТБ 11.16.02-2007 п. 8.2 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.9 ГОСТ 28215-89 |
| 97.18 |  | 26.30.50/ 26.080 | - устойчивость к повышенной температуре | СТБ 11.16.02-2007 п. 8.4 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.10 ГОСТ 28200-89 |
| 97.19 |  | 26.30.50/ 26.080 | - устойчивость к пониженной температуре | СТБ 11.16.02-2007 п. 8.3 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.11 ГОСТ 28199-89 |
| 97.20 |  | 26.30.50/ 26.080 | - устойчивость к влажному теплу (циклический режим) | СТБ 11.16.02-2007 п. 8.6 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.13 ГОСТ 28216-89 |
| 97.21 |  | 26.30.50/ 26.080 | - устойчивость к влажному теплу (постоянный режим) | СТБ 11.16.02-2007 п. 8.5 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.12 ГОСТ 28201-89 |
| 97.22 |  | 26.30.50/ 32.115 | - маркировка, комплектность, упаковка | СТБ 11.16.02-2007 п.п. 11-13 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.21 |
| 97.23 |  | 26.30.50/ 32.115 | - содержание эксплуатационной документации | СТБ 11.16.02-2007 п. 14 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.21 |
| 97.24 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.02-2007 п. 7.3 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.7 ГОСТ 30379-95 п. 3.4.1 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 97.25 |  | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к нелинейным искажениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.02-2007 п. 7.7 ГОСТ 30379-95 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.7 ГОСТ 30379-95 п. 3.5 |
| 97.26 | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30.50/ 24.000 | - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии | СТБ 11.16.02-2007 п. 7.1 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.7 ГОСТ 30379-95 п. 3.2.1 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 97.27 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка требований к конструкции | СТБ 11.16.02-2007 п.п. 9.1, 9.3 | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.21 |
| 97.28 |  | 26.30.50/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.16.02-2007 | СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.16.02-2007 |
| 98.1 | Цвета сигнальные | 32.99.59.900/32.115 | - определение цветографического изображения знаков пожарной безопасности | СТБ 1392-2003 п.п.5.1, 5.2, 5.3-5.5 | СТБ 1392-2003 п. 10.1 |
| 98.2 |  | 32.99.59.900/32.115 | - внешний вид | СТБ 1392-2003 п. 8.6, 8.7 | СТБ 1392-2003 п. 10.1 |
| 98.3 |  | 32.99.59.900/26.095 | - определение механической прочности | СТБ 1392-2003 п. 8.3 | СТБ 1392-2003 п. 10.4 |
| 98.4 |  | 32.99.59.900/26.141 | - определение водостойкости | СТБ 1392-2003 п. 8.3 | СТБ 1392-2003 п. 10.4 |
| 98.5 |  | 32.99.59.900/25.098 | - определение теплостойкости | СТБ 1392-2003 п. 8.4 | СТБ 1392-2003 п. 10.5 |
| 98.6 |  | 32.99.59.900/26.080 | - определение холодостойкости | СТБ 1392-2003 п. 8.4 | СТБ 1392-2003 п. 10.5 |
| 98.7 |  | 32.99.59.900/25.047 | - определение воспламеняемости | СТБ 1392-2003 п. 8.12 | СТБ 1392-2003 п. 10.7 ГОСТ 30402-96 п. 9 |
| 99.1 | Составы газовые огнетушащие | 20.59.52/ 32.115 | - комплектность поставки и маркировка ГОС | НПБ 60-2002 глава 3 | НПБ 60-2002 глава 3 |
| 99.2 |  | 20.59.52/ 39.000 | - концентрация газового огнетушащего состава по Н-гептану | НПБ 60-2002 п. 6.2 | НПБ 60-2002 глава 5 |
| 99.3 |  | 20.59.52/ 39.000 | - определение объемной огнетушащей концентрации | НПБ 60-2002 п.п.6.3, 7 | НПБ 60-2002 глава 6 |
| 100.1 | Насосы центробежные пожарные (для пожарных автомобилей) | 28.13.14/ 32.115 | - наличие номенклатуры показателей в технической документации | НПБ 78-2003 п. 10 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.2 |  | 28.13.14/ 32.115 | - наличие устройства для слива воды из полости насоса | НПБ 78-2003 п. 19 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.3 |  | 28.13.14/ 32.115 | - наличие в корпусе насоса дренажных отверстий для слива при наличии утечек через уплотнения вала | НПБ 78-2003 п. 20 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.4 |  | 28.13.14/ 32.115 29.061 | - наличие фильтра во всасывающей полости насоса | НПБ 78-2003 п. 21 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.5 | Насосы центробежные пожарные (для пожарных автомобилей) | 28.13.14/ 35.062 | - проверка герметичности насоса при невращающемся рабочем колесе | НПБ 78-2003 п. 22 | НПБ 78-2003 п.п. 54.1, 54.3 |
| 100.6 |  | 28.13.14/ 35.062 | - проверка герметичности насоса при вращающемся рабочем колесе (в составе пожарного автомобиля) | НПБ 78-2003 п. 22 | НПБ 78-2003 п.п. 54.2, 54.3 |
| 100.7 |  | 28.13.14/ 32.115 | - наличие устройства для охлаждения насоса высокого давления | НПБ 78-2003 п. 24 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.8 |  | 28.13.14/ 32.115 | - наличие устройства для предотвращения обратного тока жидкости из напорных магистралей | НПБ 78-2003 п. 34 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.9 |  | 28.13.14/ 32.115 | - соответствие контрольно-измерительных приборов | НПБ 78-2003 п. 35 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.10 |  | 28.13.14/ 32.115 | - возможность присоединения всасывающих и напорных патрубков | НПБ 78-2003 п. 36 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.11 |  | 28.13.14/ 32.115 | - качество деталей | НПБ 78-2003 п. 37 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.12 |  | 28.13.14/ 32.115 | - исполнение острых углов и кромок | НПБ 78-2003 п. 38 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.13 |  | 28.13.14/ 32.115 | - комплектность | НПБ 78-2003 п. 41 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.14 |  | 28.13.14/ 32.115 | - комплектование эксплуатационно-технической документацией | НПБ 78-2003 п. 42 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.15 |  | 28.13.14/ 32.115 | - соответствие таблички | НПБ 78-2003 п. 43 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.16 |  | 28.13.14/ 32.115 | - маркировка | НПБ 78-2003 п. 44 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.17 |  | 28.13.14/ 32.115 | - наличие указателя направления вращения вала | НПБ 78-2003 п. 45 | НПБ 78-2003 п. 52 |
| 100.18 |  | 28.13.14/ 29.040 | - масса | НПБ 78-2003 п. 10.11 | НПБ 78-2003 п. 55 |
| 100.19 |  | 28.13.14/ 29.061 | - габаритные размеры | НПБ 78-2003 п. 10.10 | НПБ 78-2003 п. 56 |
| 100.20 |  | 28.13.14/ 32.115 | - наличие устройства для заполнения насоса с отрицательной геометрической высоты всасывания | НПБ 78-2003 п. 25 | НПБ 78-2003 п. 57.1 |
| 100.21 |  | 28.13.14/ 35.062 | - определение величины разряжения (в составе пожарного автомобиля) | НПБ 78-2003 п. 26 | НПБ 78-2003 п.п. 57.1, 57.2 |
| 100.22 |  | 28.13.14/ 35.062 | - определение герметичности при вакуумметрическом давлении (в составе пожарного автомобиля) | НПБ 78-2003 п. 26 | НПБ 78-2003 п.п. 57.1, 57.3 |
| 100.23 | Насосы центробежные пожарные (для пожарных автомобилей) | 28.13.14/ 29.061 | - определение максимальной геометрической высоты всасывания | НПБ 78-2003 п. 27 | НПБ 78-2003 п. 57.8 |
| 100.24 |  | 28.13.14/ 39.000 | - определение времени заполнения насоса с максимальной высоты всасывания (в составе пожарного автомобиля) | НПБ 78-2003 п. 28 | НПБ 78-2003 п.п. 57.4-57.7 |
| 100.25 |  | 28.13.14/ 39.000 | - проверка системы дозирования пенообразователя (в составе пожарного автомобиля) | НПБ 78-2003 п. 30 | НПБ 78-2003 п.п. 58.1-58.4 |
| 100.26 |  | 28.13.14/ 32.115 | - проверка наличия устройства предотвращающего попадание пенообразователя во всасывающую линию | НПБ 78-2003 п. 31 | НПБ 78-2003 п. 58.5 |
| 100.27 |  | 28.13.14/ 35.062 | - проверка параметров при работе с максимальной геометрической высоты всасывания (в составе пожарного автомобиля) | НПБ 78-2003 п. 29 | НПБ 78-2003 п. 59 |
| 100.28 |  | 28.13.14/ 39.000 | - проверка усилий на органах управления (в составе пожарного автомобиля) | НПБ 78-2003 п. 39 | НПБ 78-2003 п. 60 |
| 100.29 |  | 28.13.14/ 35.067 | - проверка уровня звука в составе пожарного автомобиля | НПБ 78-2003 п. 40 | НПБ 78-2003 п. 60 |
| 100.30 |  | 28.13.14/ 35.062 | - проверка времени непрерывной работы (в составе пожарного автомобиля) | НПБ 78-2003 п. 32 | НПБ 78-2003 п. 62 |
| 101.1 | Оборудование противодымной защиты. Дымососы переносные | 26.30.50/ 32.115 | - внешний осмотр | СТБ 1899-2008 | СТБ 1899-2008 п. 7.19 |
| 101.2 |  | 26.30.50/ 29.061 | - номинальный диаметр рабочего проточного сечения |  | СТБ 1899-2008 п. 7.5 |
| 101.3 |  | 26.30.50/ 29.040 | - проверка массы |  | СТБ 1899-2008 п. 7.20 |
| 101.4 |  | 26.30.50/ 29.061 | - проверка технических требований к всасывающему и напорному рукавам |  | СТБ 1899-2008 п. 7.18 |
| 101.5 |  | 26.30.50/ 26.080 | - проверка стойкости дымососов к климатическим воздействиям |  | СТБ 1899-2008 п. 7.17 |
| 101.6 |  | 26.30.50/ 23.000 | - проверка работоспособности дымососа при температуре перемещаемой газовоздушной среды 200 оС |  | СТБ 1899-2008 п. 7.8 |
| 101.7 |  | 26.30.50/ 26.095 | - проверка стойкости дымососов к механическим воздействиям |  | СТБ 1899-2008 п. 7.9 |
| 101.8 | Оборудование противодымной защиты. Дымососы переносные | 26.30.50/ 39.000 | - проверка эргономических требований |  | СТБ 1899-2008 п. 7.10 |
| 101.9 |  | 26.30.50/ 32.115 | - проверка обеспечения опорами устойчивости дымососа |  | СТБ 1899-2008 п. 7.19 |
| 101.10 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка времени работы мотопривода одной заправкой топливом |  | СТБ 1899-2008 п. 7.15 |
| 101.11 |  | 26.30.50/ 23.000 | - аэродинамические испытания | СТБ 1899-2008 | СТБ 1899-2008 п. 7.3 |
| 101.12 |  | 26.30.50/ 39.000 | - проверка работоспособности дымососов с электроприводом при отклонении напряжения питания |  | СТБ 1899-2008 п. 7.6, 7.14 |
| 102.1 | Основные пожарные автомобили | 29.10.59.300/32.115 39.000 | - осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | СТБ 2511-2017 п.п. 5.1.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.5-5.7.13, 5.7.15-5.7.20 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 5.1.8, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.19, 5.1.22, 5.1.24, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.30, 5.1.31, 5.1.33, 5.1.34, 5.1.37, 5.1.38, 5.1.40, 5.1.41, 5.3.3-5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.19, 5.3.22, 5.3.23 ГОСТ Р 53328-2009 п. 5.7.26, 5.9.3, 5.9.4, 5.10.6, 5.10.17 | СТБ 2511-2017 п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 6.6, 6.16, 6.18, 6.20, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, 6.28, 6.29, 6.30, 6.46, 6.48, 6.51, 6.54, 6.59 ГОСТ Р 53328-2009 п. 9.3.2 |
| 102.2 |  | 29.10.59.300/39.000 | - определение эргономических показателей | СТБ 2511-2017 п. 5.13 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 5.1.8, 5.1.9 ГОСТ Р 53328-2009 п. 5.7.26 | СТБ 2511-2017 п. 8.5 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 6.6, 6.10 ГОСТ Р 53328-2009 п. 9.3.2 |
| 102.3 |  | 29.10.59.300/29.040 | - определение показателей массы | СТБ 2511-2017 п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.3 | СТБ 2511-2017 п. 8.6 |
| 102.4 |  | 29.10.59.300/36.083 | - определение удельной мощности | СТБ 2511-2017 п. 5.1.3 | СТБ 2511-2017 п. 8.7 |
| 102.5 | Основные пожарные автомобили | 29.10.59.300/29.061 | - размерные параметры | СТБ 2511-2017 п.п. 5.1.13, 5.1.15, 5.4.12, 5.4.17, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.3, 5.5.6-5.5.11, 5.5.17, 5.6.19, 5.7.4, 5.7.14, 5.8.18 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 5.1.16, 5.1.22, 5.1.30, 5.1.31 | СТБ 2511-2017 п. 8.8 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 6.14, 6.20, 6.28 |
| 102.6 |  | 29.10.59.300/39.000 | - определение скоростных свойств | СТБ 2511-2017 п. 5.1.14 | СТБ 2511-2017 п. 8.9 |
| 102.7 |  | 29.10.59.300/35.062 | - параметры насосной установки | СТБ 2511-2017 п.п. 5.1.6, 5.1.8, 5.8 ГОСТ Р 53328-2009 п. 5.7.20 | СТБ 2511-2017 п. 8.12 ГОСТ Р 53328-2009 п. 9.3.10 |
| 102.8 |  | 29.10.59.300/35.062 | - испытания вакуумной системы | СТБ 2511-2017 п.п. 5.1.7, 5.8.16, 5.8.22 | СТБ 2511-2017 п. 8.13 |
| 102.9 |  | 29.10.59.300/39.000 35.062 | - испытания водопенных коммуникаций | СТБ 2511-2017 п. 5.8.17, 5.8.21, 5.8.22 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.4.5 | СТБ 2511-2017 п. 8.14 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.59 |
| 102.10 |  | 29.10.59.300/35.065 | - испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до -25°С) | СТБ 2511-2017 п. 5.5.24, 6.8 ГОСТ Р 53328-2009 п. 5.4.20 | СТБ 2511-2017 п. 8.16 ГОСТ Р 53328-2009 п. 9.3.14 |
| 102.11 |  | 29.10.59.300/39.000 | - испытания системы дополнительного охлаждения двигателя | СТБ 2511-2017 п. 5.8.24 | СТБ 2511-2017 п. 8.17 |
| 102.12 |  | 29.10.59.300/35.067 | - определение внешнего шума | СТБ 2511-2017 п. 6.7 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.4.1 | СТБ 2511-2017 п. 8.19 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.55 |
| 102.13 |  | 29.10.59.300/35.063 | - определение уровня освещенности | СТБ 2511-2017 п. 5.11.8 | СТБ 2511-2017 п. 8.26 |
| 102.14 |  | 29.10.59.300/41.000 35.062 | - испытания на непрерывную шестичасовую работу насоса | СТБ 2511-2017 п.п. 5.3.12, 5.8.23 | СТБ 2511-2017 п. 8.28 |
| 102.15 |  | 29.10.59.300/32.115 29.061 35.067 | - оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | СТБ 2511-2017 п.п. 5.3.30, 5.5.22, 5.14.10-5.14.13 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.1.2 | СТБ 2511-2017 п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.4 |
| 102.16 |  | 29.10.59.300/ | - проверка работы осветительной мачты | СТБ 2511-2017 п. 5.10 | СТБ 2511-2017 п. 8.23 |
| 103.1 | Автоподъемники пожарные | 29.10.59/ 32.115 39.000 | - внешний осмотр и проверка качества сборки, регулировки и уровня технической эстетики | СТБ 2513-2017 п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.19, 4.2.25, 4.2.27-4.2.31, 4.2.33, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1-4.4.4, 4.4.9-4.4.11, 4.5.1-4.5.4, 4.5.7, 4.6.3, 4.6.6, 4.7.4-4.7.8, 4.8.2-4.8.6, 4.9.1, 4.12, 4.13, 5.1, 5.6, 5.8, 5.11 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.12, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17 | СТБ 2513-2017 п. 7.2 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 6.40, 6.41, 6.42, 6.43 |
| 103.2 |  | 29.10.59/ 29.040 | - определение показателей массы | СТБ 2513-2017 п. 4.2.8 | СТБ 2513-2017 п. 7.10 (за исключением поперечной статической устойчивости) |
| 103.3 |  | 29.10.59/ 29.061 | - определение геометрических параметров | СТБ 2513-2017 п.п. 4.2.16, 4.3.3, 4.5.7, 4.6.1-4.6.3, 5.11, таблица А.1 п.п. 6, 14, 15 (приложение А) ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 5.2.11, 5.2.12 | СТБ 2513-2017 п. 7.4 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.43 |
| 103.4 |  | 29.10.59/ 39.000 | - определение времени совершения маневра | СТБ 2513-2017 п.п. 4.2.11, 4.4.8, таблица А.1 п.п. 7, 9-11 (приложение А) | СТБ 2513-2017 п. 7.3 |
| 103.5 |  | 29.10.59/ 29.061 39.000 | - определение предельных размеров рабочего поля автоподъемника (зоны досягаемости) | СТБ 2513-2017 п.п. 4.4.4-4.4.6, 5.5, 5.7, таблица А.1 п.п. 3, 4 (приложение А) | СТБ 2513-2017 п. 7.5 |
| 103.6 |  | 29.10.59/ 39.000 | - проверка водопенных комуникаций | СТБ 2513-2017 п.п. 4.2.7, 4.3.4 | СТБ 2513-2017 п. 7.6 |
| 103.7 |  | 29.10.59/ 32.115 29.061 | - определение горизонтальности пола люльки, ступеней лестницы и наличия системы выравнивания | СТБ 2513-2017 п. 4.2.21 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.9 | СТБ 2513-2017 п. 7.7 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.42 |
| 103.8 |  | 29.10.59/ 39.000 29.061 | - проверка ограничителя лобового удара | СТБ 2513-2017 п.п. 4.6.5, 5.3, 5.5 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.3 | СТБ 2513-2017 п. 7.8 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.36 |
| 103.9 | Автоподъемники пожарные | 29.10.59/ 32.115 29.040 | - проверка ограничителя грузоподъемности | СТБ 2513-2017 п. 4.6.7 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.3 | СТБ 2513-2017 п. 7.9 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.36 |
| 103.10 |  | 29.10.59/ 35.067 | - определение уровня шума на рабочем месте оператора | СТБ 2513-2017 п. 5.10 | СТБ 2513-2017 п. 7.11 |
| 103.11 |  | 29.10.59/ 39.000 29.040 29.061 32.115 | - статические испытания | СТБ 2513-2017 п. 4.2.7, таблица А.1 п.п. 1, 12 (приложение А) ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.1 | СТБ 2513-2017 п. 7.13 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.33 |
| 103.12 |  | 29.10.59/ 39.000 29.040 32.115 | - динамические испытания | СТБ 2513-2017 п. 4.2.7, таблица А.1 п. 5 (приложение А) ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.1 | СТБ 2513-2017 п. 7.14 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.34 |
| 103.13 |  | 29.10.59/ 39.000 | - определение грузоподъемности автоподъемника при работе в качестве крана | СТБ 2513-2017 таблица А.1 п. 8 (приложение А) | СТБ 2513-2017 п. 7.15 |
| 103.14 |  | 29.10.59/ 29.040 | - определение усилий на органах управления | СТБ 2513-2017 п. 4.2.22 | СТБ 2513-2017 п. 7.16 |
| 103.15 |  | 29.10.59/ | - проверка скоростных свойств | СТБ 2513-2017 п. 4.2.17 | СТБ 2513-2017 п. 7.17 ГОСТ 22576-90 |
| 103.16 |  | 29.10.59/ 39.000 | - проверка управления маневрами из люльки | СТБ 2513-2017 п. 4.4.7 | СТБ 2513-2017 п. 7.19 |
| 103.17 |  | 29.10.59/ 39.000 29.061 29.040 | - проверка блокировок автоподъемника | СТБ 2513-2017 п. 5.3 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.3 | СТБ 2513-2017 п. 7.20 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.36 |
| 103.18 |  | 29.10.59/ 39.000 | - проверка аварийного привода | СТБ 2513-2017 п. 4.2.10 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.4 | СТБ 2513-2017 п. 7.21 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.39 |
| 103.19 |  | 29.10.59/ 32.115 | - проверка счетчика моточасов | СТБ 2513-2017 п. 4.2.23 | СТБ 2513-2017 п. 7.22 |
| 103.20 |  | 29.10.59/ 39.000 29.061 | - проверка поворотного механизма люльки | СТБ 2513-2017 п. 4.6.4 | СТБ 2513-2017 п. 7.23 |
| 103.21 |  | 29.10.59/ 35.063 | - проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы | СТБ 2513-2017 п.п.4.4.2, 4.5.5 | СТБ 2513-2017 п. 7.25 |
| 103.22 |  | 29.10.59/ 32.115 39.000 | - проверка систем связи | СТБ 2513-2017 п. 4.9.2 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.17 | СТБ 2513-2017 п. 7.28 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.43 |
| 103.23 |  | 29.10.59/ 39.000 | - проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | СТБ 2513-2017 п. 4.2.14 | СТБ 2513-2017 п. 7.29 |
| 103.24 |  | 29.10.59/ 32.115 | - проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | СТБ 2513-2017 п. 5.6 | СТБ 2513-2017 п. 7.30 |
| 103.25 | Автоподъемники пожарные | 29.10.59/ 39.000 29.040 | - определение давления на грунт выносной опоры | СТБ 2513-2017 п. 4.2.12 | СТБ 2513-2017 п. 7.33 |
| 103.26 |  | 29.10.59/ | - определение ускорения люльки | СТБ 2513-2017 п. 5.12 | СТБ 2513-2017 п. 7.40 |
| 104.1 | Автолестницы пожарные | 25.99.29.530/32.115 39.000 | - внешний осмотр | СТБ 2512-2017 п.п. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.26-4.2.32, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1-4.4.5, 4.4.10-4.4.12, 4.5.2-4.5.6, 4.6.1-4.6.4, 4.6.7, 4.7.3, 4.7.8, 4.8.2-4.8.6, 4.9.1, 4.11.1, 4.12, 4.13, 5.1, 5.5, 5.6, 5.12 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.12, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17 | СТБ 2512-2017 п. 7.2 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 6.40, 6.41, 6.42, 6.43 |
| 104.2 |  | 25.99.29.530/29.040 | - определение показателей массы | СТБ 2512-2017 п. 4.2.7 | СТБ 2512-2017 п. 7.13 (за исключением поперечной статической устойчивости) |
| 104.3 |  | 25.99.29.530/39.000 | - определение времени совершения маневра | СТБ 2512-2017 п.п. 4.2.10, 4.4.8, таблица Б.1 п.п. 12-14 (приложение Б) | СТБ 2512-2017 п. 7.3 |
| 104.4 |  | 25.99.29.530/29.061 | - определение наружных размеров | СТБ 2512-2017 п.п. 4.3.2, 4.6.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.6, 5.12, таблица Б.1 п.п. 11, 17, 18 (приложение Б) ГОСТ Р 12.2.144-2005 п.п. 5.2.11, 5.2.12 | СТБ 2512-2017 п. 7.4 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.43 |
| 104.5 |  | 25.99.29.530/29.061 39.000 | - определение предельных размеров рабочего поля автоподъемника (зоны досягаемости) | СТБ 2512-2017 п.п. 4.4.4-4.4.6, 5.3, 5.7, таблица Б.1 п.п. 1, 9, 10 (приложение Б) | СТБ 2512-2017 п. 7.5 |
| 104.6 |  | 25.99.29.530/32.115 29.061 | - определение горизонтальности ступеней лестницы | СТБ 2512-2017 п.п. 4.2.20, 5.3 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.9 | СТБ 2512-2017 п. 7.6 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.42 |
| 104.7 |  | 25.99.29.530/32.115 29.061 | - определение горизонтальности пола съемной люльки | СТБ 2512-2017 п. 4.7.4 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.9 | СТБ 2512-2017 п. 7.7 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.42 |
| 104.8 | Автолестницы пожарные | 25.99.29.530/39.000 29.061 29.040 | - проверка блокировок автолестницы | СТБ 2512-2017 п. 5.3 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.3 | СТБ 2512-2017 п. 7.8 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.36 |
| 104.9 |  | 25.99.29.530/39.000 29.061 | - проверка ограничителя лобового удара | СТБ 2512-2017 п.п. 4.3.5, 4.7.7, 5.5 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.3 | СТБ 2512-2017 п. 7.9 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.36 |
| 104.10 |  | 25.99.29.530/35.115 | - проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | СТБ 2512-2017 п. 5.6 | СТБ 2512-2017 п. 7.10 |
| 104.11 |  | 25.99.29.530/32.115 29.040 | - проверка ограничителя грузоподъемности | СТБ 2512-2017 п.п. 4.3.6, 5.5 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.3 | СТБ 2512-2017 п. 7.11 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.36 |
| 104.12 |  | 25.99.29.530/39.000 29.061 | - проверка ловителей кабины лифта | СТБ 2512-2017 п.п. 4.7.5, 5.9 | СТБ 2512-2017 п. 7.12 |
| 104.13 |  | 25.99.29.530/35.067 | - определение уровня шума на рабочем месте оператора | СТБ 2512-2017 п. 5.11 | СТБ 2512-2017 п. 7.14 |
| 104.14 |  | 25.99.29.530/39.000 29.040 29.061 32.115 | - статические испытания | СТБ 2512-2017 п.п. 4.2.6, 4.2.12, таблица Б.1 п.п. 1, 15 (приложение Б) ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.1 | СТБ 2512-2017 п. 7.16 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.33 |
| 104.15 |  | 25.99.29.530/39.000 29.040 32.115 | - динамические испытания | СТБ 2512-2017 п. 4.2.6, таблица Б.1 п.п. 2, 6, 8 (приложение Б) ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.1 | СТБ 2512-2017 п. 7.17 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.34 |
| 104.16 |  | 25.99.29.530/39.000 29.040 | - определение грузоподъемности автолестницы при работе в качестве крана | СТБ 2512-2017 таблица Б.1 п. 3 (приложение Б) | СТБ 2512-2017 п. 7.18 |
| 104.17 |  | 25.99.29.530/36.038 | - определение усилий на органах управления | СТБ 2512-2017 п. 4.2.21 | СТБ 2512-2017 п. 7.19 |
| 104.18 |  | 25.99.29.530/39.000 | - проверка скоростных свойств | СТБ 2512-2017 п. 4.2.15 | СТБ 2512-2017 п. 7.20 ГОСТ 22576-90 |
| 104.19 |  | 25.99.29.530/35.063 | - определение освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы автолестницы | СТБ 2512-2017 п.п. 4.4.9, 4.6.5 | СТБ 2512-2017 п. 7.23 |
| 104.20 |  | 25.99.29.530/32.115 39.000 | - проверка систем связи | СТБ 2512-2017 п. 4.9.2 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.17 | СТБ 2512-2017 п. 7.25 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.43 |
| 104.21 |  | 25.99.29.530/39.000 | - проверка управления маневрами из люльки | СТБ 2512-2017 п.п. 4.4.7, 4.4.8 | СТБ 2512-2017 п. 7.28 |
| 104.22 | Автолестницы пожарные | 25.99.29.530/32.115 29.040 | - определение величины нагрузки, равномерно распредленной на полностью выдвинутую лестницу | СТБ 2512-2017 таблица Б.1 п.п. 2, 4, 5 (приложение Б) | СТБ 2512-2017 п. 7.29 |
| 104.23 |  | 25.99.29.530/39.000 | - проверка аварийного привода | СТБ 2512-2017 п. 4.2.9 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 5.2.4 | СТБ 2512-2017 п. 7.30 ГОСТ Р 12.2.144-2005 п. 6.39 |
| 104.24 |  | 25.99.29.530/32.115 | - проверка счетчика моточасов | СТБ 2512-2017 п. 4.2.22 | СТБ 2512-2017 п. 7.31 |
| 104.25 |  | 25.99.29.530/39.000 | - проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | СТБ 2512-2017 п. 4.2.13 | СТБ 2512-2017 п. 7.32 |
| 104.26 |  | 25.99.29.530/39.000 | - проверка удобства установки навесного оборудования на вершину лестницу | СТБ 2512-2017 п. 4.2.23 | СТБ 2512-2017 п. 7.33 |
| 104.27 |  | 25.99.29.530/39.000 29.040 | - определение давления на грунт выносной опоры | СТБ 2512-2017 п. 4.2.11 | СТБ 2512-2017 п. 7.39 |
| 104.28 |  | 25.99.29.530/39.000 | - проверка системы подачи огнетушащих веществ | СТБ 2512-2017 п. 4.2.6 | СТБ 2512-2017 п. 7.43 |
| 104.29 |  | 25.99.29.530/39.000 29.061 | - определение минимального угла подъема стрелы | СТБ 2512-2017 таблица Б.1 п. 7 (приложение Б) | СТБ 2512-2017 п. 7.44 |
| 104.30 |  | 25.99.29.530/ | - определение ускорения лифтовой системы | СТБ 2512-2017 п. 5.8 | СТБ 2512-2017 п. 7.26 |
| 105.1 | Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные | 28.30.2/ 32.115 35.065 | - испытания подвижных деталей и механизмов машин | СТБ 1556-2005 п. 4.2 | СТБ 1556-2005 п. 5.2 |
| 105.2 |  | 28.30.2/ 32.115 35.065 25.120 | - испытания моторного отсека машин | СТБ 1556-2005 п. 4.3 | СТБ 1556-2005 п. 5.3 |
| 105.3 |  | 28.30.2/ 32.115 25.120 25.047 | - испытания гидравлической, топливной систем и системы смазки | СТБ 1556-2005 п. 4.4 | СТБ 1556-2005 п. 5.4 |
| 105.4 |  | 28.30.2/ 32.115 25.047 | - испытания электрооборудования машин | СТБ 1556-2005 п. 4.5 | СТБ 1556-2005 п. 5.5 |
| 105.5 |  | 28.30.2/ 32.115 25.108 | - испытания на соответствие требованиям к средствам предотвращения развития пожара и безопасности оператора машин | СТБ 1556-2005 п. 4.6 | СТБ 1556-2005 п. 5.6 |
| 106.1 | Электрические кабельные линии | 27.32.1/ 25.047 | - предел распространения горения | ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |
| 106.2 |  | 27.32.1/ 25.120 | - предел пожаростойкости | ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003 |
| 107.1 | Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы | 27.32.1/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ EN 1366-3-2009 EN 1366-3:2009 | СТБ EN 1366-3-2009 п. 10 EN 1366-3:2009 п.10 СТБ EN 1363-1-2009 п. 10 |
| 108.1 | Арматура электромонтажная | 27.33.14/ 25.047 | - распространение горения | СТБ 1950-2009 ГОСТ Р 53313-2009 | СТБ 1950-2009 п. 5.5 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 ГОСТ 12176-89 ГОСТ Р 53313-2009 п. 5.4 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 |
| 108.2 |  | 27.33.14/ 25.108 | - теплостойкость |  | СТБ 1950-2009 п. 5.1 ГОСТ Р 53313-2009 п. 5.1 |
| 108.3 |  | 27.33.14/ 25.047 | - стойкость к воспламенению |  | СТБ 1950-2009 п.5.3 ГОСТ 28779-90 ГОСТ Р 53313-2009 п. 5.3 |
| 108.4 |  | 27.33.14/ 25.047 | - стойкость к зажиганию |  | СТБ 1950-2009 п. 5.2 СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р 53313-2009 п. 5.2 |
| 108.5 |  | 27.33.14/ 29.145 | - испытание на плохой контакт при помощи накаленных элементов | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009 п. 5.4 ГОСТ 27924-88 |
| 109.1 | Кабели, провода и шнуры | 27.32.1/ 25.108 | - предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) | ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ IEC 60331-21-2011 ГОСТ IEC 60331-23-2011 ГОСТ IEC 60331-25-2011 |
| 109.2 |  | 27.32.1/ 25.047 | - предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ 31565-2012 | СТБ IEC 60332-1-1-2010 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 СТБ IEC 60332-1-2-2010 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |
| 109.3 | Кабели, провода и шнуры | 27.32.1/ 25.047 | - предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) |  | СТБ IEC 60332-3-21-2011 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 СТБ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 СТБ IEC 60332-3-23-2011 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 СТБ IEC 60332-3-24-2011 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 СТБ IEC 60332-3-25-2011 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 |
| 110.1 | Электротехнические изделия, изделия радиоэлектронной техники | 27.51.2/ 25.120 | - вероятность возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 п. 1.7 | ГОСТ 12.1.004-91 приложение 5 |
| 111.1 | Гирлянды электрические световые | 32.99.51/ 25.108 | - теплостойкость | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 |
| 111.2 |  | 32.99.51/ 25.108 | - огнестойкость | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 |
| 112.1 | Устройства защитного отключения | 27.90/ 32.115 | - возможность автоматического повторного включения | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.2.2 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.1 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 |
| 112.2 |  | 27.90/ 36.038 | - возможность отключения потребителя при снятии напряжения сети | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.2.3 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.2 |
| 112.3 |  | 27.90/ 36.038 | - работоспособность при отклонениях напряжения питания | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.2.6 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.3 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 8.5 |
| 112.4 |  | 27.90/ 36.038 | - работоспособность при повышенной температуре окружающей среды | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.2.7 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.4 |
| 112.5 |  | 27.90/ 36.038 | - возможность изменения рабочих характеристик путем внешнего воздействия | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.2.11 | СТБ 11.14.06-2011 приложение Б |
| 112.6 |  | 27.90/ 32.115 | - наличие указателей замкнутого и разомкнутого положения контактов главной цепи | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.2.12 | СТБ 11.14.06-2011 приложение Б |
| 112.7 |  | 27.90/ 29.121 | - защита стальных конструкций от коррозии | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.2.16 | СТБ 11.14.06-2011 приложение Б |
| 112.8 | Устройства защитного отключения | 27.90/ 29.145 | - теплостойкость деталей из неметаллических материалов | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.1 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.6 |
| 112.9 |  | 27.90/ 25.047 | - стойкость к воспламенению неметаллических материалов | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.2 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.7 ГОСТ 28779-90 п.8.3. |
| 112.10 |  | 27.90/ 25.047 | - стойкость к воспламенению неметаллических материалов оболочек | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.3 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.8 ГОСТ 27484-87 |
| 112.11 |  | 27.90/ 25.047 | - стойкость неметаллических материалов к воздействию накаленными элементами | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.4 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.9 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 112.12 |  | 27.90/ 29.145 | - испытание на плохой контакт при помощи накаленных элементов | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.5 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.10 ГОСТ 27924-88 |
| 112.13 |  | 27.90/ 29.121 | - стойкость к трекингу | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.6 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.11 СТБ IEC 60112-2007 |
| 112.14 |  | 27.90/ 32.115 | - маркировка | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 6 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 6 |
| 112.15 |  | 27.90/ 32.115 | - комплектность | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 приложение С п. 7.15 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 приложение С п. 7.15 |
| 112.16 |  | 27.90/ 26.080 | - надежность при воздействии повышенной влажности | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.2.17 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.12 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 8.16 |
| 113.1 | Электрооборудование с потребляемым входным током не более 16А | 27.90/ | - эмиссия гармонических составляющих тока | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 113.2 |  | 27.90/ | - колебания напряжения (максимальное значение относительного изменения напряжения dmax) | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 113.3 |  | 27.90/ | - мощность радиопомех | СТБ IEC 61204-3-2008 | СТБ IEC 61204-3-2008 |
| 114.1 | Оборудование информационной технологии | 28.99.3/ | - требования к тепловым режимам | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.5 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.5 |
| 114.2 |  | 28.99.3/ 25.108 | - огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.7 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.7 |