СВОДКА ОТЗЫВОВ

на проект пересмотренного технического кодекса установившейся практики

ТКП 138 – 2018 (02300) «Cистема технического обслуживания и ремонта технических устройств (средств измерений и средств автоматизации) систем контроля, управления , сигнализации и противоаварийной автоматической защиты. Порядок построения, оформления и содержания документации»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент технического кодекса | Наименование  организации,  номер письма и дата | Замечания и предложение | Заключение  разработчика |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| В целом по ТКП | ОАО «Завод горного воска».  письмо от 019.04.2018  № 1518/01;  ОАО Лакокраска», письмо от 29.05.2018 № 5581;  ОАО «Светлогорск  Химволокно» письмо от 04.06.2018 № 31/5058;  ОАО «Белшина», письмо от 04.06.2018 № 22/ 4547э;  ОАО «Могилевхим-волокно», письмо от 30.05.2018 № 44-9005 | Замечаний и предложений нет | Принято |
| В целом по ТКП | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619 | «Содержание» ТКП оформить в виде текста | Принято |
| В целом по ТКП | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619;  концерн «Белнефтехим» письмо от 08.06.2018  № 09-01/1504 | После сокращения слов Локальные нормативные правовые акты использовать аббревиатуру «ЛНПА | Принято |
| Предисловие | ОАО «Мозырский НПЗ», письмо от 08.06.2018  № 06\6949 | Необходимо уточнить код МКС | Принято |
| Предисловие | РУП «ПО «Белоруснефть»,  Письмо от 22.05.2018 № 06-23/4514;  концерн «Белнефтехим» письмо от 08.06.2018  № 09-01/1504»; | Пункт 3 изложить в редакции: «3 ВЗАМЕН ТКП 138-2008 (09100)» | Принято |
| В целом по ТКП | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619 | По тексту ТКП имеются два значения термина «Техническое устройство»  (Принято изложенное в разделе 10 | Принято |
| Наименование ТКП | ОАО «Мозырский НПЗ», письмо от 08.06.2018  № 06\6949 | Вместо **«monititoring»** должно быть **«monitoring»** | Принято |
| Раздел 1 | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619;  концерн «Белнефтехим» письмо от 08.06.2018  № 09-01/1504 | В разделе не выделять пункты. Ссылка на Закон Республики Беларусь « О промышленной безопасности» в пункте 1.3 не корректна. | Принято |
| Раздел 2 | ОАО «Мозырский НПЗ», письмо от 08.06.2018  № 06\6949 | Вместо ссылки на ТКП 392-2012 (33540) следует привести ссылку на ТКП 392-2016 (33540) | Принято |
| Раздел 2 | ОАО Нафтан» письмо  от 17.05.2018 № 017/8938;  концерн «Белнефтехим» письмо от 08.06.2018  № 09-01/1504;  ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | ГОСТ 18322-78 **«**Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» заменить на ГОСТ 18322-2016Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» | Принято |
| Раздел 2 | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Внести следующие термины: средство измерения, средство автоматизации | Принято |
| Раздел 3,  пункт 3.15 | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Повторяется фраза «нормальный режим работы» | Принято |
| Раздел 3,  пункт 3.21 | ОАО Нафтан» письмо  от 17.05.2018 № 017/8938 | Изложить в редакции: **«3.21 ремонт:** Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ГОСТ 18322).  Примечание –Ремонт включает операции локализации, диагностирования, устранения неисправности и контроль функционирования.» | Принято |
| Раздел 3,  пункт 3.22 | ОАО Нафтан» письмо  от 17.05.2018 № 017/8938 | Изложить в редакции: **«3.22 ремонт капитальный:** Плановыйремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые (ГОСТ 18322).  Примечание − Значение ресурса объекта, близкое к полному устанавливается в документации.» | Принято |
| Раздел 3,  пункт 3.23 | ОАО Нафтан» письмо  от 17.05.2018 № 017/8938 | Изложить в редакции: «**3.23 ремонт средний:** Плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановлению ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состоянии объекта в объеме, предусмотренном в документации (ГОСТ 18322).  Примечание − Объем восстанавливаемого ресурса устанавливается в документации.» | Принято |
| Раздел 3,  пункт 3.24 | ОАО Нафтан» письмо  от 17.05.2018 № 017/8938 | Изложить в редакции: «**3.24 ремонт текущий:** Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или) восстановлении отдельных легкодоступных частей (ГОСТ 18322).» | Принято |
| Раздел 3,  пункт 3.25 | ОАО Нафтан» письмо  от 17.05.2018 № 017/8938 | Изложить в редакции:«**3.26 система технического обслуживания и ремонта техники:** Совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления (качества изделий либо эксплуатационных характеристик) объектов, входящих в эту систему (ГОСТ 18322).» | Принято |
| Раздел 4, пункты 4.1, 4.2 | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619;  концерн «Белнефтехим» письмо от 08.06.2018  № 09-01/1504r | Исключить, так как не являются предметом ТКП | Принято |
| Раздел 4,  пункт 4.6 | ОАО «Гродно Азот»,  письмо от 31.05.2018  № 13/3156 | Изложить в редакции: «**4.4** ТО и ремонт взрывозащищенного электрооборудования осуществляются с учетом требований:  – изготовителя оборудования;  – ([2]);  – перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение ТР ТС 012/2011;  – ТКП 181 (глава 6.4). | Принято |
| Раздел 4,  пункт 4.6 | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Заменить ГОСТ 30852.16 на ГОСТ 31610.17-2012.  Дополнить другими действующими ТНПА.  Исключить «обязательных для соблюдения требованиями ТНПА» | Отклонено  Изменена редакция.  См. пункт 4.4 |
| Раздел 4,  пункт 4.7 | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Изложить в редакции: «…а также других положений, принятых в рамках нормативных правовых актов (далее –НПА), обязательных для исполнения персоналом.» | Принято  См. пункт 4.5 |
| Раздел 4,  пункт 4.6 | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619;  концерн «Белнефтехим» письмо от 08.06.2018  № 09-01/1504r | Дополнить словами ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» | Принято |
| Раздел 5 | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619;  концерн «Белнефтехим» письмо от 08.06.2018  № 09-01/1504 | . Отсутствует нумерация текста перед пунктом 5.1. | Принято |
| Раздел 5,  пункт 5.5 | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Изложить в редакции: «Требования к сторонним организациям, выполняющие ТО и ремонт.  В подразделе приводятся требования ….» | Принято |
| Раздел 6,  пункт 6.1 | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Третье перечисление изложить в редакции: «– формы документов для первичной постановки ТУ на учет, порядок ведения информационной базы и внесения в нее изменений, снятия ТУ с учета;»  Перечисление «порядок ведения информационной базы» –исключить | Принято |
| Разделы 6-10 | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619 | Нормы изложенные в разделах 5-11 не являются предметом ТКП, так как из норм не ясно, что эти требования относятся к документации. Указанные разделы подлежат исключению либо доработке в соответствии с областью применения проекта ТКП. | Принято |
| Разделы7,  пункт 7.1 | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619;  концерн «Белнефтехим» письмо от 08.06.2018  № 09-01/1504 | Отсутствует нумерация текста перед пунктом 7.1. | Принятj |
| Раздел 8 | ОАО «Гродно Азот»,  письмо от 31.05.2018  № 13/3156 | Порядок выполнения ТО и ремонтов определяется в соответствии с ([2], [3], ТКП 181) и конкретизируется в ЛНПА организации, осуществляющих ТО и ремонт. | Принято |
| Раздел 9,  пункт 9.1 | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Первое перечисление изложить в редакции: «– виды, периодичность и объемы контроля;» | Принято |
| Раздел 10, | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Первый и второй абзац предлагаем исключить | Принято |
| Раздел 11 | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Первый абзац изложить в редакции: «В разделе разрабатываемых ЛНПА организации должны быть изложены требования ([2], [3]) и обязательных для соблюдения требованиях ТНПА в области обеспечения единства измерений при выполнении то и ремонтов средств измерений.»  Дополнить: «Порядок осуществления метрологического контроля вне сферы законодательной метрологии устанавливается ТКП 425.» | Принято  частично  Принято |
| Приложения | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619 | Исключить требования не относящиеся к документации | Принято |
| Приложение А,  раздел 3,  пункт 3.1 | ОАО «Гродно Азот»,  письмо от 31.05.2018  № 13/3156 | Изложить в редакции: «3.1  Система ТО и ремонта ТУ обязательна для применения всеми поразделениями осуществляющими эксплуатацию, ТО и ремонт ТУ.» | Принято |
| Приложение Б | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | В таблицу внести «Мастер КИПиА» | Принято |
| Приложение Б | ОАО «Гомельский химический завод», письмо от 08.06.2018 № 44/9247 | Исключить «распределенных» | Отклонено  Приложение рекомендуемое |
| Библиография | Госпромнадзор, письмо  от 06 04.2018 № 27/4619 | Дополнить: «ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» | Отклонено  Указан в  разделе 2 |

Заместитель главного инженера –

начальник отдела ОАО «ГИАП» Н.Н.Городецкий

Ведущий специалист МнКО ОАО «ГИАП» В.В.Бильдюг